SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

"Modernizacja systemów zabezpieczenia elektronicznego budynku BSWP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65".

Przedmiotem zamówienia modernizacja systemów zabezpieczenia elektronicznego budynku BSWP w Białystok przy ul. Warszawskiej 65.

Prace będą prowadzone na czynnych obiektach. Należy przewidzieć utrudnienia w ich realizacji i wykonanie robót zabezpieczających.

Zakres robót do wykonania:

- Wymiana akumulatorów w UPS 12kVA - demontaż starych akumulatorów wraz utylizacją, dostawa i montaż nowych akumulatorów 9Ah/12V szt.32, gwarantowana żywotność baterii minimum 10lat, sprawdzenie poprawności montażu i działania, pomiary baterii, uruchomienie UPSa.

- Wymiana systemu SSWiN na system w klasie GRADE3 (elementy 1 do 1 wraz z nowym oprzewodowaniem).

- Wymiana systemu monitoringu z analogowego na cyfrowy (elementy 1 do 1 wraz z nowym oprzewodowaniem).

- Podłączenie i uruchomienie zamontowanych systemów CCTV oraz SSWiN oraz przeszkolenie użytkownika.