**PYTANIE 1: Czy w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania projektu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonawca ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie przez konserwatora zabytków? Jaki jest przewidziany czas na inwentaryzację, zaprojektowanie stolarki i złożenie jej u konserwatora po podpisaniu umowy?**

Projekt stolarki okiennej i drzwiowej jest już zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków i wg wiedzy Zamawiającego nie ma konieczności ponownego projektowania. Zgodnie z Decyzją Konserwatora Zabytków Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jedynie propozycję elementów ślusarskich.

**PYTANIE 2: Czy zamawiający wymaga przedstawienia tzw. okna modelowego przed rozpoczęciem produkcji?**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia tzw. okna modelowego.

**PYTANIE 3: Czy istnieje możliwość, że podany czas realizacji (30 dni od daty podpisania umowy) zadania został omyłkowo określony, biorąc pod uwagę skalę, nietypowość i skomplikowanie elementów rzeźbionych, wykonania projektów, zatwierdzenie konserwatora i ewentualnego wykonania okna modelowego?**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia tzw. okna modelowego. Ze względu na wykonawcy Zamawiający przedłuża termin do 45 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zaznacza, że zakres zamówienia obejmuje jedynie 5 okien i drzwi z przeszkleniem.

**PYTANIE 4: Jakie będą konsekwencje dla harmonogramu, jeśli wystąpią opóźnienia związane z uzyskiwaniem zgód lub zatwierdzeniem prac przez konserwatora?**

Zamawiający uzyskał wszelkie możliwe uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest jedynie przedstawić propozycję elementów ślusarskich. Konsekwencją niedotrzymania terminów umownych będzie naliczenie kar umownych w wysokości przewidzianej w projekcie umowy.

**PYTANIE 5: Jakie konkretne wymagania lub wytyczne stawia konserwator dotyczące wykonania stolarki, aby spełniała jego oczekiwania?**

Wszelkie wymagania i wytyczne są określone w Decyzji Konserwatora Zabytków będącej załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

**PYTANIE 6: Czy zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia kart materiałowych oraz obliczeń dotyczących współczynnika U dla okien i drzwi przed rozpoczęciem prac?**

Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest zaoferować materiały spełniające wymagania określone w SWZ. Karty materiałowe oraz obliczenia dot. współczynnika U powinny zostać dostarczone do protokołu odbioru.

**PYTANIE 7: W załączniku nr 1 do umowy brak jest informacji dotyczącej sposobu otwierania okien. Czy zamawiający może sprecyzować, jakie mają być kierunki otwierania?**

Sposób otwarcia okien jest określony w załączniku do Decyzji Konserwatora – str. 11, okna sześcioskrzydłowe mają być uchylno-rozwierne, w okna czteroskrzydłowe częściowo uchylno-rozwierna i rozwierne.

**PYTANIE 8: Czy nowa stolarka okienna może być wyposażona w zawiasy systemowe, czy też powinny to być zawiasy stylizowane na wzór istniejących?**

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję wykonania elementów ślusarskich – zawiasy (oraz kalmki) mają być stylizowane na wzór istniejących.

**PYTANIE 9: Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów rzeźbionych kutych drzwi wejściowych w nowo wykonywanej stolarki drzwiowej?**

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

**PYTANIE 10: W kontekście wymiany parapetów zewnętrznych, czy wykonawca jest zobowiązany do wymiany całego opierzenia, które stanowi integralną część parapetów wraz z gzymsem na parterze i piętrze budynku? Czy wykonawca może zastosować łączenie parapetów zaraz przy ościeżu okna?**

Sposób montażu parapetów określa pkt. 7.3 projektu architektoniczno-budowlanego oraz rys. 04.

**PYTANIE 11: W jakich dniach tygodnia i w jakich godzinach wykonawca będzie mógł prowadzić prace montażowe?**

Na chwilę obecną biblioteka jest wyłączona z użytkowania. Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu do 20:00.

**PYTANIE 12: Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadań w sytuacjach związanych z złożonością prac rewitalizacyjnych, produkcją elementów ozdobnych oraz ewentualnymi opóźnieniami wynikającymi z działań nie mających wpływu przez wykonawcę?**

Zamawiający nie przewiduje komplikacji przy realizacji zamówienia.

**PYTANIE 13: Zamawiający w dniu 18.04.2025r. 20:24 poinformował, że stolarka okienna i drzwiowa zaznaczona została na rzucie elewacji zachodniej oraz w decyzji konserwatora str.11-12. Na elewacji zachodniej nie ma żadnych drzwi, jak również okna odbiegają wyglądem od tych w dok. Decyzji Konserwatora str.11-12. Proszę o doprecyzowanie i wskazanie prawidłowego rzutu elewacji. Dodatkowo, proszę o informację czy okna czterokwaterowe mają być oknami łukowymi.**

Doszło do omyłki pisarskiej, Zamawiający dołącza do odpowiedzi aktualne zdjęcia przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia to 3 okna sześcioskrzydłowe, 2 okna czteroskrzydłowe oraz drzwi zewnętrzne z przeszkleniem – zob. rys. 02 oraz st. 11-12 Decyzji Konserwatora Zabytków.

**PYTANIE 14: W projekcie budowlanym jest informacja, że drzwi zewnętrzne mają być wykonane drewna dębowego, w Decyzji Konserwatora Zabytków jest sosna/świerk. Proszę o doprecyzowanie.**

Drzwi zewnętrzne mają być wykonane z drewna dębowego.

**PYTANIE 15: Z uwagi na indywidualny proces produkcji stolarki pod zamówienie po zdjęciu pomiarów z natury - prosimy o urealnienie terminu realizacji do 70 dni.**

Zamawiający zmienia termin realizacji na 45 dni.

**PYTANIE 16: Z uwagi na dodatkowe wymogi wynikające z dołączonej Decyzji Konserwatora Zabytków związane z terminami pośrednimi między innymi na:**

**- zgłoszenie i odbiory częściowe wykonywanych prac wymagające każdy 14 dniowego terminu na odpowiedź urzędu**

**- dodatkowymi uzgodnieniami przyjętych rozwiązań i detali na etapie realizacji wpisanych w Decyzję konserwatorską**

**proszę o wydłużenie terminu realizacji prac do 90 dni**

Zamawiający zmienia termin realizacji na 45 dni.