Załącznik nr 7 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2025/INFR

Data………….………….

**Protokół z konserwacji i serwisu Samoczynnego Urządzenia Gaśniczego**

W obiekcie:………………………………..………………………………………….…………….

Elementy systemu sprawdzać po uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przed uwolnieniem środka gaśniczego.

Wykonano następujące sprawdzenia zgodnie z umową nr …………………….……...............(wykonano  
 /nie wykonano

* instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej **-**………..……..
* szczelności i ciśnienia w zbiornikach oraz ilość środka gaśniczego **-**………..……..
* sprawdzenie drożności dysz, stan przewodów, wyzwalaczy, okablowania **-**………..……..
* sprawdzenie sprawności centrali, plomb, **-**………..……..
* wykonanie testów czujników, przycisków, sygnalizatorów **-**………..……..
* sprawdzenie urządzeń współpracujących (klapy odciążające, odcinające itp.) **-**………..……..
* sprawdzenie zasilania podstawowego **-**………..……..
* sprawdzenie zasilania awaryjnego, sprawność i stan akumulatorów **-**……..………..
* usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system **-**………..……..
* sprawdzenie gotowości systemu do pracy **-**………..……..
* naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu **-**………..……..

Przegląd za okres:

Rok …………….. Kwartał …………………

Wykonano dodatkowo : ……………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………...……..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………….... …………………….…………………………………………………………………………………

Termin i zakres aktualnej konserwacji oraz dane Serwisanta zawiera również „Książka – rejestr”.

……………………………………. …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI