Zawiercie, 18 kwietnia 2025 r.

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Zawierciu

ul. Leśna 12

42-400 Zawiercie

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. **„Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Zawierciu – etap 1”** (PT.2370.2.2025)

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). – dalej: ustawa Pzp, udziela wyjaśnień treści SWZ oraz dokonuje zmian w treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Udostępnione przedmiary dotyczące zadania zawierają pełen zakres budowy obiektu. Prosimy o wskazanie dokładnie które działy należy wycenić do oferty, oraz o uzupełnienie brakującej dokumentacji co do zakresu.

**Odpowiedź:**

Przedmiar branża – instalacje sanitarne:

* Sieć kanalizacji sanitarnej – dział 1.13, str. 36;
* Przyłącze kanalizacji sanitarnej – dział 1.12, str. 34;
* Przyłącze wodociągowe – dział 1.15, str. 40;
* Zbiornik retencyjny – dział 1.10, pozycja 484, str. 32

Przedmiar branża – elektryczna:

* Sygnalizacja świetlna wyjazdu – dział 3.5, str. 29;

Przedmiar branża – ogólnobudowlana:

* Ogrodzenie zbiornika 86 m.b. – dział 2.1, rozdział 833, str. 219;

**Pytanie 2:**

Jeśli wycenie podlega zewnętrzna instalacja gazu, zewnętrzna kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz instalacja grzewcza preizolowana proszę o przesłanie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Wycenie podlega tylko **zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem** 86 m.b.

Zamawiający zmienia treść zapisów w § 11 ust 1 Załącznika nr 8 do SWZ – projekt umowy

*„Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………………………………… (uprawnienia branżowe do kierowania robotami budowlanymi w specjalności uprawniającej do realizacji przedmiotowej inwestycji lub równoważne pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia) który zapewni stałe kierownictwo nad całością robót, w tym również wykonywanych przez zatrudnionych Podwykonawców”*

Podpisał:

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Zawierciu

st. bryg. mgr inż. Artur Łągiewka