Harmonogram i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Wykonanie operatów wodnoprawnych na:

Część I: odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu K-Siemirowice,

Część II: pobór wody z ujęcia głębinowego zlokalizowanego na terenie K-Dębogórze

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wodnoprawnych.

- Harmonogram zamówienia

Terminy złożenia wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego urzędu o wydanie pozwoleń wodnoprawnych odpowiednio na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz pobór wody z ujęcia.

| Lp. | Wyszczególnienie zlecenia | Część zlecenia | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem wniosku do właściwego urzędu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 1) | Część I | do 15.08.2025 r. |
| 2 |  | Część II | do 31.10.2025 r. |

- Wniosek do właściwego urzędu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z pozyskaniem pozwolenia należy zrealizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cześć I: Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych             i roztopowych z terenu kompleksu Siemirowice wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia wodnoprawnego:

    - Kontynuacja obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego znak: ZO/8703-30/2015/ZR z dnia 02.11.2015 r.

- Kopia pozwolenia wodnoprawnego – załącznik nr 1

Część II: wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia głębinowego zlokalizowanego na terenie kompleksu Dębogórze wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia wodnoprawnego:

- Kontynuacja/aktualizacja obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego znak: ŚR/Ś-V-er/6811/2/07 z dnia 30.04.2007 r.

- Kopia pozwolenia wodnoprawnego – załącznik nr 2

Dokumentacja powinna być wykonana po uprzednim przeprowadzeniu wizji                    w terenie, przy współudziale przedstawiciela administratora/użytkownika kompleksu, w celu określenia terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe ich ilości oraz miejsca ich wprowadzania a także pozyskania niezbędnych danych                      do opracowania dokumentacji z zakresu poboru wody z ujęcia.

Dokumenty niezbędne do wykonania operatu wodnoprawnego takie jak: m.in. wypis z rejestru gruntów, przekroje kanalizacji oraz wylotów, szkice sytuacyjne              z przebiegu kanalizacji deszczowej/sanitarnej itp. według obowiązujących przepisów oraz dokumenty do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, Wykonawca uzyska na własny koszt.

Wykonawcy zostaną udostępnione nw. dokumenty:

Cz. I: K Siemirowice:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa – zastrzeżona;

- operat wodnoprawny, na podstawie którego pozyskano obecnie obowiązujące pozwolenie;

- w okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie było obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych.

Cz. II: K Dębogórze:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa – zastrzeżona;

- operat wodnoprawny, na podstawie którego pozyskano obecnie obowiązujące pozwolenie;

- badania laboratoryjne jakości wody z ujęcia.

- Wymagany sposób wykonania dokumentacji

- część graficzna operatów wodnoprawnych dla każdej z części zamówienia:

na przekazanych przez Zamawiającego mapach, Wykonawca techniką odręczną naniesie wymagane dane zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo wodne,

- część graficzna (o klauzuli „zastrzeżone”) będzie stanowiła załącznik                   do operatów wodnoprawnych („jawnych po odłączeniu załącznika”) dla obu części zamówienia.

Załączniki 2:

Zał. 1 – Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego ZO/8703-30/2015/ZR z dnia 02.11.2015 r.

Zał. 2 – Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego ŚR/Ś-V-er/6811/2/07 z dnia 30.04.2007 r.

Wykonała:

……………………………….

Joanna Waszkowska