**Oprawa hermetyczna podwójna - 400 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 2. | Wymiary: 1200x100x70 mm (+/-5% - dotyczy wszystkich parametrów) | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 3. | Moc znamionowa 48 W | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 5. | Barwa światła:` 4000 K | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 6. | Napięcie: 220 - 240 V/AC | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 7. | Żywotność: 30 000h | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 8. | Przykładowe rozwiązanie: Oprawa hermetyczna podwójna – rysunek poglądowy |  |
| 9. | Stopień ochrony: IP65 | *Proszę potwierdzić: ……..* |

1. **Zestawienie ilościowe:**

Oprawa hermetyczna podwójna: **400 szt.**

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej