## Arkusz1
podpis
| PAKIET NR 16 | [8 empty] | 40%
L.p. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Wielkość opakowania oferowana przez wykonawcę z zaokrągleniem | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1. | Tamponada do tamowania krwawień z nosa. Wykonana na bazie CMC (carboxymethyloceluloza). Posiadająca ergonomiczny kształt i wielkość, zapewniająca delikatny, równomierny nacisk w miejscu krwawienia. Modele pojedyncze bez wentylacji. Właściwe dopasowanie, bez względu na wielkość jam nosa. Tamponada nosowa przednia, rozprężalna 4,5 cm. | szt. | 50 | 10 | 5 | 110 | 5500 | 8% | 5940 | Smith& Nephew/ RR450/ Tamponada 4.5 cm
2. | Tamponada do tamowania krwawień z nosa. Wykonana na bazie CMC (carboxymethyloceluloza). Posiadająca ergonomiczny kształt i wielkość, zapewniająca delikatny, równomierny nacisk w miejscu krwawienia. Modele pojedyncze bez wentylacji. Właściwe dopasowanie, bez względu na wielkość jam nosa. Tamponada nosowa przednio-tylna, rozprężalna 7,5 cm. | szt | 40 | 10 | 4 | 108 | 4320 | 8% | 4665.6 | Smith& Nephew/ RR750/ Tamponada 7,5cm
3. | Tamponada do tamowania krwawień z nosa. Wykonana na bazie CMC (carboxymethyloceluloza). Posiadająca ergonomiczny kształt i wielkość, zapewniająca delikatny, równomierny nacisk w miejscu krwawienia. Modele pojedyncze bez wentylacji. Właściwe dopasowanie, bez względu na wielkość jam nosa. Tamponada z opcją rozprężania w części tylnej i przedniej (z dwoma balonami) 9cm. | szt | 40 | 10 | 4 | 170 | 6800 | 8% | 7344 | Smith& Nephew/ RR900/ Tamponada 9 cm
| OGÓŁEM | [5 empty] | 16620 |  | 17949.6
Opakowanie jednostkowe wyrobu zawierające widoczne oznakowanie CE, nr serii, datę ważności oraz znak jednorazowego użycia, na opakowaniu widoczny rozmiar oraz ilość sztuk w opakowaniu
Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań w przeliczeniu na pełne opakowania (zaokrąglenie w górę)
................................................. (podpis)

## Arkusz2
| netto | brutto
pakiet 1 | 220907.85 | 238580.478 | TZMO
pakiet 2 | 13429.5 | 14503.86 | Zarys
pakiet 3 | 69213 | 74750.04 | TZMO
pakiet 4 | 5980 | 6458.4 | Zarys
pakiet 5 | 264609 | 285873.72 | Hartmann
pakiet 6 | 19465 | 21022.2 | Zarys
pakiet 7 | 4846 | 5233.68 | TZMO
pakiet 8 | 18200 | 19656 | Medica M-Derm
pakiet 9 | 11118.15 | 12007.61 | TransMed
pakiet 10 | 2304 | 2488.32 | TransMed
pakiet 11 | 15476.67 | 16714.8036 | Medimax Allevyn
pakiet 12 | 19690.8 | 21266.064 | Skamex
pakiet 13 | 1395.1 | 1506.708 | Skamex
pakiet 14 | 4082.5 | 4409.1 | TransMed
pakiet 15 | 54739.7 | 59118.876 | Skamex
pakiet 16 | 10980 | 11858.4 | Medicus Tamponada nosowa
pakiet 17 | 1957.5 | 2114.1 | Skamex
pakiet 18 | 90000 | 97200 | Aspironix
pakiet 19 | 6675 | 7209 | Aspironix
| 835069.77 | 901971.3596