## Arkusz1
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów i konserwacji obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Lp | Materiały elektryczne: część A - źródła światła | j.m. | Ilość | jednostkowa cena netto nowa | jednostkowa cena netto | wartość netto nowa | wartość netto | VAT % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
świetlówki kompaktowe ledowe
1 | CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
2 | CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
3 | CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
4 | CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
5 | CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 2100 lm | SZT. | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
6 | CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 2250 lm | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
7 | CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 3400 lm | SZT. | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
8 | CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 550 lm | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
świetlówki Ledowe
9 | CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P G24q-2 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
10 | CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P G24q-2 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
11 | CorePro LED PLT HF 9W 830 4P G24q-3 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
12 | CorePro LED PLT HF 9W 840 4P G24q-3 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
13 | MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
świetlówki liniowe led T5
14 | MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
15 | MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
16 | MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
17 | MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
18 | MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
19 | MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
20 | MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
świetlówki Ledowe T8
21 | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
22 | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
23 | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
inne źródła światła
24 | żarówka LED 8W 810 lm E 27 2700K | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
25 | żarówka LED 10W 1055 lm E 27 2700K | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
26 | żarówka LED 13W 1521 lm E 27 2700K | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
27 | żarówka LED 19W 2500 lm E 27 2700K | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
28 | Żarówka LED E27 4,9W/ 2700K | SZT. | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
29 | żarówka LED E14 7W 806 lm 2700K- typ kulka | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
30 | żarówka LED E14 7W 830 lm 4000K- typ świeczka | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
31 | żarówka LED GU 10 7W/840 730 lm | SZT. | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
32 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | SZT. | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
33 | lampa sodowa tubularna 400W 55800 lm E40 2000K | SZT. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
34 | lampa sodowa tubularna 100W 6600 lm E40 2000K | SZT. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
35 | lampa metahalogen 400W 35270 lm E40 842 | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
36 | Lampa LED E40 4000K 42W zamiennik SON/HPLN | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
37 | Lampa LED E27 4000K 42W zaemiennik SON/HPLN | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
38 | starter do świetlówek S-10 od 4 - 65W | SZT. | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
39 | starter do świetlówek S-2 od 4 - 22W | SZT. | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
40 | zamiennik HPI/SON/HPL 42W 6000 lm 4000K E27 | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
41 | zamiennik HPI/SON/HPL 88W 11000 lm 4000K E40 | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
42 | Oprawa zewnętrzna (uliczna) LED 150W 19500 lm 4000K IP65 | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
43 | Oprawa parkowa LED 36W 3750 lm 3500k (typ elba led inox) | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
44 | Oprawa LED 40W 5000lm 4000K do sufitów podwieszanych o wymiarze 600x600mm 125lm/W | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
45 | Oprawa awaryjna LED 5W 3h do sufitów podwieszanych | SZT. | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
46 | Oprawa awaryjna LED 6W 3h IP65 optyka korytarzowa nastropowa | SZT. | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
47 | Oprawa awaryjna LED 6W 1h SE jednozadaniowa AT autotest z naklejką oznakowania | SZT. | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
48 | Oprawa awaryjna EXIT L LED 6W 1h SE jednozadaniowa AT autotest IP65 | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
49 | Oprawa LED 35W 5600 lm 4000K nastropowa o wymiarze 1196/140/18 | SZT. | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
50 | PLAFON LED 39W Z CZUJNIKIEM RUCHU RCR 4400LM fi 500 | SZT. | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
51 | Oprawa Led wpuszczana 19,5W 230V 4000K zamiennik kubełka | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
52 | Naświetlacz LED 305W-em-NH-EXHD-5K-G01-PRO - IKL., Micoled (odpowiednik stadionowy) | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
53 | Oprawa hermetyczna IP66 klosz i korpus z PC, klipsy z stali nierdzewnej 1272x145x111 67W 9390lm 4000K | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
54 | Oprawa hermetyczna IP66 1572x145x111 71W IP66 9740lm 4000K | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
55 | Plafon Led natynkowy okrągły 12W 4000K 1100lm | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
56 | Plafon RCR 1000lm 10W 280mm | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
57 | Plafon natynkowy okrągły LED 22W 4000K 1700 lm | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
58 | Ramka montażowa n/t do panelu LED ADTR-H 6060 wys 60mm W biała | SZT. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
59 | Oprawa żarówki E27 z przewodem | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
60 | Oprawa żarówki E14 z przewodem | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
61 | Oprawa żarówki GU10 z przewodem | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
62 | Naświetlacz z czujnikiem FLOODLIGHT PFM LED 20W 4000K 2400lm czarny 100st IP65 SYM | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
| suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Lp | Materiały elektryczne: część B - pozostałe materiały | j.m. | Ilość |  | jednostkowa cena netto |  | wartość netto | VAT % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
Simon 54
1 | Łącznik pojedynczy biały | SZT. | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Łącznik podwójny biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Łącznik potrójny biały | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Łącznik schodowy biały | SZT. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
5 | Łącznik krzyżowy biały | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
6 | Przycisk dzwonkowy | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
7 | Przycisk zwierny | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
8 | Łącznik żaluzjowy pojedynczy biały | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
9 | Łącznik żaluzjowy podwójny biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
10 | Przycisk żaluzjowy impulsowy biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
11 | Gniazdo pojedyncze z bolcem uziemiającym i przesłoną torów prądowych Kolor Biały | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
12 | Gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym i przesłoną torów prądowych Kolor Biały | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
13 | Gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiającym, przesłoną torów prądowych i klapką w kolorze wyrobu Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
14 | Gniazdo HDMI pojedyncze Kolor Biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
15 | Pokrywa gniazda komputerowego Keystone skośna pojedyncza Kolor Biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
16 | Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym Kolor Biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
17 | Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45x45 mm Kolor Biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
18 | Zaślepka otworu wtyku RJ45/RJ12 do pokrywy gniazda teleinformatycznego Kolor Biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
19 | Ramka pojedyncza Kolor Biały ściana zwykła | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
20 | Ramka pojedyncza Kolor Biały ściana gips-karton | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
21 | Ramka podwójna Kolor Biały ściana zwykła | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
22 | Ramka podwójna Kolor Biały ściana gips-karton | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
23 | Ramka potrójna Kolor Biały ściana zwykła | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
24 | Ramka potrójna Kolor Biały ściana gips-karton | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
25 | Ramka poczwórna Kolor Biały ściana zwykła | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
26 | Ramka poczwórna Kolor Biały ściana gips-karton | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
27 | Ramka pięciokrotna Kolor Biały ściana zwykła | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
28 | Ramka pięciokrotna Kolor Biały ściana gips-karton | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
29 | Puszka natynkowa pojedyncza, składana Kolor Biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
30 | Puszka natynkowa - element rozszerzający puszkę DSC do ramek wielokrotnych Kolor Biały | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
31 | Uszczelka IP44 do ramki pojedynczej Kolor | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
32 | Zestaw uszczelek IP44 do ramki podwójnej Kolor | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
33 | Zestaw uszczelek IP44 do ramki potrójnej Kolor | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
34 | Zestaw uszczelek IP44 do ramki poczwórnej Kolor | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
35 | Zestaw uszczelek IP44 do ramki pięciokrotnej Kolor | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
36 | Narzędzia zaciskowe do wkładów RJ45 w gniazdach komputerowych .61.01/., .61E.01/., .62.01/.,. .62E.01/., Kolor | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
Simon Basic |  |  | 1
37 | Łącznik pojedynczy biały | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
38 | Łącznik podwójny biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
39 | Łącznik potrójny biały | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
40 | Łącznik schodowy biały | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
41 | Łącznik krzyżowy biały | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
42 | Przycisk dzwonkowy | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
43 | Przycisk zwierny | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
44 | Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny 1-0-2 Kolor Biały | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
45 | Przycisk żaluzjowy Kolor Biały | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
46 | Gniazdo pojedyncze z bolcem uziemiającym Kolor Biały | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
47 | Gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym Kolor Biały | SZT. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
48 | Gniazdo pojedyncze hermetyczne z bolcem uziemiającym do wersji IP44 z klapką w kolorze wyrobu Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
49 | Pokrywa podwójna płaska do wkładów gniazd teleinformatycznych RJ11/RJ12/RJ45 typu Keystone Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
50 | Pokrywa podwójna skośna do wkładów gniazd teleinformatycznych RJ11/RJ12/RJ45 typu Keystone Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
51 | Adapter na osprzęt standardu 45x45mm Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
52 | Ramka pojedyncza Kolor Biały | SZT. | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
53 | Ramka podwójna Kolor Biały | SZT. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
54 | Ramka potrójna Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
55 | Ramka poczwórna Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
56 | Ramka pięciokrotna Kolor Biały | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
57 | Ramka pojedyncza hermetyczna Kolor Biały | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
58 | Ramka podwójna hermetyczna Kolor Biały | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
59 | Ramka potrójna hermetyczna Kolor Biały | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
60 | Uszczelka IP44 do ramki pojedynczej | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
61 | Uszczelka IP44 do ramki podwójnej | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
62 | Uszczelka IP44 do ramki potrójnej | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
63 | Uszczelka IP44 do ramki poczwórnej | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
64 | Uszczelka IP44 do ramki pięciokrotnej | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
65 | Wkłądka uszczelniająca do łączników 2-klawiszowych | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
66 | Puszka instalacyjna pojedyncza naścienna głęboka Kolor Biały | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
67 | Element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych Kolor Biały | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
68 | Moduł keystone RJ45 UTP kat.6A nieekranowany beznarzędziowy | SZT. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
Aparatura elektroinstalacyjna | [7 empty] | 23%
69 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/16A | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
70 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/32A | SZT. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
71 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/20A | SZT. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
72 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,3P/20A | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
73 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/10A | SZT. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
74 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/16A | SZT. | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
75 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/20A | SZT. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
76 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/25A | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
77 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/16A | SZT. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
78 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/20A | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
79 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/25A | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
80 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-2/40A/0,03A AC | SZT. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
81 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-4/40A/0,03A AC | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
82 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-4/25A/0,03A AC | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
83 | Wyłącznik różnicowoproądowy z zab.nadmiarowym 2M C16/0,03A A 10kA | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
84 | Wyłącznik kompaktowy z zabezpieczeniem 250A 4p InN=50% 36kA | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
85 | Analizator jakości zasilania zgodny z normą EN 50160 | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
86 | Automat zmierzchowy I=30A, obudowa hermetyczna, zintegrowana puszka przyłącza IP65 | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
87 | Rura karbowana Arot fi 110 750Nm | MB. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
88 | Rura karbowana arot fi 75 750Nm | MB. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
89 | Rura karbowana arot fi 50 750Nm | MB. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
90 | Rura karbowana arot fi 40 450Nm | MB. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
91 | Rura karbowana arot fi 32 450Nm | MB. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
92 | Naklejki ostrzegawcze jakie grawerowane aluminum N.D.U.E 210X110 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
93 | korytka kablowe z taśmą 25x16 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
94 | Przekładnik Zamel 400A |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
95 | Przekładnik Zamel 200A |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
96 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH00 (BM) 32 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
97 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH00 (BM) 40 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
98 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH00 (BM) 63 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
99 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH00 (BM) 80 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
100 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH00 (BM) 100 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
101 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH00(BM) 125 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
102 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH00 (BM) 160 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
103 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 32 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
104 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 40 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
105 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 63 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
106 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 80 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
107 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 100 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
108 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1(BM) 125 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
109 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 160 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
110 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
111 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH1 (BM) 250 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
112 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2 (BM) 63 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
113 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2 (BM) 80 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
114 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2 (BM) 100 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
115 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2(BM) 125 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
116 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2 (BM) 160 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
117 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2 (BM) 200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
118 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2 (BM) 250 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
119 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH2 (BM) 400 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
120 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH3 (BM) 160 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
121 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH3 (BM) 200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
122 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH3 (BM) 250 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
123 | Wkładka Bezpiecznikowa Gg NH3 (BM) 400 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
124 | Kanał Podparapetowy dwukomorowy 53x130x200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
125 | Kanał Podparapetowy dwukomorowy 53x165x200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
126 | Breloki 125 kHz Generic |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
127 | Karty 125 kHz Generic |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
128 | Łącznik hermetyczny n/t jednobiegunowy (schodowy) IP55, szary |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
129 | Łącznik hermetyczny n/t świecznikowy IP55, szary 7035/7043, Aquant |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123% | 0
130 | Automat zmierzchowy I=30A, obudowa hermetyczna, zintegrowana puszka przyłącza IP65 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 223% | 0
131 | Czujnik ruchu podtynkowy zasięg wykrywania 12m 360 stopni obciążalność 2000W IP 54, średnica 78mm, wysokość 89mm |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 323% | 0
132 | Stycznik 75KW 190-240V 3P | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
133 | Przewód YDYpżo 3x1,5 750V biały | mb | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
134 | Przewód YDYpżo 3x2,5 750V biały | mb | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
135 | Przewód YDYżo 5x2,5 750V biały | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
136 | Przewód YDYżo 5x4 750V biały | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
137 | Przewód YDYżo 5x6 750V biały | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
138 | Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV klasa B2ca | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
139 | Przewód prądowy H03VVH2-F / OMYp 300V 2x0,75 płaski czarny linka | mb | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
140 | Kabel YKY-żo 5x4RE 1kV | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
141 | Kabel energetyczny YKXS żo 5x35 RMC 0,6/1kV | MB | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
142 | Skrętka FTP kat. 5e, drut 4x2x24 AWG, PVC | MB | 500 |  | 0 | 0 | 0
143 | Skrętka FTP kat. 6a, drut 4x2x24 AWG, PVC | MB | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
144 | Złączka do przewodów INSTAL.2*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
145 | Złączka do przewodów INSTAL.3*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
146 | Złączka do przewodów INSTAL.4*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
147 | Złączka do przewodów INSTAL.5*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
148 | Złączka do przewodów INSTAL.8*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
149 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.2*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
150 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.3*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
151 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.5*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
152 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.2*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
153 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.3*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
154 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.5*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
155 | Zacisk uniwersalny, złączka OTL300 żółto-zielony 1xAl/Cu 95-300mm2 1000V AC/1500V DC MAA1300Y10 | SZT. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
156 | Zacisk rozgałęźny Al/Cu 35-240mm2 szary, KE69 | SZT. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
157 | taśma PCV elektroizolacyjna samoprzylepna 19 mm x 20mx 0,15 mm (od -12 st. Do +80 st.) | SZT. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
158 | H07V-K6 (linka) | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
159 | opaska nyl. 290/3.6 (1 op. = 100 szt.) | op | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
160 | stycznik instalacyjny 230/25A | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
161 | stycznik instalacyjny 400/40A | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
162 | stycznik instalacyjny 400/25A | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
163 | Stycznik mocy AC-3 116A 55kW 3P, 100-250V AC/DC, 1NO+1NC, AF116-30-11-13, zaciski śrubowe | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
164 | Stycznik mocy AC-3 400A 220kW 3P, 100-250V AC/DC, 2NO+2NC, AF400-30-11-70, przyłącza szynowe | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 123% | 0
165 | kanał podparapetowy 53x100 do modułów 45x45 | mb | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
166 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45 z bolcem uziemiającym 16A 250V zaciski śrubowe 45×45mm czysta biel | SZT. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
167 | gniazdo 2P+0 moduł 45x45 podwójne typu 077142 | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
168 | gniazdo 2P+0 moduł 45x45 potójne typu 077143 | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
169 | Detektor iskrzenia, przeciwpożarowy AFDD-16/2/B/003-A | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
170 | gniazdo RJ45 kat.6a moduł 22,5x45 typu 76573 | SZT. | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
171 | Przewód linka typu OMY 2x0.75 300V/300V | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
172 | Przewód linka typu OMY 2x0.75 300V/300V płaski | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
173 | Przewód linka typ OMY 3x1 300V/300V | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
174 | Przewód linka typ OMY 3x1 300V/300V płaski | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
175 | Przewód linka typu OMY 2x1,5 300V/300V | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
176 | Przewód linka typu OMY 2x1,5 300V/300V płaski | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
177 | Kabel spiralny słuchawki, RJ10 4P4C M / M, czarny typu 4043718273362 | SZT. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
178 | Końcówka kanału RAPID 45-2 53x100 GK-E53100RW biała 6113 11 0 | SZT. | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
179 | OBO 53X100 RAPID 45 STAŁE NAROŻE PŁASKIE OPADAJĄCE 6113 09 0 | SZT. | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
180 | OBO wyłącznik AS-B RW 0.5 nr kat. 6117627 | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
181 | OBO adapter montażowy AD-90G M45 6258141 | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
182 | Narożnik wewnętrzny 53X100 Rapid biały regulowany OBO 6113 07 0 | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
183 | Trójnik do kanału ściennego RAL9010 6113 10 0 | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
184 | OK-K 45 Klamra pokrywy RAPID | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
185 | Złącze do słuchawki telefonicznej obrotowe RJ10 58856 | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
186 | Pokrywa styku kanału do RAPID 45-2 130mm 133x55x15 | SZT. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
187 | Kanał kablowy 32x15 2mb | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
188 | Kanał kablowy 60x40 | SZT. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
189 | Przewód linka OWY 5x2.5 | mb | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
190 | Przewód linka OWY5x4 | mb | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
191 | Puszka natynkowa hermetyczna 75x75 | SZT. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
192 | Puszka natynkowa hermetyczna 100x100 | SZT. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
193 | Ogranicznik przepięć typu dehnventil 1+2 4P25/100kA 1.5kV M TNS | SZT. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
194 | Moduł ochronny Dehn Ventil Iimp 25kA AC(Uc) 264V | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
195 | Wkładka topikowa DII gG 10A | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
196 | Wkładka topikowa DII gG 16A | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
197 | Wkładka topikowa DII gG 25A | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
198 | Wkładka topikowa typu 22x58 63A | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
199 | Wkładka topikowa typu 22x58 80A | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
200 | Wkładka topikowa typu 22x58 100A | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
201 | Automat zmierzchowy do LED typu AZH-LED 230V z sondą zewnętrzną | SZT. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
202 | Zegar Astronomiczny z przerwą nocną typu PCZ-525.3 Plus z sondą | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
203 | Wyłącznik różnicowo-prądowy trzyfazowy C16 4P typ A | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
204 | Wyłącznik różnicowo-prądowy trzyfazowy C16 4P typ AC | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
205 | Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A, PS-470/3,0 BIAŁY | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
206 | Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem z wyłącznikiem ECO 4X2p+Z, 10A 5m czarny PS-470WS/5,0 | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
207 | Przedłużacz stały 3x, 10A, PS-370/1,5 E BIAŁY | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
208 | Przedłużacz stały 3x, 10A, PS-370/3,0 BIAŁY | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
209 | Przedłużacz stały 3x2p+Z, 10A, z gniazdem wtyczkowym, PS-370/5,0 BIAŁY | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
210 | Przedłużacz stały 4x2p+Z, 10A, PS-470/1,5 BIAŁY | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
211 | Przedłużacz zwijany40m OW3x2,5 4GS IP44 | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
212 | Agregat prądotwórczy inwerterowy F2001iS 1,8kW | SZT. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 123% | 0
213 | Przedłużacz zwijany30m OW3x2,5 4GS IP44 | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
214 | Przedłużacz zwijany25m OW3x2,5 4GS IP44 | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
215 | Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6a ekranowany FTP | SZT. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
216 | Promiennik świetlówka PHILIPS TUV 55W UV-C G55 T8 | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
217 | Licznik energii elektrycznej LE-03M MID trójfazowy zdalny odczyt 3×230/400V+N na szynę DIN | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
218 | Monitor energii elektrycznej WI-FI 3F+N TYP: MEW-01 typ SPL10000009 | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
219 | Monitor energii elektrycznej Wi-Fi 3F+N TYP: MEW-01 SUPLA Dwukierunkowy | SZT. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
220 | Licznik energii elektrycznej LE-01D MID jednofazowy prąd 50A 230V na szynę DIN | SZT. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
| SUMA | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA
W przypadku ujęcia w ofercie dla danej pozycji w wyżej wypisanym formularzu cenowym produktu równoważnego, należy pozostawić zapisy Zamawiającego i dodać nowy wiersz do tej pozycji formularza cenowego wpisując nazwę oferowanego produktu oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty na oferowany produkt równoważny zgodnie z zapisem w Rozdziale 4. "Opis przedmiotu zamówienia" Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dotyczy - części A i części B
Źródła światła pozycje w części A: nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,32,36,37,38,50,51,52,53,54 w części B: 193,194. Dostawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe potwierdzające, iż oferowane produkty posiadają wymagane parametry. Istotne parametry, które muszą posiadać źródła światła to: strumień świetlny, moc, barwa światła. Istotne parametry dla pozycji 193 i 194 w części B to: parametry napięciowe i prądowe.
1) Łączna wartość netto (zsumowanie wszystkich pozycji z kolumny nr 6 z części A i B) |  |  |  |  | 0 |  | PLN
2) Łączna wartość brutto (zsumowanie wszystkich pozycji z kolumny nr 8 z części A i B) |  |  |  |  | 0 |  | w tym %VAT
Łączną wartość netto oraz łączną wartość brutto należy wpisać do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ).