Załącznik nr 9 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2025/INFR

Data……..……………….

**Protokół z konserwacji i serwisu Systemu Wizualizacji SSP FIREWORKS**

W obiekcie:………………………………..…………………………………….………………….

Wykonano następujące sprawdzenia zgodnie z umową nr …………………….……...............(wykonano  
 /nie wykonano

* sprawdzenie zapisów w książce celem usunięcia wykazanych awarii i usterek **-**…..……..……..
* sprawdzenie prawidłowego odbierania i wyświetlania sygnałów **-**…..…..………..
* sprawdzenie monitoringu uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej **-**…..…..………..
* sprawdzenie zadziałania każdego łącza do stanowiska wizualizacji **-**……….………..
* sprawdzenie poprawności działania oprogramowania i stacji wizualizacji po

wymuszonym wyłączeniu stacji roboczych **-**……….………..

* sprawdzenie sprawności połączeń kablowych **-**……....………..
* sprawdzenie zdolności CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych **-**……....………..
* wyczyszczenie i odkurzenie stacji roboczych z nagromadzonego kurzu

wewnątrz obudowy **-**……....………..

* usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system **-**……....………..
* sprawdzenie gotowości systemu do pracy **-**……..…..……..
* naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu **-**……..…..……..

Przegląd za okres:

Rok …………….. Kwartał …………………

Wykonano dodatkowo : ……………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………...……..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………….... …………………….…………………………………………………………………………………

Termin i zakres aktualnej konserwacji oraz dane Serwisanta zawiera również „Książka – rejestr”.

……………………………………. …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI