## Zadanie 3
	ZADANIE
Lp.	Nazwa (opis) produktu leczniczego/wyrobu medycznego	Nazwa	j.m.	Cena	VAT	Cena	ilość	Wartość	Wartość	Producent
	zgodnie z SWZ/OPZ	handlowa		jedn.	%	jedn.		Netto	Brutto	nr kodowy
		oferowanego		netto		brutto		ogółem	ogółem
		prod.leczn./wyrobu
		medycznego
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijając e środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa 22,4 bar maks.		szt				360
2	Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa 22,4 bar maks.		szt				4800

	Produkty opisane w poz.1, 2 muszą być kompatybilne ze wstrzykiwaczem automatycznym CT Motion firmy ulrich .

	Cena ogółem netto:………………………...złotych
	Cena brutto ogółem:………………………..złotych
	e x f = g
	e x h = i
	g x h = j

	Łączna wartość brutto oferty to suma kolumny „j”