**COZL/DZP/MBK/3411/PN-43/25**

**Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **IloŚĆ**  **SZT./OP.**  **(A)** | **Cena jedn.**  **brutto\***  **(B)** | **Wartość brutto\***  **(A)x(B)** | **Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy\*** | **NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*** |
| **1** | Igła plastikowa, sterylna D=1,7mm, L=200mm, 16G; (opak.=5 sztuk) | 60 opakowań |  |  |  |  |
| **2** | Stalowa igła jednorazowa, D=1,5mm, 17G (pakowane pojedynczo) | 200  SZTUK |  |  |  |  |
| **3** | Aplikatory jednorazowe, sterylne, D=1,7mm, L=300mm (opak.= 5 sztuk) | 200 OPAKOWAŃ |  |  |  |  |
| **4** | Pojemnik na odpady radioaktywne LDR | 1  SZTUKA |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | |  | | |

\*wypełnia wykonawca

**Sprzęt medyczny musi być kompatybilny z posiadanym systemem Sagi Nova firmy ECKERT&ZIEGLER BEBIG Medical GmbH.**

**………………………………………………………………………………**

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy