## Formularz_asortymentowo-cenowy_
Załącznik nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-40/25
TABELA A -ODCZYNNIKI DO BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA I SPRZĘTU DODATKOWEGO
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość |  | kontrola zewnątrzlaboratoryjna | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa / Producent | zawartość op. handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D |  | E | F | G | H | I | J=FxI | K | L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | Bcl-2 | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
2 | Bcl-6 | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
3 | CD 10 | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
4 | CD 117 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
5 | CD 138 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
6 | CD 20 | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
7 | CD 3 | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
8 | CD 30 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
9 | CD 34 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
10 | CD 45/LCA | ozn. | 450 |  | zgodnie z harmonogramem
11 | CD 56 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
12 | CD15 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
13 | CD31 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
14 | CD4 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
15 | CD5 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
16 | CD68 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
17 | CDX-2 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
18 | CEA | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
19 | Chromogranina A | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
20 | CK 5/6 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
21 | CK 8 & 18 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
22 | CK 19 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
23 | CK 20 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
24 | CK 7 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
25 | Cyklina D1 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
26 | Cytokeratin (Pan) | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
27 | Desmin | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
28 | E-cadherin | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
29 | EMA | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
30 | ER | ozn. | 2400 |  | zgodnie z harmonogramem
31 | Glycophorina A | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
32 | HER-2 | ozn. | 2400 |  | zgodnie z harmonogramem
33 | Keratin (34betaE12) | ozn. | 450 |  | zgodnie z harmonogramem
34 | Ki-67 | ozn. | 3000 |  | zgodnie z harmonogramem
35 | Mammaglobin | ozn. | 100 |  | zgodnie z harmonogramem
36 | MelanA | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
37 | Melanosome | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
38 | MPO | ozn. | 600 |  | zgodnie z harmonogramem
39 | NSE | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
40 | p16 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
41 | p63 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
42 | PR | ozn. | 2400 |  | zgodnie z harmonogramem
43 | PSA | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
44 | S100 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
45 | SMA | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
46 | Synaptophysin | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
47 | TTF-1 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
48 | CD8 | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
49 | Tryptaza | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
50 | Vimentyna | ozn. | 300 |  | zgodnie z harmonogramem
51 | RCC | ozn. | 200 |  | zgodnie z harmonogramem
Łącznie
Lp. | Tabela B - Informacje uzupełniające, w tym dotyczące materiałów dodatkowych służących wykonaniu testów
1. | Ilość opakowań odczynników, materiałów zużywalnych i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w skazanych w Tabeli C musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań.
2. | Wskazane w Tabeli A ilości badań nie zawierają kalibracji i kontroli jakości zewnątrzlaboratoryjnych
3. | W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu uczestnictwo w niezależnej porównawczej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.
4. | Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 11 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami).
Tabela C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D” w Tabeli A – typu kody, kalibratory, szkiełka, etc.
L.p.* | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J
1
2
3
..
…
łącznie
*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile będzie konieczne
Tabela D – Najem analizatora wraz z dodatkowym sprzętem
L.p. | Opis zestawu | jedn. m. | ilość zestawów | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A | B | C | D | E | F | G=(EXF) | H | I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J
1. | Najem analizatora opisanego w Tabeli E oraz oraz zestawu komputerowego Komputer o min. parametrach SDD-256GB, monitor min 21 cali sterujący pracą platformy, drukarka, czytnik kodów kreskowych,system operacyjny MS Windows 11 PRO, 64 bitowy, min 8GB, UPS dla analizatora oraz komputera - zabezpieczający nieprzerwaną pracę przez co najmniej 30 minut lub do zakończenia rozpoczętej analizy. | miesiąc | 1 | 42*
2 | SZAFA CHŁODNICZA - nowa -pojemność min 470l -elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem w zakresie temperatur +2 do +8 st. C -regulacja położenia półek | miesiąc | 1 | 42*
3 | SYSTEM UTRZYMYWANIA ULTRACZYSTEJ WODY -nie ma wymogu fabrycznie nowego urządzenia, nie starszy niż 2023 r. -wydajność 5l/h -maksymalny pobór mocy elektrycznej 65VA | miesiąc | 1 | 42*
razem
* liczba miesięcy z uwzględnieniem maksymalnego czasu trwania umowy przedłużonego na warunkach opisanych w paragrafie 5 ust. 5.
Tabela E – Parametry analizatora
L.p | Parametry wymagane |  | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  |  |  |  | Opis oferowanych analizatorów - należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B
1 | Analizator immunohistochemiczny wyprodukowany po roku 2023, w pełni zautomatyzowany, takie same modele lub różne modele , o identycznych metodach oznaczeń, pracujące na identycznych odczynnikach, kontrolach, kalibratorach i materiałach zużywalnych |  | wymagany
2 | Analizator wolnostojący lub nastołowy, w przypadku zaoferowania analizatora nastołowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również stół |  | wymagany
3 | Analizator wykonujący barwienia metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH) |  | wymagany
4 | Analizator z automatycznym systemem barwień immunohistochemicznych- od deparafinizacji do podbarwienia tła (wyklucza się użycie dodatkowego sprzętu) |  | wymagany
5 | Wydajność analizatora — 90 preparatów w ciągu 8-godzinnej zmiany |  | wymagany
6 | Wbudowany ekran dotykowy- ułatwia zarządzanie przebiegiem w czasie rzeczywistym i monitorowanie aparatu bez przechodzenia do komputera głównego |  | wymagany
7 | Analizator z funkcją identyfikacji preparatów za pomocą kodów kreskowych |  | wymagany
8 | UPS zabezpieczający nieprzerwana pracę analizatora przez co najmniej 20 minut lub do zakończenia rozpoczętej wcześniej analizy |  | wymagany
9 | Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwień z UPS zabezpieczającym pracę komputera do momentu wyciszenia analizatora |  | wymagany
PARAMETRY PUNKTOWANE ANALIZATORY |  |  | Opis oferowanych parametrów jakościowych - należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B [za każdy w pełni spełniający opis Zamawiającego parametr jakościowy Wykonawca dostanie punktacje, co musi zostać potwierdzone stosownymi dokumentami złożonymi wraz z ofertą (Rozdział V SWZ); każde odstępstwo będzie skutkowało brakiem przyznania punktu cząstkowego] – wypełnia Wykonawca
1 | Analizator z przepływem pojedynczych preparatów z 30 niezależnymi szufladami na preparaty umożliwiającymi swobodny i indywidualny dostęp, tzw. „random access” (każda szuflada to niezależna komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu) |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt
2 | Analizator z funkcją dozowania odczynników (100 μl) bez konieczności programowania miejsca na szkiełku i bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełko |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt
TABELA G – CENA OFERTY
L.p. | Przedmiot zamówienia
1 | Opisany w Tabeli A | …………… zł brutto
2 | Opisany w Tabeli C | …………… zł brutto
3 | Opisany w Tabeli D | …………… zł brutto
[6 empty] | łącznie | …….. zł brutto
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym