Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem, zamówienia jest odbiór i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, przy obiektach administrowanych przez 45 WOG do właściwej terytorialnie oczyszczalni ścieków położonych na terenie gmin :               Sulęcin, Międzyrzecz i Skwierzyna

- Zamawiający wytwarza odpad o kodzie 20 03 04 w szacunkowej ilości rocznie:

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Wędrzyn  - 1 080 m3,

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Międzyrzecz  - 360 m3,

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Skwierzyna  - 1 728 m3,

w ramach prawa opcji,

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Skwierzyna  - 468 m3,

wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Lokalizacja | Sekcja Obsługi Infrastruktury | Gmina | Pojemność zbiornika bezodpływowego w m³ | Planowana ilość wywożonych ścieków w okresie trwania umowy w m³ | Częstotliwość wywozu w m-cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poligon, Rejon Zurbanizowany, przy bud 432 | Wędrzyn | Sulęcin | 36 | 216 | 1 |
| 2. | Poligon, Obozowisko nr 2, przy bud 212 (PKT) | Wędrzyn | Sulęcin | 2 | 36 | 2 ( w trakcie trwania ćwiczeń poligonowych nastąpi powiadomienie telefoniczne o potrzebie wywozu ścieków) |
| 3. | Poligon, Strzelnica KTO, przy bud 44 | Wędrzyn | Sulęcin | 15 | 180 | 1 |
| 4. | Kompleks garażowy przy bud 7 | Wędrzyn | Sulęcin | 9 | 216 | 2 |
| 5. | Plac Ćwiczeń Ogniowych przy bud 1 | Wędrzyn | Sulęcin | 9 | 108 | 1 |
| 6. | Kompleks koszarowy przy bud 37 | Wędrzyn | Sulęcin | 9 | 108 | 1 |
| 7. | Trenażer „Śnieżnik” przy bud 21 | Wędrzyn | Sulęcin | 5 | 60 | 1 |
| 8. | Myjnia samochodowa przy bud 140 | Wędrzyn | Sulęcin | 2 | 48 | 2 |
| 9. | Pas taktyczny przy bud 34 | Wędrzyn | Sulęcin | 4 | 48 | 1 |
| 10. | Skład paliw (3 zbiorniki x 10 m3) | Wędrzyn | Sulęcin | 30 | 60 | 2 x rok |
| 11. | Kompleks techniczny przy bud 19 | Skwierzyna | Skwierzyna | 22 | 264 | 1 |
| 12. | Kompleks techniczny przy bud 4 bud 711 i 712 | Skwierzyna | Skwierzyna | 43 | 516 | 1 |
| 13. | Kompleks techniczny przy bud 4 | Skwierzyna | Skwierzyna | 5 | 60 | 1 |
| 14. | Kompleks koszarowy przy bud 54 | Skwierzyna | Skwierzyna | 9 | 216 | 2 |
| 15. | Kompleks koszarowy przy bud 40 | Skwierzyna | Skwierzyna | 4 | 96 | 2 |
| 16. | Kompleks koszarowy przy bud 44 | Skwierzyna | Skwierzyna | 4 | 96 | 2 |
| 17. | Kompleks koszarowy przy bud 15 | Skwierzyna | Skwierzyna | 20 | 240 | 1 |
| 18. | Strzelnica Garnizonowa przy bud 8 | Skwierzyna | Skwierzyna | 10 | 240 | 2 |
| 19. | Wartownia nr 2 Nietoperek | Międzyrzecz | Międzyrzecz | 40 | 108 | 1 |
| 20. | Strzelnica Garnizonowa Nietoperek | Międzyrzecz | Międzyrzecz | 20 | 240 | 2 |
| 21. | Ośrodek Szkoleniowy Wojciechowo | Międzyrzecz | Międzyrzecz | 2 | 12 | co 2 m-ce |

3 168 m³

w ramach prawa opcji

| Lp. | Lokalizacja | Sekcja Obsługi Infrastruktury | Gmina | Pojemność zbiornika bezodpływowego w m³ | Planowana ilość wywożonych ścieków w okresie trwania umowy w m³ | Częstotliwość wywozu w m-cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zabezpieczenie funkcjonowania obiektów mobilnych wojsk USA | Skwierzyna | Skwierzyna | 9 | 468 | co tydzień |

468 m³

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół wykonania usługi sporządzony, za okres rozliczeniowy, przez przedstawicieli Zamawiającego       i Wykonawcy na podstawie  „potwierdzeń wywozu” załączonych do protokołu, zawierających: nr dokumentu i pieczęć Wykonawcy, datę wywozu, nr rejestracyjny pojazdu którym dokonano wywozu, adres odbioru nieczystości określony z wykazu zbiorników, podpis pracownika Wykonawcy wykonującego usługę i podpis potwierdzającego z ramienia Zamawiającego Kierownika właściwej SOI lub osoby przez niego wyznaczonej.

- Rozliczenie za wykonana usługę odbywać się będzie miesięcznie, oddzielnie dla każdej Sekcji Obsługi Infrastruktury na podstawie ilości faktycznie wywiezionych nieczystości płynnych, udokumentowanej numerowanymi drukami potwierdzenia wywozu podpisanymi przez przedstawicieli zamawiającego.

- Opróżnianie zbiorników i wywóz nieczystości odbywać się będzie zgodnie                 z harmonogramem ustalonym na roboczo przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy a w szczególnych przypadkach dodatkowo na podstawie  zgłoszenia przez zamawiającego faxem lub e-mail, w ciągu …. godzin od zgłoszenia. (ilość godzin zadeklarowana przez Wykonawcę  w ofercie jako kryterium)

- Wykonawca obowiązany do zawarcia umowy na utylizację nieczystości płynnych z właściwymi terytorialnie oczyszczalniami ścieków i przedstawienia ich kopii Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Koszt utylizacji nieczystości płynnych w oczyszczalni należy do  Wykonawcy.

- Kalkulując stawkę wywozu i utylizacji 1 m3 nieczystości Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu nieczystości do właściwej oczyszczalni, koszt utylizacji nieczystości oraz inne koszty związane ze świadczeniem usługi.

8.1. Stawka wywozu i utylizacji 1 m3 nieczystości musi być jednakowa dla zadania podstawowego oraz prawa opcji dla usługi na terenie obsługiwanym przez daną Sekcję Obsługi Infrastruktury.

- Wykonawca obowiązany jest posiadać ważne zezwolenie w drodze decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług – na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gmin Sulęcin, Międzyrzecz i Skwierzyna zgodnie z Ustawa z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U.2024.399 tj.)

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę taborem asenizacyjnym spełniającym wymogi  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania na własny koszt terenu przy zbiorniku bezodpływowym w przypadku jego przelania spowodowanego nieterminowym wykonaniem usługi oraz w przypadku jego zanieczyszczenia
w trakcie wypompowywania nieczystości.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminów utrzymania czystości na terenie gmin : Sulęcin, Międzyrzecz i Skwierzyna

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości wywozu nieczystości, w zależności od intensywności wykorzystania obiektów podłączonych do zbiorników bezodpływowych.

- W przypadku intensywnego wykorzystania przez wojska ćwiczące obiektu poligonowego Obozowisko nr 2, przy bud 212 (PKT), częstotliwość wywozu może zostać zwiększona do 1 lub 2 razy w ciągu doby.

- Wywóz nieczystości odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 700 - 1500 oraz w piątki w godz. 700 - 1200.

- W trakcie ćwiczeń poligonowych w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie konieczność wywozu nieczystości w dni wolne od pracy                   i święta.

- Zamawiający wymaga aby dla zamówienia w SOI Skwierzyna, cena jednostkowa dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji był jednakowa.

- Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia realizacji zamówienia w SOI Skwierzyna o odbiór i wywóz nieczystości z mobilnych systemów wojsk USA w ramach zamówienia podstawowego i uruchomieniu prawa opcji po wyczerpaniu kwoty umowy na całość zamówienia podstawowego.