## brama odchylna - wiata
Załącznik Nr 10 do umowy nr …....…/ FIN/6WOG/2025/INFR
Data …………..….………2025 r.
PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH (ODCHYLANYCH) URUCHAMIANYCH ELEKTRYCZNIE (Wiata)
wykonany w ………………………………………………………….……………………………………………………….
Nazwa ………………………………………………………………………………………...………………………………..
Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową nr .……/FIN/6WOG/2025/INFR z dnia ………………. 2025 r.
(wykonano /nie wykonano)
1. | oczyszczenie elementów bramy oraz siłowników napędu skrzydeł bramy z nieczystości (piasek, błoto, liście, itp.); | ─ | ……….………..
2. | sprawdzenie napięć zasilajacych i liniowych oraz czujników i wyłączników krańcowych oraz ich niezbędna regulacja: | ─ | ……….………..
3 | sprawdzenie działania pilotów oraz stanu napięcia baterii, wymiana rozładowanych; | ─ | ……….………..
4 | sprawdzenie płynnego otwieranie i zamykanie się skrzydeł bramy oraz regulacja wyważenia skrzydeł bramy; | ─ | ……….………..
5 | sprawdzenie działania urządzenia odsprzęglajacego do ręcznego otwarcia (zamkniecia) bramy w przypadku braku zasilania lub awarii napędu; | ─ | ……….………..
6 | sprawdzenie lekkiego otwarcia (zamkniecia) skrzydeł bramy po rozsprzegleniu siłowników; | ─ | ……….………..
7 | sprawdzenie stanu oraz prawidłowości działania lamp ostrzegawczych i sygnalizacji dzwiekowej; | ─ | ……….………..
8 | wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji przewodów zasilających w zakresie bezpiecznego ich użytkowania - co najmniej 1x w okresie umowy; | ─ | ……….………..
9 | wykonanie niezbednych regulacji (wymiany) i smarowania elementów stałych i ruchomych skrzydeł bramy odchylnej. | ─ | ……….………..
Uwagi: ……………………………………………………………………………..…………………………………...………
………………………………………………………………………………………………..……………..…………………
………………………………………………………………………………………………..……………..…………………
………………………………………………………………………………………………..……………..…………………
………………………………………………………………………………………………..……………..…………………
…………………...………….. …….…………...………………
czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta
………………...……………….
czytelny podpis Kierownika SOI
Str. 1/1