Załącznik nr 3.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa trenażerów i symulatora respiratora na potrzeby projektu „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.”

Część 1 - symulator respiratora  -1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry minimum | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim. | TAK |  |
|  | Przegląd dostarczonego urządzenia po 12 miesiącach oraz w ostatnim miesiącu czasu gwarancji w cenie. | TAK |  |
|  | Urządzenie nie wymaga instalacyjnej ani okresowej kalibracji. | TAK |  |
|  | System działa w oparciu o licencję wieczystą z dożywotnim dostępem do aktualizacji oprogramowania. | TAK |  |
|  | Zestaw zawierający minimum dwa tablety instruktora oraz monitora pacjenta dla uczestnika sesji wraz z ochronnymi obudowami | TAK |  |
|  | Interfejs instruktora umożliwiający ustawienie wartości numerycznych parametrów pacjenta takich jak: HR, BP, SpO2, EtCO2, RR oraz ustawienie kształtu krzywej dla zapisu EKG i ręczną aktywację PEA | TAK |  |
|  | Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym dotycząca częstotliwości oraz głębokości uciśnięć, relaksacji klatki piersiowej, objętości oddechowej i czasu wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość zasymulowania temperatury ciała, parametrów osłuchowych dla płuc, serca i jamy brzusznej oraz zawartości glukozy we krwi dla pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wygenerowania artefaktów podczas resuscytacji | TAK |  |
|  | Możliwość generowania oraz udostępniania na ekran monitora wyników badań laboratoryjnych dla uczestników sesji | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania na ekran monitora obrazów radiologicznych | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania na ekran monitora pomocy dydaktycznych w postaci dowolnych obrazów, plików video, plików PDF | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika umożliwiający wybór trybu pracy respiratora i konfigurację ustawień Vt (ml), częstotliwość wentylacji (/min), PEEP, Pmax , I:E | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu elektrod samoprzylepnych oraz łyżek twardych, kardiowersji i stymulacji | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów dla parametrów życiowych wyświetlanych na monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji z funkcją automatycznego wyświetlania wartości parametru na ekranie monitora po założeniu na palec pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja dziennika zdarzeń dla sesji | TAK |  |
|  | Kompletny zestaw przewodów, czujników i mankietów naśladujących rzeczywiste, użytkowane w sprzęcie medycznym oraz "twarde" łyżki do defibrylacji z pełną funkcjonalnością przycisków i przewód oddechowy respiratora | TAK |  |

Formularz należy złożyć w formie elektronicznej 
        (kwalifikowany podpis elektroniczny)                 
      lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym