Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet 3 – Rurki intubacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, z minimalnym oznaczeniem liczbowym co 2 cm, sterylna. Pakowana pojedynczo, jednorazowa, bezlateksowa, balonik kontrolny niskociśnieniowy, wskazujący na stan wypełnienia mankietu, z oznaczeniem wielkości rurki i nazwą producenta. Rozmiar: 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0mm. Długość w zależności od rozmiaru 220 (+10) mm – 350mm | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji z termoplastycznego przeźroczystego, miękkiego PCV bez DEHP, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, linia RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego, czarnego pierścienia na całym obwodzie, z otworem Murphy’ego, rozm. 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5, skalowana co 1 cm, numerycznie min co 2 cm, posiadająca balonik kontrolny, niskociśnieniowy, wskazujący na stan wypełnienia mankietu i nazwie producenta, jednorazowa, pakowana pojedynczo, bez lateksu, silikonowana | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, zbrojona, wyprofilowana - kształt Magill, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, rozmiar rurki oraz nazwa producenta podane na baloniku kontrolnym, niskociśnieniowym, otwór Murphy’ego, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, co 2cm min skala numeryczna, sterylna, silikonowana, pojedynczo pakowana, bez lateksu, jednorazowa. Rozmiary 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0mm. Długość w zależności od rozmiaru od 259mm do 398 mm | 3500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna typu MLT (do mikrochirurgii krtani) o niewielkiej średnicy, wykonana z wysokiej jakości PCV, bez lateksu, do intubacji przez nos i usta, z wbudowanym otworem Murphiego i mankietem, wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym, o dużej średnicy zapewniającym ochronę ścianek tchawicy, linia RTG na całej długości, skalowana, niebieski balon kontrolny. Długość rurki porównywalna ze standardową rurką o śr wewnętrznej 8mm, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa Rozmiary 5,0; 6,0, długość 360mm-368mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym, profilowana, nosowa, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, nie zawierającego ftalanów (DEPH) silikonowana, ze znacznikiem głębokości intubacji, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1cm, z oznacznikiem rozmiaru na rurce i baloniku, gładka, atraumatyczna, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0. Długość w zależności od rozmiaru od 356 (+2) mm do 430mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbrojona rurka intubacyjna / wprowadzająca, wykonana z PCV, do bronchoskopii ( z oddzielnym wejściem do podawania tlenu) zamontowany łącznik, widoczna RTG, dł. 33cm, podwójne światło, silikonowana, z mankietem lub bez mankietu, sterylna, jednorazowa, rozmiar 7,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.