**Wykaz urządzeń**

**klimatyzacji i wentylacji**

**- KPW Świnoujście**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa centrali lub klimatyzatora | **Ilość** |
| 1. | MISTRAL | **3** |
| 2. | Klimatyzator ścienny GREE | **2** |
| 3. | MISTRAL | **3** |
| 4. | Klimatyzator ścienny GREE | **2** |
| 5. | FLEXOMIX | **6** |
| 6. | VENTUS | **1** |
| 7. | SALDA | **1** |
| 8. | KLIMOR | **2** |
| 9. | VENTUS | **5** |
| 10. | Klimatyzator ścienny GREE | **2** |
| 11. | Multiwariabele GTH 24 BA | **4** |
| 12. | FLEXOPAC | **1** |
| 13. | Klimatyzator CHICO | **3** |
| 14. | Wentylacja mechaniczna (Laboratorium MPS) | **1** |
| 15. | Klimatyzator ścienny  | **5** |
| 16. | Klimatyzator VILLAVENT  | **1** |
| 17. | Klimatyzator ścienny YORK | **6** |
| 18. | Klimatyzator ścienny GREE | **2** |
| 19. | Klimatyzator ścienny ALTECH | **1** |
| 20. | Klimatyzator ścienny FUJITSU | **2** |
| 21. | AIRWEL | **2** |
| 22. | Wentylator DVEX 315 D4 | **1** |
| 23. | Jednostka zew. LG MU 5M40+ 5 inverterów LG | **1** |
| 24. | Jednostka zew. LG D18RN+ 1 inverter LG | **1** |
| 25. | klimatyzator | **1** |
| 26. | klimatyzator | **1** |
| 27. | klimatyzator | **2** |
| 28. | klimatyzator | **1** |
| 29. | VENTUS VS-10-R-H/S-T  | **2** |
| 30. | VENTUS VS-15-L-N/H-T  | **1** |
| 31. | VENTUS VS-15-R-FV-D | **2** |
| 32. | VENTUS VS-10-R-FV-D | **1** |
| 33. | Klimatyzator FUJI | **13** |
| 34. | Wentylacja mechaniczna | **1** |
| 35. | Klimatyzator ścienny Panasonic CS-YE18MKE | **4** |
| 36. | Centrala wentylacyjna VENTUS VS-10-75 CG UPC | **1** |