COZL/DZP/AS/3411/PN-45/25

Lublin, dnia 07.05.2025 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :

**„Dostawa obłożeń operacyjnych (fartuchy ochronne, pościel jednorazowa oraz inne materiały włókninowe) na potrzeby COZL” (znak postępowania: COZL/DZP/AS/3411/PN-45/25).**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**I.**

**Pytanie nr 1**

Część 2 - Pościel jednorazowa z włókniny, spodenki, koszule, pidżamy pacjenta

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule wiązane na szyi?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2**

**Część 2 - Pościel jednorazowa z włókniny, spodenki, koszule, pidżamy pacjenta**

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści komplety wykonane z włókniny o gramaturze min. 40 g/m kw., dostępne w rozmiarach S – XXXL, pakowane jako pojedyncze komplety?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3**

**Część 2 - Pościel jednorazowa z włókniny, spodenki, koszule, pidżamy pacjenta**

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawami zakończonymi gumką?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 4**

**Część 2 - Pościel jednorazowa z włókniny, spodenki, koszule, pidżamy pacjenta**

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze niebieskim lub zielonym (jeden

kolor do wyboru)?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe zapisy pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 5**

**Część 2 - Pościel jednorazowa z włókniny, spodenki, koszule, pidżamy pacjenta**

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem zakończonym ściągaczem dzianinowym, wykonane z włókniny o gramaturze min. 23 g/m kw., kolor zielony?

**Odpowiedź: Zamawiający** **podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy części 1 poz. 1 i 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu piktogramu na opakowaniu jednostkowym potwierdzającego, ze zestaw, serwety nie zawierają lateksu. Jednocześnie potwierdzamy, iż zaoferowane zestawy/serwety nie zawierają w swoim składzie lateksu, co potwierdzone zostanie w karcie katalogowej. Wszystkie pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**III.**

**Pytanie nr 7**

**Część 2, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe zapisy pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 8**

**Część 2, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści rozmiary S-XXL?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 9**

**Część 2, poz.5**

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m², stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany w pasie i na szyi na troki, ze ściągaczami na rękawach, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar L lub uniwersalny, kolor zielony lub niebieski. Op. 10 szt?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 10**

**Część 2, poz.5**

Czy zamawiający oczekuje i wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez pacjentów na terenie szpitala w procedurach medycznych jak i przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych; fartuch spełniający normy: Klasa wyrobu: I, Reguła 1 (Załącznik VIII MDR) ROZPORZĄDZENIE (UE) 2017/745; ISO 13485:201, EN13795-1?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**IV.**

**Pytanie nr 11**

**Część 1 (Sterylne zestawy serwet), pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420%. Skład:

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo czerwona o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m2.

Do zestawu dołączona osobno 1 sterylna kieszeń dwukomorowa o wymiarach 30x40 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Kolorystyczny wskaźnik sterylizacji na opakowaniu zbiorczym.

Część 1 (Sterylne zestawy serwet), pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni z polietylenu 0,065mm, spełniającą pozostałe wymagania?

Część 1 (Sterylne zestawy serwet), pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej o gramaturze 37g/m2 w obszarze wzmocnionym (o wymiarach 60 cm x 140 cm), łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12**

**Część 1 (Sterylne zestawy serwet), pozycja 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni z polietylenu 0,065mm, spełniającą pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13**

**Część 1 (Sterylne zestawy serwet), pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej o gramaturze 37g/m2 w obszarze wzmocnionym (o wymiarach 60 cm x 140 cm), łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 14**

**Część 2, pozycja** 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze zawierające a’25 kompletów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Powyższe należy uwzględnić w Kosztorysie Ofertowym.**

**Pytanie nr 15**

**Część 2, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 kompletów z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.** **Powyższe należy uwzględnić w Kosztorysie Ofertowym.**

**Pytanie nr 16**

**Część 2, pozycja 3** Czy w miejsce opisanej koszuli Zamawiający dopuści koszulę o poniższym opisie?

Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm? Zdjęcie poglądowe poniżej.



**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 17**

**Część 2, pozycja 3** Czy w miejsce opisanej koszuli Zamawiający dopuści koszulę o poniższym opisie?

Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 35g w kolorze niebieski, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Część 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę wyposażoną przy szyi i w pasie troki?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 19**

Część 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze zawierające a’50 kompletów)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 20**

Część 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 50 kompletów z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 21**

Część 2, pozycja 2,3,5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.** **Powyższe należy uwzględnić w Kosztorysie Ofertowym.**

**Pytanie nr 22**

Część 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze niebieskim, pozostałe parametry pozostają bez zmian.**

**V.**

**Pytanie nr 23**

**Część 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych- wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 60g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 470 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 309 cm H2O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo niebieska o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE grubości

45 µm wzmocniona włókniną polipropylenową

- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 37,5X60CM

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170 x 200 cm wzmocniona na powierzchni 37,5X60CM

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 37,5x60cm

- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm

- 1 kieszeń na narzędzia chirurgiczne wymiarach 30x40cm

- 4 ręczniki z włókniny kompresowej

- 20 kompresów gazowych 16 W 10 x10 z nitka RTG

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm z folii polietylenowej o grubości 47 g/m2 wzmocnionej włókniną polipropylenową (o gram 35 g/m2) na min. pow. 66x190cm.

Zestaw w opakowaniu torebka papierowo - foliowa, posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie typu dyspenser, (karton) bez dodatkowego zabezpieczania wewnętrznego workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**Odpowiedź**: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 24**

**Część 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni na narzędzia chirurgiczne wykonanej z przezroczystego polietylenu 80 +-3um, wymiary 42x35 cm, zapakowana w torebkę papierowo - foliową, posiadającą min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu, opakowanie zbiorcze tylko karton?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 25**

**Część 1, poz. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia na stolik Mayo: folia 50 µm, piaskowana, serweta w kolorze niebieskim, wzmocnienie wykonane z włókniny 30g, łączna masa powierzchniowa włókniny i folii – 82g/m2, rozmiar warstwy chłonnej 85x76 cm, zapakowana w torebkę papierowo – foliową, posiadającą min. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu, opakowanie zbiorcze tylko karton?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 26**

**Pytania dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie dokumentu WZ z następującymi danymi: WYSTAWCA, ODBIORCA, NR ZAMÓWIENIA KLIENTA, INDEKS, NAZWA POZYCJI, NUMER EAN, ILOŚĆ, NUMET LOT, OKRES WAŻNOŚCI, WAGA?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający odstąpi od kary umownej zapisanej w § 6 pkt. 1, lit. d)?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający odstąpi od kary umownej zapisanej w § 6 pkt. 1, lit. e)?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara opisana w § 6 ust. 1 lit. c wzoru umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**VI.**

**Pytanie nr 30**

**Część nr 1 – Sterylne zestawy serwet:**

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

Sterylny zestaw serwet uniwersalnych wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m², wzmocnionego padem z wiskozy o gramaturze 75 g/m² (łączna gramatura w obszarach wzmocnionych – 130 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy wynosi 150 cm H2O a chłonność w obszarze wzmocnionym 715 ml/m2.

Skład :

- 1 górna samoprzylepna serweta o wymiarach 170x300cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 200x200cm wzmocniona na powierzchni 75x75cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 100x120cm wzmocnione na powierzchni 50x60cm

- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm

- 1 kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne o wym. 38x43cm

- 4 ręczniki celulozowe 30x33cm.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające min. nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze – 2 kartony;

ORAZ DODATKOWO, pakowanej niezależnie od zestawu: osłony na stolik Mayo (kolor aqua) o wym. 80x145cm, wykonanej z folii PE o min. grubości 60 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 31**

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego produktu:

Kieszeń na narzędzia chirurgiczne wykonana z przezroczystego polietylenu 90 μm (84 g/m2), wymiary 38 x 43cm dwukomorowa. Zapakowana w kopertę typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające min. nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32**

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego produktu:

Obłożenie na stolik Mayo o wymiarach. 80cm x 145cm wykonane z mocnego nieprzemakalnego polietylenu o grubości 60 μm, wzmocnienie w rozmiarze 60cmx145cm o gramaturze 27g/m2, kolor aqua. Zapakowane w kopertę typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające min. nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Obłożenie składane jest teleskopowo co ułatwia czyste nakrycie stolika.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 33**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:**

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 6 ust. 1 c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy

brutto określonego w § 2 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za stąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**VII.**

**Pytanie nr 34**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1 Część 1 :**

**Poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet z poniższym składem i parametrami:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455 ml/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 135 cmH2O

• Gramatura serwet 60 g/m2

• Uniwersalne zastosowanie

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;

• 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;

• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Kieszeń pakowana osobno w wymaganym rozmiarze. Opakowanie papier folia posiadające min. 2 naklejki TAG. Opakowanie bez piktogramu potwierdzającego brak lateksu.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 35**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1 Część 1 :**

**Poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet z poniższym składem i parametrami:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i o wysokiej chłonności 455 ml/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 185 cmH2O

• Gramatura serwet 65 g/m2

• Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym PP+PE o gramaturze 95 g/m2, chłonności 600 ml/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 185 cmH2O

• Uniwersalne zastosowanie

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Kieszeń pakowana osobno w wymaganym rozmiarze. Opakowanie papier folia posiadające min. 2 naklejki TAG. Opakowanie bez piktogramu potwierdzającego brak lateksu.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 36**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1 Część 1 :**

**Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet z poniższym składem i parametrami:**

**•** Serwety z materiału , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Gramatura serwet 65 g/m2, Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu trójwarstwowego, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien wiskozy i celulozy o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,9log10;

• Wysoka odporności na penetracje płynów > 200cmH2O.

• Uniwersalne zastosowanie

• W obszarze krytycznym wzmocnione łatami chłonnymi z polipropylenu i polietylenu, bez celulozy i wiskozy, o wysokiej odporności na rozrywanie > 570 kPa. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 130 g/m2

• Zgodność z normą PN-EN 13795- wymagania wysokie.

• W celu ułatwienia aplikacji w rękawicach nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną

• Pakowany sterylnie w przezroczystą foliową torbę, 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr LOT, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zapakowane zbiorczo w worek foliowy następnie w karton.

Skład

• 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

• 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo

• 1 x samoprzylepna serweta dolna 196x200cm, ze wzmocnieniem 67x39 cm, z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

• 1 x samoprzylepna serweta górna 260x160 cm ze wzmocnieniem 67x39 cm,

• 2 x samoprzylepna serweta boczna 98x100 cm, ze wzmocnieniem 67x39 cm

• 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm

• 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 37**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1 Część 1 :**

**Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet z poniższym składem i parametrami:**

**•** Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy ( folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej),

• nie zawierają wiskozy i celulozy

• Gramatura serwet 65 g/m2

• Uniwersalne zastosowanie

• odporność na przenikanie cieczy 156 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 145kPa, chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6 ok.156ml/m²,

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 175 x 200 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;

• 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 90 cm;

• 2 taśmy samoprzylepne -OP taśmy 10 x 50 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 38**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1 Część 1 :**

**Poz. 2 i 3–** Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu posiadającym min. 2 naklejki transferowe?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 39**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1 Część 1 :**

**Poz. 3 –** Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80x145 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 47 g/m2 z wzmocnieniem polipropylenowym 30 g/m2 w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 40**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1 Część 1 :**

**Poz. 3–** Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w opakowaniu bez piktogramu z informacją i o braku zawartości lateksu?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 41**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 20 g/m2?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 42**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli pakowany a’1 komplet, opakowanie zbiorcze kartonowe po 40 kompletów?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 43**



**Poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli pakowany a’1 komplet, opakowanie zbiorcze kartonowe po 30 kompletów**?**

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 44**



**Poz. 3 –** Czy Zamawiający dopuści koszulę tył rozcięty wiązaną na dwie pary troków – przy szyi i w pasie?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 45**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 3 –** Czy Zamawiający dopuści koszule pakowane a ’20 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Powyższe należy uwzględnić w Kosztorysie Ofertowym.**

**Pytanie nr 46**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 4 –** Czy Zamawiający dopuści pidżamę z materiału typu SMS o gramaturze 40 g/m2?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 47**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści pidżamę dla pacjenta w rozmiarze S-XXXL?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 48**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 4 –** Czy Zamawiający dopuści pidżamy pakowane a’1 komplet, opakowanie zbiorcze kartonowe po 50 kompletów**?**

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 49**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 5 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m2?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 50**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

**Poz. 5 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wykończonymi gumką?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 51**

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Część 2 :**

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze zielonym, pozostałe parametry pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 52**

**Pakiet 1, Poz 1,** Prosimy o dopuszczenie :

Osłona na stolik Mayo w kolorze niebieskim.

Taśma samoprzylepna 10x50 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 53**

**Pakiet 1, Poz 3,** Prosimy o dopuszczenie :

Osłona na stolik Mayo w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**