**Załącznik nr 2f do zaproszenia**

***Opis Przedmiotu Zamówienia***

**Część VI: Dostawa do Laboratorium Rejonowego w Kazimierzu wyposażenia laboratoryjnego - specjalistycznego grupy F**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Termometr pałeczkowy cieczowy ASTM 12C-86; Zakres wskazań: od ok. -20°C do +102°C; Wartość działki elementarnej: 0,1°C; ze świadectwem wzorcowania w punktach 0,00°C, 24,00°C; 25,00°C, 93,00°C, 95,00°C | szt. | 2 |
| 2 | Termometr pałeczkowy cieczowy ASTM S22C-11; Zakres wskazań: od ok. 95°C do +103°C; Wartość działki elementarnej: 0,1°C; ze świadectwem wzorcowania w punktach 98,00°C; 100,00°C; 102,00°C | szt. | 2 |