**Załącznik nr 2a do zaproszenia**

***Opis Przedmiotu Zamówienia***

**Część I: Dostawa do Laboratorium Rejonowego w Kazimierzu wyposażenia ogólno-laboratoryjnego grupy A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga laboratoryjna **AXIS ATZ2200G** z wyświetlaczem graficznym, obciążenie maksymalne **(Max)** **2200 g**, działka odczytowa **(d) 0,01 g**, działka legalizacyjna **(e) 0,1 g**, Klasa dokładności II, wraz ze świadectwem wzorcowania i legalizacji; | szt. | 1 |
| 2 | Waga precyzyjna **RADWAG WTC 600**, obciążenie maksymalne **[Max] 600 g**, obciążenie minimalne **[Min]** 0,5 g, dokładność odczytu **[d] 0,01 g**, działka legalizacyjna **[e] 0,1 g**, wraz ze świadectwem wzorcowania i legalizacji; | szt. | 1 |