**Załącznik nr 2h do zaproszenia**

***Opis Przedmiotu Zamówienia***

**Część VIII: Dostawa do Laboratorium Rejonowego w Kazimierzu wyposażenia ogólno-laboratoryjnego grupy H**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szafa chłodnicza farmaceutyczna **MEDGREE** Model: **MLRE 36 G**, o pojemności 36 litr. z 2 półkami, o wymiarach zewn. 450/510/540 mm (szer./głęb./wys.) zakres temperatury +2°C do +15°C | szt. | 1 |