# Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy wraz z rozwiązaniem prac naprawczych posadzki piwnic budynku Akademii Mazowieckiej w Płocku znajdującego się na u. Gałczyńskiego 28 w Płocku.**

Opracowanie wykonane przez osobę uprawnioną – rzeczoznawcę budowlanego do realizacji ww. zadania.

**Powodem opracowania dokumentacji są liczne powierzchniowe odspojenia płytek wraz z wlewką samopoziomującą**

**Informacje ogólne**

Powierzchnia posadzki ok. 220m2

Warstwy posadzki wg projektu

- Gress – gr 2cm

- wylewka samopoziomująca

- warstwy istniejące (brak danych)

**W załączniku zdjęcia z dokumentacji – udostępnione zostaną Wykonawcy**

## Uwagi dodatkowe

Czas realizacji 4 tygodnie

**Wizja lokalna obowiązkowa**