ZAŁĄCZNIK A

Wykaz i lokalizacja sprzętu medycznego

| Nr pom. | funkcja | Wyposażenie | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Węzeł sanitarny męski | Szafa metalowa z wysuwanym siedziskiem  (poz. nr 1 formularza cenowego) | szt. | 4 |
| 113 | Magazynek | Szafa magazynowa dwudrzwiowa  (poz. nr 2 formularza cenowego) | szt. | 8 |
| Nadstawka szafy dwudrzwiowej  (poz. Nr 3 formularza cenowego) | szt. | 8 |
| Stolik o podstawie stalowej  (poz. nr 4 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca dwukomorowa  (poz. nr 5 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Krzesło obrotowe na kółkach  (poz. nr 6 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Drabinka 3-stopniowa składana aluminiowa  (poz. nr 7 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Wózek / kosz transportowy  (poz. nr 8 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| 114 | Pokój Naukowo -badawczy | Wózek pod komputer  (poz. nr 9 formularza cenowego) | szt. | 2 |
| Dozownik/uchwyt na rękawiczki jednorazowe do zawieszenia na ścianie  (poz. nr 10 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Biurko z blatem z żywicy mineralno-akrylowej, kontener podwieszany, 3 szuflady  (poz. nr 11 formularza cenowego) | szt. | 2 |
| Krzesło obrotowe na kółkach  (poz. nr 12 formularza cenowego) | szt. | 2 |
| Szafa z tapczanem – półko – tapczan  (poz. nr 13 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca narożnikowa  2x drzwi przesuwne o wymiarach :  1000x300x600 mm  (poz. nr 14 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa narożna o wymiarach:  1000x560x860 mm  (poz. nr 15 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca 1x drzwi skrzydłowe  o wymiarach : 860/600x300x600 mm  (poz. nr 16 formularza cenowego) | szt. | 4 |
| Szafka o wymiarach: 610x580x860 mm  z chłodziarką   (poz. nr 17 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa z szufladami  - 4x szuflada o wymiarach:600x560x860 mm  (poz. nr 18 formularza cenowego) | szt. | 3 |
| Szafka wisząca 2 x drzwi skrzydłowe  o wymiarach: 1270x300x600 mm  (poz. nr 19 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa 2x drzwi skrzydłowe  o wymiarach: 1200x560x860 mm  (poz. nr 20 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca narożnikowa 2 x drzwi przesuwne  Wymiary: 1300x300x600 mm  (poz. nr 21 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Oświetlenie LED pod szafkowe: długości 3600/1500 mm  (poz. nr 22 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Blat w kształcie U  -wbudowana umywalka ze stali szlachetnej  - bateria łokciowa  Wymiary: 1300/3600/1300x600mm  (poz. nr 23 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Stolik instrumentalny  o wymiarach : 800x600x900 mm  (poz. nr 24 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa narożna do wbudowania umywalki - 1 x drzwi skrzydłowe  Wymiary: 1340x560x860 mm  (poz. nr 25 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Stelaż jezdny z pokrywą do worków na odpady  (poz. nr 26 formularza cenowego) | szt. | 2 |
| 115 | Pokój lekarsko - socjalny | Szafa ubraniowa jednodrzwiowa  o wym. : 600x560x2000 mm  (poz. nr 27 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Kanapa rozkładana z funkcją do spania  o wym. : 830x1900 mm głębokość 120 cm  (poz. nr 28 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Lodówka spożywcza bez zamrażarki  o wymiarach: 550x560x1400 mm  (poz. nr 29 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Stolik okolicznościowy okrągły-średnica 70 cm  (poz. nr 30 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Fotel wypoczynkowy o wymiarach :  Wys. całkowita: 770 mm  Wys. siedziska: 455 mm  Szer. całkowita: 700 mm  Głęb. całkowita: 630 mm  (poz. nr 31 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca 2x drzwi przesuwne  Wymiary: 900x300x600 mm  (poz. nr 32 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca z ociekaczem narożna  2x drzwi przesuwne  ociekacz ze stali  wymiary: 1300x300x600 mm  (poz. nr 33 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa narożna do wbudowania zlewozmywaka/ umywalki+ blat  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary: 1300x560x860 mm  (poz. nr 34 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka podblatowa  1xszuflada  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary: 600x560x860 mm  (poz. nr 35 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Biurko z wysuwaną półką pod klawiaturę  o wymiarach: 1200x700x750 mm (poz. nr 36 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca biurowa dwukomorowa  2x drzwi skrzydłowe  Wymiary : 1200x300x600 mm (poz. nr 37 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości  (poz. nr 38 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Wózek pod komputer o wymiarach :  300x500x150 mm  (poz. nr 39 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Kontener przejezdny pod biurko – 3 szuflady  Wymiary: 400x450x550 mm  (poz. nr 40 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| 116 | Pokój zabiegowy | Stelaż na odpady jezdny z pokrywą do worków, pojemności 120 litrów  Wymiary: 390x420x860 mm  (poz. nr 41 formularza cenowego) | szt. | 2 |
| Taboret medyczny z regulacją wysokości Wymiary: 560x560x440/ 580 mm  (poz. nr 42 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafa lekarska 2 drzwiowa o wym.  1000x580x2000 mm  (poz. nr 43 formularza cenowego) | szt. | 2 |
| Biurko z podwieszanym kontenerem – 3xszuflada, wysuwana półka pod klawiaturę, podwieszana szafka na komputer z blachy  Wymiary: 1100x600x750 mm  (poz. nr 44 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Krzesło obrotowe  na kółkach z regulacją wysokości  (poz. nr 45 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafa do przechowywania leków) na kołach, drzwi przeszklone, wymiary:  600x580x2050 mm  (poz. nr 46 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Wózek opatrunkowy/zabiegowy  (poz. nr 47 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Parawan jezdny  Wymiary: 1050 x 1750 mm  (poz. nr 48 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Szafka wisząca  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary 600x300x600 mm  (poz. nr 49 formularza cenowego) | szt. | 3 |
| Szafka podblatowa do wbudowania zlewozmywaka/umywalki+blat  1x drzwi skrzydłowe  Wymiary:  600x560x860 mm  (poz. nr 50 formularza cenowego) | szt. | 2 |
| Szafka podblatowa  4x szuflada, wymiary: 600x560x860 mm  (poz. nr 51 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Blat z żywicy mineralno akrylowej  o wymiarach : 1800x600 mm  (poz. nr 52 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Oświetlenie pod szafkowe LED, długości : 1800 mm  (poz. nr 53 formularza cenowego) | szt. | 1 |
| Dozownik/uchwyt na rękawiczki jednorazowe  do zawieszenia na ścianie.  (poz. nr 54 formularza cenowego) | szt. | 1 |