ZUK.7011.2.2025             				   Białobrzegi, dnia 03 marca 2025 roku

Zapytanie ofertowe

Działając zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi nr 16/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. ze zm. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych

w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi dla zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto, Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach zwracamy się z zapytaniem o cenę na wykonanie robót:

Przedmiot zamówienia:

Wymiana pokrycia dachu z płyt eternitowych azbestowych na blachę trapezową T-50 alucynk + antykondensat 0,5 gr. na budynku garażowo - magazynowym na terenie ZUK 
w Białobrzegach.

Zakres robót obejmuje:

1/ Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych oraz złożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią: powierzchnia ok. 370 m2,

2/ Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej T-50 alucynk + antykondensat 0,5 gr., na powierzchni ok. 370 m2,

3/ Wykonanie obróbek blacharskich (m.in. pas kalenicowy).

Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Termin realizacji zamówienia: do 23.05.2025 roku.

Przygotowanie oferty:

W ofercie należy podać cenę całkowitą brutto obejmującą wykonanie całości  przedmiotu zamówienia.

Oferowaną wartość brutto należy wpisać  do formularza elektronicznego na platformie zakupowej.

Po rozstrzygnięciu postępowania, Zamawiający podpisze umowę z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- należytego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach
Ireneusz Chochlewicz