Załącznik nr 8 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2025/INFR

Data……..……………….

**Protokół z konserwacji i serwisu Systemu Wczesnej Detekcji Dymu**

W obiekcie:………………………………..…………………………………….………………….

Wykonano następujące sprawdzenia zgodnie z umową nr …………………….……...............(wykonano  
 /nie wykonano

* instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej **-**…..……..……..
* sprawdzenie działania jednostki centralnej oraz sensorów dymu **-**…..…..………..
* sprawdzenie oraz wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami **-**…..…..………..
* sprawdzenie systemu rurowego **-**……….………..
* sprawdzenie współpracy z innymi systemami **-**……….………..
* sprawdzenie zasilania **-**……....………..
* usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system **-**……....………..
* sprawdzenie gotowości systemu do pracy **-**……..…..……..
* naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu **-**……..…..……..

Przegląd za okres:

Rok …………….. Kwartał …………………

Wykonano dodatkowo : ……………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………...……..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………….... …………………….…………………………………………………………………………………

Termin i zakres aktualnej konserwacji oraz dane Serwisanta zawiera również „Książka – rejestr”.

……………………………………. …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI