33. Baza Lotnictwa Transportowego

ZATWIERDZAM					       Powidz, dnia 15.04.2025 r.

DOWÓDCA

33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

/-/płk pil. Arkadiusz GOLONKA

Specyfikacja Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym w wariancie I ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 11.09.2019 r. ( Dz.U. 2024 r., poz. 1320 z póź. zm. )

na:

„Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”.

nr sprawy 7/2025

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

z numerem 2025/BZP 00190637 z dnia 15.04.2025 r.

Opracowała: Ilona Saczuk

Powidz 2025

SPIS TREŚCI:

Część I: 	Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.

Część II: 	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Część III: 	Tryb udzielenia zamówienia.

Część IV: 	Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z  możliwością negocjacji.

Część V: 	Opis przedmiotu zamówienia.

Część VI: 	Termin wykonania zamówienia.

Część VII: 	Warunki udziału w postępowaniu.

Część VIII: 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1. oraz podstawy wykluczenia na podstawie tzw. „ustawy sankcyjnej”.

Część IX: 	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia oraz o innych oświadczeniach i dokumentach.

Część X: 	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Część XI: 	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Część XII: 	Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust.1, art. 66 i art. 69.

Część XIII: 	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.

Część XIV: 	Termin związania ofertą.

Część XV:	Wymagania dotyczące wadium.

Część XVI: 	Opis sposobu przygotowania oferty.

Część XVII: 	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

Część XVIII: 	Sposób obliczenia ceny.

Część XIX: 	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Część XX: 	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część XXI: 	Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Część XXII:	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Część XXIII:	Informacje o podwykonawstwie.

Część XXIV:	Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Część XXV:	Informacje dotyczące wizji lokalnej.

Część XXVI:	Lista załączników.

CZĘŚĆ I	Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania (art. 281 ust. 1 pkt 1 uPzp)

33. Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Powidz Osiedle 6

62-430 Powidz

tel.  261 544 261

NIP:	667-000-46-70

REGON: 310188854

Godziny urzędowania:  07:30- 15:30;

Adres e-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

Adres strony internetowej: https://33bltr.wp.mil.pl/pl/

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr (zwanej dalej „Platforma”).

Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej wskazanej strony internetowej są związani wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SWZ zamieszczonymi na stronie internetowej.

CZĘŚĆ II	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 2 uPzp)

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr

- Wykonawca może się zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego.”

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Gdy okaże się, że w wyniku zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza tę informację na Platformie.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawnienia źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj. https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

CZĘŚĆ III	Tryb udzielenia zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 3 uPzp)

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, 
w wariancie o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do Pzp.

- Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów  elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

- Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

CZĘŚĆ IV	Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z  możliwością negocjacji (art. 281 ust.1 pkt 4 uPzp)

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

CZĘŚĆ V	Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust.1 pkt 5 uPzp)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 5 zadań:

- Zadanie nr 1 – serwisowanie instalacji grzewczych – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy zał. nr 6 A do SWZ, formularz cenowy zał. nr 2 A do SWZ, opis przedmiot zamówienia (opis czynności) dla zadania nr 1- zał. nr 3A do SWZ

- Zadanie nr 2 – serwisowanie instalacji grzewczych  w ramach EDCA–szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy zał. nr 6 B do SWZ, formularz cenowy zał. nr 2 B do SWZ, opis przedmiot zamówienia (opis czynności) dla zadania nr 2- zał. nr 3B do SWZ

- Zadanie nr 3 – serwisowanie stacji uzdatniania wody – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy zał. nr 6 C do SWZ, formularz cenowy zał. nr 2 C do SWZ, opis przedmiot zamówienia (opis czynności) dla zadania nr 3- zał. nr 3C do SWZ

- Zadanie nr 4 – serwisowanie stacji uzdatniania wody w ramach EDCA – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy zał. nr 6 D do SWZ, formularz cenowy zał. nr 2 D do SWZ, opis przedmiot zamówienia (opis czynności) dla zadania nr 4- zał. nr 3D do SWZ

- Zadanie nr 5 –Serwisowanie osuszaczy, nagrzewnic gazowych, promienników podczerwieni w k. 8711 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy zał. nr 6 E do SWZ, formularz cenowy zał. nr 2 E do SWZ, opis przedmiot zamówienia (opis czynności) dla zadania nr 5- zał. nr 3E do SWZ.

- Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

50531100-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych.

65130000-3 obsługa stacji wody

39721320-1 osuszacze powietrza

II ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób, które będą wykonywały czynności odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).

Natomiast w sytuacji, gdy niniejszą usługę będzie realizował właściciel firmy, powyższe uregulowane nie ma zastosowania.

- Czynności osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz regulacje związane 
z weryfikacją zatrudnienia określono we wzorze umowy – załącznik nr 6A-6E do SWZ. Zamawiający nie określa wymiaru etatu.

III POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielnie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ VI	Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt 6 uPzp)

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę serwisowania instalacji grzewczych w terminie:

1) Dla zadania nr 1: „Serwisowanie instalacji grzewczych”

- I przegląd: od dnia podpisania umowy r. - 30.06.2025 r.

- II przegląd: 1.07.2025 r. – 30.09.2025 r.

- III przegląd: 1.10.2025 r. – 10.12.2025 r.

- Pomiary elektryczne, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy stanowiącej załącznik nr 6A do SWZ należy wykonać w terminie II przeglądu (tj. 1.07.2025 r. – 30.09.2025 r.)

2) Dla zadania nr 2: „Serwisowanie instalacji grzewczych  w ramach EDCA

- I przegląd: od dnia podpisania umowy - 30.06.2025 r.

- II przegląd: 1.07.2025 r. – 30.09.2025 r.

- III przegląd: 1.10.2025 r. – 10.12.2025 r.

- Pomiary elektryczne, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy stanowiącej załącznik nr 6 B do SWZ należy wykonać w terminie II przeglądu (tj. 1.07.2025 r. – 30.09.2025 r.)

3) Dla zadania nr 3: „Serwisowanie stacji uzdatniania wody”

- I przegląd: 2.06.2025 r. – 28.06.2025 r.

- II przegląd: 1.10.2025 r. – 31.10.2025 r.

4) Dla zadania nr 4: „Serwisowanie stacji uzdatniania wody w ramach EDCA”

- I przegląd: 2.06.2025 r. – 28.06.2025

- II przegląd: 1.10.2025 r. – 31.10.2025 r.

5) Dla zadania nr 5: „Serwisowanie osuszaczy, nagrzewnic gazowych, promienników      podczerwieni w k.8711”

- I przegląd: 2.06.2025 r. – 28.06.2025 r.

- II przegląd: 1.10.2025 r. – 31.10.2025 r.

- Pomiary elektryczne, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy stanowiącej załącznik nr 6 B do SWZ należy wykonać w terminie II przeglądu (tj. 1.10.2025 r. – 30.10.2025 r.)

- Naprawy awaryjne, o których mowa w § 7 umowy stanowiącej załącznik nr 6A-6E do SWZ Wykonawca będzie realizował do dnia 31.12.2025 r. Wskazanie terminu obowiązywania umowy datą kalendarzową wynika z faktu możliwego przyjazdu awaryjnego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia. Terminy przeglądów określone są konkretnymi datami przez wzgląd na dokumentacje techniczno-ruchową.

CZĘŚĆ VII Warunki udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt 2 uPzp)

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postepowaniu.

1.2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postepowaniu.

  - . Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.

  - . Zdolności technicznej lub zawodowej:

- zdolność techniczna

w tym zakresie zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wymagane uprawnienia

- kwalifikacje zgodnie z art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r  Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. 2024 poz. 266), którego aktem wykonawczym jest rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacje przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392).

- Zadania nr: 1, 2

- Każdy z pracowników: „eksploatacja” – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych w Grupie 1,2,3.

Grupa 1:

- Pkt. 2.  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- Pkt. 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

- Pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Grupa 2:

- Pkt. 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe płynne i gazowe o mocy wyższej niż 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi

- Pkt. 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

- Pkt. 4 Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW

- Pkt. 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW

- Pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Grupa 3:

- Pkt. 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa

- Pkt. 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW

- Pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

- Co najmniej jedna osoba musi posiadać „uprawnienia dozoru” – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w § 4 pkt. 1 ppkt. 1 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Dla zadania nr: 3 i 4

- Każdy z pracowników: „eksploatacja” – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych w Grupie 1.

Grupa 1:

- Pkt. 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- Pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

- Co najmniej jedna osoba musi posiadać „uprawnienia dozoru” – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w § 4 pkt. 1 ppkt. 1 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Dla zadania nr  5

- Każdy z pracowników: „eksploatacja” – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych w Grupie 1, 2, 3.

Grupa 1:

- Pkt. 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- Pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Grupa 2:

- Pkt. 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

- Pkt. 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW

- Pkt. 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW

- Pkt.10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Grupa 3:

- Pkt. 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa

- Pkt. 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW

- Pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

- Co najmniej jedna osoba musi posiadać „uprawnienia dozoru” – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w § 4 pkt. 1 ppkt. 1 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

b) zdolność zawodowa

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby:

Dla zadnia nr 1 i 2: - Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi  w zakresie

serwisowania instalacji grzewczych na kwotę min. 80 000,00 zł brutto każda,

w ramach jednego kontraktu/ umowy na rzecz danego Zamawiającego.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszej części ust. 1 pkt. 1.4. ppkt b) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 2 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, złoży wraz z ofertą zobowiązanie tych  podmiotów  do  oddania  jemu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami. Wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 8 do SWZ.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 a) niniejszej części SWZ powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać, w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których zdolności dotyczą.

- Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

CZĘŚĆ VIII	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1  i art. 109 ust. 1 (art. 281 ust. 1 pkt 15 i art. 281 ust 2 pkt 1 uPzp) oraz podstawy wykluczenia na podstawie tzw. „ustawy sankcyjnej”

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy Pzp.

- W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tzw. „ustawy sankcyjnej”, na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy, Zamawiający wykluczy 
z postępowania:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120,295 i 1598), jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ IX	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia  (art. 281 ust. 2 pkt 3 uPzp) oraz o innych oświadczeniach i dokumentach

- Do oferty  każdy Wykonawca musi dołączyć:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
w załączniku nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

(W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa  każdy  z Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie. Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazuje brak podstaw wykluczenia).

- Przedmiotowe środki dowodowe

  - W celu potwierdzenia, że oferowane usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył do oferty autoryzacje producentów na potwierdzenie, że wykonanie zaoferowanej usługi będzie świadczone przez podmioty posiadające uprawnienia producentów do wykonywania serwisów urządzeń grzewczych w ramach udzielonej gwarancji (szczegółowe informacje dotyczące urządzeń  objętych gwarancją zostały zawarte w formularzach cenowych). Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie dla zadań nr 1 i 2 i dotyczą urządzeń:

- producentów kotłów marki: Buderus oraz Viessman

- producentów kotłów marki: Riello oraz Wieshaupt

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

- Dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w części VII ust. 1 pkt 1.4 lit. b) specyfikacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – załącznik nr 9 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte  wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, o których mowa w części VII ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) w pełni samodzielnie, czyli co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się jedną całkowitą usługą, by spełnić warunek.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, (numery uprawnień) informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4 do SWZ.

CZĘŚĆ X	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp)

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 A - 6E do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w przypadkach i na warunkach określonych w § 12 wzoru umowy.

CZĘŚĆ XI	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej ( art. 281 ust. 1 pkt 8 uPzp)

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w części I SWZ.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zapytania (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia, uzupełnienia, wyjaśnienia i informacje, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 
Za datę przekazania (wpływu) powyższych treści przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

UWAGA!

Wykonawca niezalogowany korzystający z „Wyślij wiadomość Zamawiającemu”, po kliknięciu przycisku Wyślij, otrzyma na adres mailowy, podany w polu Twój adres e-mail, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu Kod Uwierzytelniający, a następnie potwierdzić przyciskiem Wyślij. Następnie Wykonawca otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub od momentu wygenerowania kolejnego kodu.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informację w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tegoż Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości wysłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień na adres email może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje  (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawca przekazują powołując się na numer sprawy 1/2025.

- Link do platformy dostępny jest na stronie podmiotowej Zamawiającego https://33bltr.wp.mil.pl w zakładce „BIP/OGŁOSZENIA/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/PLATFORMAZAKUPOWA” lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil na stronie operatora https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr

- Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie  przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Założenie konta Użytkownika na Platformie nie jest obowiązkowe, jednak w celu korzystania ze wszystkich dostępnych bezpłatnie funkcjonalności Platformy (np.  widok wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofanie oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta) zaleca się jego utworzenie.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone 
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej ww. platformy pod linkiem 
w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prace na Platformie:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,

- szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

12.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji to 500 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

13.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików powinny być zgodne 
     z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie   Krajowych   Ram   Interoperacyjności,

Minimalnych     wymagań  dla   rejestrów  publicznych  i   wymiany   informacji  w   postaci

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

14.Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w postępowaniu w formacie plików: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf, jako załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego 
w korespondencji tradycyjnej.

15.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

16.Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

17.Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 
o  których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym bądź, gdy dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie takiego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

- Protokół postępowania prowadzony przez Zamawiającego jest jawny. Oferty oraz wszelkie oświadczenia składane w tracie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania  oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli z przyczyn technicznych przekazanie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej będzie utrudnione, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
w jaki sposób przekaże dokumenty.

CZĘŚĆ XII	Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ( art. 281 ust. 1 pkt 9 uPzp)

      - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku awarii lub niedostępności Platformy Zamawiający może również „komunikować się” z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl.

Uwaga: Ofertę składa się tylko za pośrednictwem Platformy

CZĘŚĆ XIII	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
( art. 281 ust. 1 pkt 10 uPzp)

      - Osobami upoważnionymi do komunikowana się z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej od poniedziałku do piątku 
w godz.: 7:00 – 15:00;	
p. Ilona Saczuk – sekcja zamówień publicznych

za pośrednictwem Platformy	
w przypadku awarii platformy: e-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

CZĘŚĆ XIV	Termin związania ofertą (art. 281 ust. 1 pkt 11 uPzp)

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 22.05.2025 r.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

CZĘŚĆ XV	Wymagania dotyczące wadium (art. 281 ust. 2 pkt 10 uPzp)

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

CZĘŚĆ XVI	Opis sposobu przygotowania oferty (art. 281 ust. 1 pkt 12 uPzp)

- Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SWZ,

- sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/pełnomocnika;

  - wypełniony i podpisany formularz cenowy - wg załącznika nr 2A-2E do SWZ

- sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/pełnomocnika;

  - oświadczenie o którym mowa w części IX, ust. 1 SWZ,

- sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z nich odrębnie i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym;

  - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w przypadku, gdy fakt ten nie wynika 
z dokumentów rejestrowych firmy,

- przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez mocodawcę lub notariusza;

- jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej  i opatrzone własnoręcznym podpisem przez mocodawcę/ów – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez mocodawcę lub notariusza jako poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;

- elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;

- w przypadku gdy pełnomocnictwa udziela więcej niż jedna osoba wówczas pełnomocnictwo musi być opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym/zaufanym/osobistym, łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/ów;

  - przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 niniejszej  SWZ.

- przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/Pełnomocnika;

- jeżeli dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca jako dokument elektroniczny opatrzony podpisem kwalifikowanym/osobistym/zaufanym, przekazuje się ten dokument w takiej postaci;

- jeżeli dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej  i opatrzone własnoręcznym podpisem– przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym/osobistym/zaufanym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;

- przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oświadczenie o podziale obowiązków- załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy)

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby- załącznik nr 8 do SWZ – jeśli dotyczy

- Sposób przygotowania oferty i dokumentów:

Złożenie oferty i dokumentów w postępowaniu:

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie musza zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby. W procesie składania w/w dokumentów na Platformie kwalifikowany/zaufany/osobisty podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

- sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej w języku polskim oraz zawierać dokumenty zawarte w ust. 1 niniejszej części SWZ,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem Platformy

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 
1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik 
z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB, za pośrednictwem systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzytanie jednego z rozszerzeń: .zip .7Z.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI  występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę 
za pośrednictwem Platformy, która szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert. Złożenie większej liczby lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2  zamiast SHA1.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty 
w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, 
w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę

Handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:

- oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

- oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.

- Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.

- Oprogramowanie używane przez Wykonawcę musi być legalne.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, również te odnoszące się do pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych:

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., 
o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli oferta zawiera powyższe informacje, Wykonawca, w celu zachowania ich poufności, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca wraz z przekazaniem informacji o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia. Jawną część uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w odrębnym pliku.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu 
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ust. 1 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna 
za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, 
tj. nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; ceny lub koszty zawarte w ofertach. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

- Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum, spółki cywilne):

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w części IX SWZ, składa każdy 
z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału 
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, na żądanie  Zamawiającego, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedstawią umowę regulującą współpracę tychże podmiotów zawierająca w swojej treści następujące postanowienia:

- wpis dotyczący zakazu rozwiązania umowy, zmian treści umowy konsorcjalnej oraz zmian członków konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego,

- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

  - Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia  określony w umowie.

  - Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w sposób opisany w ust. 1 pkt 1.4 niniejszej części SWZ. Pełnomocnictwo (upoważnienie) to powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i obejmować wszelkie czynności związane z prowadzeniem postępowania i być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca.

  - Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

  - Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

  - Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

CZĘŚĆ XVII	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 281 ust. 2 pkt 13 i 14 uPzp)

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr na stronie dotyczącej tego postępowania do dnia 23.04.2025 r. do godz. 10:00.

- Informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty opisano w części XVI ust. 2 niniejszej SWZ.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Oferty będą otwierane w dniu 23.04.2025 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy.

- Otwarcie ofert następuje w obecności członków komisji przetargowej, bez udziału Wykonawców

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformie w dziale „Komunikaty” informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na Platformie  
w dziale „Komunikaty” informację o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie.

CZĘŚĆ XVIII	 Sposób obliczenia ceny (art. 281 ust. 1 pkt 16)

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny Zamawiający 
do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto  za całość zamówienia 
w każdym z zadań.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania (cła, podatki, koszty produkcji, transport, ubezpieczenie, przechowywanie, materiały, eksploatację) oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena powinna zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi  po stronie zleceniodawcy. Prawidłowe skalkulowanie ceny oferty leży po stronie Wykonawcy, który powinien tak wyliczyć należność za wykonywaną usługę, aby po odjęciu określonych składek  i zaliczek pozostała kwota zapewniała należytą realizację zamówienia. Ponadto cena musi zostać podana w PLN brutto cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonym zgodnie 
z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT na wykonane usługi. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki, wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ.

Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1 
do SWZ) oraz formularz cenowy (załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SWZ) dokonując obliczeń według zasad uznanych w rachunkowości. Cena przedstawiona w formularzu ofertowym wynika z wypełnienia Formularza cenowego.	
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać ceny dla wszystkich pozycji ujętych 
w formularzu cenowym. Niewypełnienie lub pominiecie jakiejkolwiek pozycji (załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SWZ) skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Ponadto Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Należy również wskazać stawkę podatku od towarów, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- Cena może być tylko jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

- Cena musi być wartością dodatnią (większą od 0). Zaoferowanie ceny równej 0 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

- W formularzu cenowym (załącznik 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SWZ) należy podać:

Załącznik nr 2A i 2B

- kolumna nr 8 - cena brutto za 1 przegląd

- kolumna nr 9 - cena brutto ogółem = kolumna nr 4 (ilość przeglądów) x kolumna nr 8 (cena brutto za 1 przegląd)

Załącznik nr 2C i 2D

- kolumna nr 8 - cena brutto za I przegląd

- kolumna nr 9  - cena brutto za II przegląd

- kolumna nr 10 -  cena brutto ogółem = kolumna nr 8 (cena brutto za I przegląd) + kolumna nr 9 (cena brutto za II przegląd)

Załącznik nr 2E

- kolumna nr 11 - Cena brutto  za przegląd

- kolumna nr 12 – cena brutto ogółem = kolumna nr 5 (ilość przeglądów) x kolumna nr 11 (cena brutto ogółem)

- Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc 
po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

- Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Przykład: 		liczba 1,275 to w zaokrągleniu 1,28

liczba 1,274 to w zaokrągleniu 1,27

liczba 0,001 to w zaokrągleniu 0,00

CZĘŚĆ XIX	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, 
i sposobu oceny ofert (art. 281 ust. 1 pkt 17 uPzp)

    - KRYTERIUM OCENY OFERT

      - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny 
w każdym z zadań. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną 
i otrzyma 100 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

najniższa cena brutto oferty niepodlegającej odrzuceniu

Cena = -----------------------------------------------------------------------------  x  100 x 100%

cena brutto badanej oferty

- Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- SPOSÓB OCENY OFERT:

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych (tj. weryfikacja złożonego na ofercie podpisu przez upoważnioną osobę).

- Oferty spełniające warunki formalne podlegają dalszej weryfikacji, badając czy oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 226 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dokona wstępnej oceny braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert  oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający sporządza ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych 
w niniejszej części SWZ, wzywa Wykonawcę, którego oferta jest najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, a następnie po przeprowadzeniu pozytywnej oceny ww. dokumentów, wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty (Zamawiający nie przedłuży terminu na warunkach opisanych w części XIV ust. 2 SWZ), wówczas Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt h), oferta podlega odrzuceniu, 
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ XX	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 281 ust. 1 pkt 18 uPzp)

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia złożono  tylko jedną ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności  wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne

- unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 3a) i 3c) 
na Platformie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i podanych 
w dokumentacji przetargowej.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy:

  - Listy podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom), wskazując nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowy konsorcjum (jeżeli Zamawiający zażąda jej przedstawienia); 	
Dwukrotne niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 7 przed zawarciem umowy (bądź brak akceptacji ze strony Zamawiającego co do ostatecznej treści), będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.

- Oferent powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce, w celu podpisania umowy według warunków podanych w niniejszej dokumentacji przetargowej.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej dokumentacji przetargowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

- Wejście obcokrajowców na teren 33. Bazy Lotnictwa Transportowego wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego przez SKW zgodnie z decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. W związku z tym Wykonawcy zobowiązani są do:

- Wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o fakcie zatrudnienia obcokrajowców do realizacji zamówienia.

CZĘŚĆ XXI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy (art. 281 ust. 1 pkt 19 uPzp)

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowe postanowienia umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy czym Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

  - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu .

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

  - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

CZĘŚĆ XXII	 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 281 ust. 2 pkt 19 uPzp)

Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ XXIII Informacje o podwykonawstwie  (art. 281 ust. 2 pkt 15 uPzp)

        - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.  Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

        - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

        - Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda, o ile będą już znane, nazwy, albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

        - Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

CZĘŚĆ XXIV Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 (art. 281 ust. 2 pkt 11 uPzp)

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ XXV Informacje dotyczące wizji lokalnej  (art. 281 ust. 2 pkt 12 uPzp)

Zamawiający przed wystawieniem oferty cenowej zaleca się wizję lokalną w celu dokładnej wyceny kosztów w terminie wcześniej ustalonym z Zamawiającym. Koszty wizji lokalnej pokrywa w pełni Wykonawca.

CZĘŚĆ XXVI Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.

- Formularz cenowy– załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SWZ.

- Opis czynności konserwacyjno- serwisowych– załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E do SWZ.

- Wykaz pracowników realizujących usługę- załącznik nr 4 do SWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.

- Wzory umów dla zadania nr 1, 2 i 3, 4, 5  – załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E do SWZ.

- Oświadczenie o podziale obowiązków (zgodnie z art. 117 ust. 4 ust. Pzp) - załącznik nr 7 do SWZ.

- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby – załącznik nr 8 do SWZ.

- Wykaz usług- załącznik nr 9 do SZZ

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 10 do SWZ.

Załącznik nr 1 do SWZ

Dane Zamawiającego:
33. Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Powidz-Osiedle 6

62-430 Powidz

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025

składam niniejszą ofertę samodzielnie*

Nazwa (firma) Wykonawcy …………………….……………………………………………………………....................................

Adres siedziby …………………………..………………………………………………………………........................

Adres do korespondencji ………………………………………..…………………………………………………………………..

nr telefonu: ………………………. e-mail: ……………………………………………..………..….

NIP………………………………………………………..………………………………………………

REGON ………………………………………...………………………………………………………..

NR KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………

NR BDO ………………………………………….. (należy podać obowiązkowo)

Oświadczam, iż poniżej wskazana osoba/osoby są upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (na mocy informacji zawartych w KRS/CEIDG bądź udzielonego pełnomocnictwa) na dzień podpisania oferty:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Ofertę składam w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Ustanowiony pełnomocnik (Lider): …………………………… Adres: …………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………

REGON: …………………………..……………………………………………………………………..

Partnerzy:

Nazwa: ………………………………………… Adres: ………………….……………………………

NIP:…………………………………………………………………….…………………………………

REGON: ………………………………………………………………………..………………………..

Nazwa: ………………………………………… Adres: ……………………………………….………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………..………………………………………..

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Imię i nazwisko: …….…………………………………………………………...……………….……

tel. kontaktowy: …………………… ……………….e-mail: …………………..…………………

Podstawa do reprezentacji: ………………………………………………………………

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentach zamówienia za łączną kwotę:

Zadanie nr 1 - serwisowanie instalacji grzewczych.

............................................................ zł brutto

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki…..%

w przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.

(należy tu podać wartość brutto zamówienia, wynikającą z formularza cenowego – załącznik nr 2A do SWZ)

Zadanie nr 2 - serwisowanie instalacji grzewczych  w ramach EDCA.

............................................................ zł brutto

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki…..%

w przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.

(należy tu podać wartość brutto zamówienia, wynikającą z formularza cenowego – załącznik nr 2B do SWZ)

Zadanie nr 3 - serwisowanie stacji uzdatniania wody.

............................................................ zł brutto

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki…..%

w przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.

(należy tu podać wartość brutto zamówienia, wynikającą z formularza cenowego – załącznik nr 2C do SWZ)

Zadanie nr 4 - serwisowanie stacji uzdatniania wody w ramach EDCA.

............................................................ zł brutto

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki…..%

w przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.

(należy tu podać wartość brutto zamówienia, wynikającą z formularza cenowego – załącznik nr 2D do SWZ)

Zadanie nr 5 - Serwisowanie osuszaczy, nagrzewnic gazowych, promienników podczerwieni w k. 8711.

............................................................ zł brutto

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki…..%

w przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.

(należy tu podać wartość brutto zamówienia, wynikającą z formularza cenowego – załącznik nr 2E do SWZ)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
oraz wszelkimi jej modyfikacjami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania; nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej oferty.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie i na zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, że umieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór  umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych we wzorze umowy, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w części XIV do SWZ.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy:

bez udziału podwykonawców*

z udziałem podwykonawców*, którzy zrealizują następujące części zamówienia:

| Lp. | Nazwa firmy podwykonawcy | Nazwa części zamówienia powierzona Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że Wykonawca jest:

□ mikroprzedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)

□  małym przedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

□ średnim przedsiębiorstwem* (definiuje przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

□ jednoosobowa działalność gospodarcza*

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*

□ inne (należy podać jakie): ………………………

*odpowiednie zaznaczyć „X”

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

......................................................

.......................................................

.......................................................

- Ofertę opatrzyłem/am podpisem (pozostawić właściwe):

kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym

- W zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3A do SWZ

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO SERWISOWYCH

Wykaz czynności konserwacyjno - serwisowych obejmuje urządzenia o których mowa w załączniku nr 2A do SWZ (zadanie nr 1) – wykaz urządzeń,  ich osprzęcie, instalacje c.w.u , c.o oraz zabezpieczenia elektryczne urządzeń o których mowa powyżej.

1. Kotły:

- czyszczenie komory spalania kotła

- czyszczenie palnika, ewentualna regulacja

- wymiana wkładów filtrów olejowych

-wymiana dysz palnika

- wymiana elektrod palnika

- sprawdzenie automatyki kotła (przy kotłach oraz osobna szafa automatyki)

- sprawdzenie poprawnej pracy kotła, palnika i urządzeń regulacyjnych, ewentualna korekta

- sprawdzenie czujników zabezpieczenia kotła

- kontrola oraz ewentualna poprawa połączeń elektrycznych

- kontrola połączeń kotła z kominem

- sprawdzenie działania sygnalizacji awarii kotłów

- dokonanie pomiarów analizatorem spalin, regulacja w razie konieczności regulacja -

Instalacja c.o, c.w.u

- kontrola, czyszczenie instalacji grzewczej

- kontrola połączeń hydraulicznych pod względem szczelności ewentualna wymiana, uszczelnienie

2. Podgrzewacze:

- sprawdzenie automatyki (przy urządzeniu  oraz osobna szafa automatyki)

- usunięcie kamienia ze zbiornika

- oczyszczenie odpływu skorplin

- czyszczenie palnika

- czyszczenie wymiennika ciepła

- kontrola parametrów spalin, w razie konieczności regulacja

- sprawdzenie załączenia wyłącznika ciśnieniowego

- kontrola połączeń hydraulicznych pod względem szczelności ewentualna wymiana, uszczelnienie

- sprawdzenie poprawnej pracy podgrzewacza palnika i urządzeń regulacyjnych, ewentualna korekta

- sprawdzenie czujników zabezpieczenia podgrzewacza

- kontrola oraz ewentualna poprawa połączeń elektrycznych

- kontrola połączeń podgrzewacza z kominem

- sprawdzenie działania sygnalizacji awarii podgrzewacza

3. Neutralizatory:

- sprawdzić stan środka neutralizacyjnego w urządzeniu – każdorazowo

- Skontrolować wartość pH. Przy pomocy paska wskaźnikowego pH sprawdzić kondensat spływający z węża odprowadzającego - każdorazowo

- w przypadku gdy wartość pH jest mniejsza niż 6,5 większa niż 9 wymienić środek neutralizując

4. Naczynie wzbiorcze:

- kontrola zewnętrza stanu technicznego urządzenia

- kontrola membrany w przypadku pękniętej membrany wymiana

- kontrola jakości wody

- kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym

- ustawienie prawidłowego ciśnienia w naczyniu zbiorczym – w razie konieczności

5. Filtry siatkowe:

- kontrola szczelności filtra

- kontrola stanu zabrudzenia filtra

- czyszczenie filtra – wg. Potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 x do roku

6. Pompy:

- sprawdzenie stanu roboczego pompy

- sprawdzenie położenia głowicy pompy

- sprawdzenie stanu zamontowania śrub wkrętów i uszczelnień

- ewentualna regulacja parametrów pompy

7. Zawór bezpieczeństwa:

- sprawdzenie poprawności działania zaworu bezpieczeństwa

8. Zawory regulacyjne:

- sprawdzenie parametrów zaworu

- sprawdzenie strumienia przepływu

- w razie konieczności regulacja

9. Inne zawory:

- sprawdzenie zadziałania zaworu

10. Kompensatory:

sprawdzenie poprawności zamontowania, oraz stopnia twardości w skali Shore’a (nie może przekroczyć 80o)  kompensatorów

- czyszczenie kompensatorów mydłem o słabym odczynie zasadowym

11. Zabezpieczenia elektryczne:

- Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń elektrycznych: zabezpieczenia nadprądowe, zabezpieczenia różnicowo-prądowe

12. Zabezpieczenie/przygotowanie instalacji:

- Uczestnictwo w czynnościach związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego

- Uczestnictwo w czynnościach związanych z zakończeniem sezonu grzewczego

- Przygotowanie urządzeń oraz uczestnictwo w badaniach Urządzeń przez właściwy organ Dozoru Technicznego

13. Instalacja grzewcza:

- sprawdzenie instalacji pod kątem parametrów, szczelności

14. Pomiary elektryczne oraz katodowe :

Należy raz w roku we wcześniejszym uzgodnieniem z Zamawiającym dokonać pomiarów elektrycznych oraz katodowych:

- stanu rezystancji izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia

- pomiary kadodowe/anodowe

Do dokumentacji z pomiarów elektrycznych należy dołączyć kserokopię Świadectwa Kwalifikacyjnego SEP uprawniającego pracownika do wykonywania tych pomiarów oraz Świadectwo wzorcowania miernika którym pomiary zostały wykonane.

BMS:
-sprawdzenie wysterowania wszystkich urządzeń z ramienia BMS

Dodatkowo:

- wykonywanie innych w/w nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia/systemów czynności wynikających z DTR  i instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład instalacji grzewczych oraz wynikających z innych przepisów.

- Dokonywać wpisów w książki eksploatacji kotłowni/urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji kotłowni – każdorazowo

- Sprawdzenie stanu faktycznego zamontowanych  urządzeń oraz porównanie ich z dokumentacją powykonawczą

Protokoły:

Protokoły mają być sporządzone na każdy budynek.  Należy zawrzeć informacje takie jak:

- numer budynku

- numer kompleksu

- numer pomieszczenia w którym zamontowane są urządzenia

- nazwa, typ/model, numer seryjny urządzeń

- opis dokonanych czynności

W przypadku niesprawności należy je dokładnie opisać podając:

- przyczynę awarii

- dokładny opis awarii

- typ/model oraz numery seryjne niesprawnych podzespołów

Dodatkowo należy wpisać zalecenia co do dalszej eksploatacji.

Przyjazdy awaryjne:

- wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na zgłoszoną awarie w czasie do 8 godzin od czasu jej

zgłoszenia,

- po przyjeździe na miejsce należy zdiagnozować przyczynę awarii, zabezpieczyć urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami,

- po wykonanych czynnościach sporządzić protokół z przyjazdu awaryjnego z wszystkimi niezbędnymi pracami, oraz informacjami dotyczącymi niesprawności ( typ nr seryjny podzespołu lokalizacja)

Wyżej wymienione koszty, należy wliczyć w koszty serwisowe

Załącznik nr 3B do SWZ

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO SERWISOWYCH

Wykaz czynności konserwacyjno - serwisowych obejmuje urządzenia o których mowa w załączniku nr 2B do SWZ (zadanie nr 2) – wykaz urządzeń,  ich osprzęcie, instalacje c.w.u , c.o oraz zabezpieczenia elektryczne urządzeń o których mowa powyżej.

1. Kotły:

- czyszczenie komory spalania kotła

- czyszczenie palnika, ewentualna regulacja

- wymiana wkładów filtrów olejowych

-wymiana dysz palnika

- wymiana elektrod palnika

- sprawdzenie automatyki kotła (przy kotłach oraz osobna szafa automatyki)

- sprawdzenie poprawnej pracy kotła, palnika i urządzeń regulacyjnych, ewentualna korekta

- sprawdzenie czujników zabezpieczenia kotła

- kontrola oraz ewentualna poprawa połączeń elektrycznych

- kontrola połączeń kotła z kominem

- sprawdzenie działania sygnalizacji awarii kotłów

- dokonanie pomiarów analizatorem spalin, regulacja w razie konieczności regulacja -

Instalacja c.o, c.w.u

- kontrola, czyszczenie instalacji grzewczej

- kontrola połączeń hydraulicznych pod względem szczelności ewentualna wymiana, uszczelnienie

2. Podgrzewacze:

- sprawdzenie automatyki (przy urządzeniu  oraz osobna szafa automatyki)

- usunięcie kamienia ze zbiornika

- oczyszczenie odpływu skorplin

- czyszczenie palnika

- czyszczenie wymiennika ciepła

- kontrola parametrów spalin, w razie konieczności regulacja

- sprawdzenie załączenia wyłącznika ciśnieniowego

- kontrola połączeń hydraulicznych pod względem szczelności ewentualna wymiana, uszczelnienie

- sprawdzenie poprawnej pracy podgrzewacza palnika i urządzeń regulacyjnych, ewentualna korekta

- sprawdzenie czujników zabezpieczenia podgrzewacza

- kontrola oraz ewentualna poprawa połączeń elektrycznych

- kontrola połączeń podgrzewacza z kominem

- sprawdzenie działania sygnalizacji awarii podgrzewacza

3. Neutralizatory:

- sprawdzić stan środka neutralizacyjnego w urządzeniu – każdorazowo

- Skontrolować wartość pH. Przy pomocy paska wskaźnikowego pH sprawdzić kondensat spływający z węża odprowadzającego - każdorazowo

- w przypadku gdy wartość pH jest mniejsza niż 6,5 większa niż 9 wymienić środek neutralizując

4. Naczynie wzbiorcze:

- kontrola zewnętrza stanu technicznego urządzenia

- kontrola membrany w przypadku pękniętej membrany wymiana

- kontrola jakości wody

- kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym

- ustawienie prawidłowego ciśnienia w naczyniu zbiorczym – w razie konieczności

5. Filtry siatkowe:

- kontrola szczelności filtra

- kontrola stanu zabrudzenia filtra

- czyszczenie filtra – wg. Potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 x do roku

6. Pompy:

- sprawdzenie stanu roboczego pompy

- sprawdzenie położenia głowicy pompy

- sprawdzenie stanu zamontowania śrub wkrętów i uszczelnień

- ewentualna regulacja parametrów pompy

7. Zawór bezpieczeństwa:

- sprawdzenie poprawności działania zaworu bezpieczeństwa

8. Zawory regulacyjne:

- sprawdzenie parametrów zaworu

- sprawdzenie strumienia przepływu

- w razie konieczności regulacja

9. Inne zawory:

- sprawdzenie zadziałania zaworu

10. Kompensatory:

sprawdzenie poprawności zamontowania, oraz stopnia twardości w skali Shore’a (nie może przekroczyć 80o)  kompensatorów

- czyszczenie kompensatorów mydłem o słabym odczynie zasadowym

11. Zabezpieczenia elektryczne:

- Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń elektrycznych: zabezpieczenia nadprądowe, zabezpieczenia różnicowo-prądowe

12. Zabezpieczenie/przygotowanie instalacji:

- Uczestnictwo w czynnościach związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego

- Uczestnictwo w czynnościach związanych z zakończeniem sezonu grzewczego

- Przygotowanie urządzeń oraz uczestnictwo w badaniach Urządzeń przez właściwy organ Dozoru Technicznego

13. Instalacja grzewcza:

- sprawdzenie instalacji pod kątem parametrów, szczelności

14. Pomiary elektryczne oraz katodowe :

Należy raz w roku we wcześniejszym uzgodnieniem z Zamawiającym dokonać pomiarów elektrycznych oraz katodowych:

- stanu rezystancji izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia

- pomiary kadodowe/anodowe

Do dokumentacji z pomiarów elektrycznych należy dołączyć kserokopię Świadectwa Kwalifikacyjnego SEP uprawniającego pracownika do wykonywania tych pomiarów oraz Świadectwo wzorcowania miernika którym pomiary zostały wykonane.

BMS:
-sprawdzenie wysterowania wszystkich urządzeń z ramienia BMS

Dodatkowo:

- wykonywanie innych w/w nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia/systemów czynności wynikających z DTR  i instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład instalacji grzewczych oraz wynikających z innych przepisów.

- Dokonywać wpisów w książki eksploatacji kotłowni/urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji kotłowni – każdorazowo

- Sprawdzenie stanu faktycznego zamontowanych  urządzeń oraz porównanie ich z dokumentacją powykonawczą

Protokoły:

Protokoły mają być sporządzone na każdy budynek.  Należy zawrzeć informacje takie jak:

- numer budynku

- numer kompleksu

- numer pomieszczenia w którym zamontowane są urządzenia

- nazwa, typ/model, numer seryjny urządzeń

- opis dokonanych czynności

W przypadku niesprawności należy je dokładnie opisać podając:

- przyczynę awarii

- dokładny opis awarii

- typ/model oraz numery seryjne niesprawnych podzespołów

Dodatkowo należy wpisać zalecenia co do dalszej eksploatacji.

Przyjazdy awaryjne:

- wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na zgłoszoną awarie w czasie do 8 godzin od czasu jej

zgłoszenia,

- po przyjeździe na miejsce należy zdiagnozować przyczynę awarii, zabezpieczyć urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami,

- po wykonanych czynnościach sporządzić protokół z przyjazdu awaryjnego z wszystkimi niezbędnymi pracami, oraz informacjami dotyczącymi niesprawności ( typ nr seryjny podzespołu lokalizacja).

Wyżej wymienione koszty, należy wliczyć w koszty serwisowe

Załącznik nr 3C do SWZ

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO SERWISOWYCH STACJE UZDATNIANIA WODY

Stacja uzdatniania wody:

- kontrola stanu złoża w stacji

- wymiana złoża  w pierwszym przeglądzie wg. Załącznika nr 2C do SWZ (zadanie nr 3)

- wymiana wkładu filtrów w pierwszym przeglądzie  wg. Załącznika nr 2C do SWZ (zadanie nr 3).

- sprawdzenie  stanu zaworów oraz jego czyszczenie

- sprawdzenie parametrów wody pod kątem jej wymogów jakościowych

- kontrola automatyki stacji, regulacja w razie konieczności

- kontrola oprzyrządowania stacji

- kontrola połączeń hydraulicznych

Dodatkowo:

- wykonywanie innych w/w nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia/systemów czynności wynikających z DTR  i instrukcji obsługi urządzeń h oraz wynikających z innych przepisów.

- Dokonywać wpisów w książki eksploatacji kotłowni/urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji kotłowni – każdorazowo

- Sprawdzenie stanu faktycznego zamontowanych  urządzeń oraz porównanie ich z dokumentacją powykonawczą

Protokoły:

Protokoły mają być sporządzone na każdy budynek.  Należy zawrzeć informacje takie jak:

- numer budynku

- numer kompleksu

- numer pomieszczenia w którym zamontowane są urządzenia

- nazwa, typ/model, numer seryjny urządzeń

- opis dokonanych czynności

W przypadku niesprawności należy je dokładnie opisać podając:

- przyczynę awarii

- dokładny opis awarii

- typ/model oraz numery seryjne niesprawnych podzespołów

Dodatkowo należy wpisać zalecenia co do dalszej eksploatacji.

Przyjazdy awaryjne:

- wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na zgłoszoną awarie w czasie do 8 godzin od czasu jej

zgłoszenia,

- po przyjeździe na miejsce należy zdiagnozować przyczynę awarii, zabezpieczyć urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami,

- po wykonanych czynnościach sporządzić protokół z przyjazdu awaryjnego z wszystkimi niezbędnymi pracami, oraz informacjami dotyczącymi niesprawności ( typ nr seryjny podzespołu lokalizacja) .

Wyżej wymienione koszty, należy wliczyć w koszty serwisowe

Załącznik nr 3D do SWZ

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO SERWISOWYCH STACJE UZDATNIANIA WODY

Stacja uzdatniania wody:

- kontrola stanu złoża w stacji

- wymiana złoża  w pierwszym przeglądzie wg. Załącznika nr 2D do SWZ (zadanie nr 4)

- wymiana wkładu filtrów w pierwszym przeglądzie  wg. Załącznika nr 2D do SWZ (zadanie nr 4).

- sprawdzenie  stanu zaworów oraz jego czyszczenie

- sprawdzenie parametrów wody pod kątem jej wymogów jakościowych

- kontrola automatyki stacji, regulacja w razie konieczności

- kontrola oprzyrządowania stacji

- kontrola połączeń hydraulicznych

Dodatkowo:

- wykonywanie innych w/w nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia/systemów czynności wynikających z DTR  i instrukcji obsługi urządzeń h oraz wynikających z innych przepisów.

- Dokonywać wpisów w książki eksploatacji kotłowni/urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji kotłowni – każdorazowo

- Sprawdzenie stanu faktycznego zamontowanych  urządzeń oraz porównanie ich z dokumentacją powykonawczą

Protokoły:

Protokoły mają być sporządzone na każdy budynek.  Należy zawrzeć informacje takie jak:

- numer budynku

- numer kompleksu

- numer pomieszczenia w którym zamontowane są urządzenia

- nazwa, typ/model, numer seryjny urządzeń

- opis dokonanych czynności

W przypadku niesprawności należy je dokładnie opisać podając:

- przyczynę awarii

- dokładny opis awarii

- typ/model oraz numery seryjne niesprawnych podzespołów

Dodatkowo należy wpisać zalecenia co do dalszej eksploatacji.

Przyjazdy awaryjne:

- wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na zgłoszoną awarie w czasie do 8 godzin od czasu jej

zgłoszenia,

- po przyjeździe na miejsce należy zdiagnozować przyczynę awarii, zabezpieczyć urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami,

- po wykonanych czynnościach sporządzić protokół z przyjazdu awaryjnego z wszystkimi niezbędnymi pracami, oraz informacjami dotyczącymi niesprawności ( typ nr seryjny podzespołu lokalizacja)

Wyżej wymienione koszty, należy wliczyć w koszty serwisowe

Załącznik nr 3E do SWZ

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO SERWISOWYCH

OSUSZACZY, NAGRZEWNIC GAZOWYCH ORAZ PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI

Osuszacze:

- wymiana filtrów wg. tabeli z załącznika nr 2E do SWZ  (zadanie nr 5)

- sprawdzenie automatyki sterowania (przy osuszaczu oraz, szafie automatyki sterującej)

- czyszczenie oraz inspekcja urządzenia

- inspekcja podzespołów oraz ich funkcjonalności

- inspekcja podzespołów elektrycznych, przewodów, w przypadku gdy przewody są zużyte bądź uszkodzone wymiana

- sprawdzenie panelu dostępu, blokady i uszczelki – w przypadku zużycia wymienić

- sprawdzenie kanałów powietrznych oraz ich połączeń

- sprawdzenie nagrzewnicy/chłodnicy

- sprawdzenie silnika rotora

- sprawdzenie uszczelek promieniowych oraz obrzeżnych – wymiana w przypadku zużycia bądź uszkodzenia

- sprawdzenie działania silnika koła pasowego napędu paska/łańcucha rotora – regulacja w razie konieczności

-  sprawdzenie automatyki sterowania osuszaczem, regulacja, nastawy parametrów wg. wymogów użytkownika

- sprawdzenie sekcji palnika gazowego, pomiar jakości spalania, regulacja w razie potrzeby

- utylizacja brudnych filtrów, dostarczenie protokołu z utylizacji

Nagrzewnice gazowe:

- sprawdzenie połączeń elektrycznych, w razie zużycia bądź uszkodzenia wymiana

- sprawdzenie ustawień żaluzji

- odpowietrzenie rur strumienia powietrza

- sprawdzenie zadziałania zaworu bezpieczeństwa

- sprawdzenie układu płonienia w palniku

- sprawdzenie analiza spalin, w razie konieczności regulacja

- sprawdzenie wentylatora nagrzewnicy

- sprawdzenie poprawności zadziałania termostatu

- sprawdzenie ciśnienia wstępnego

- sprawdzenie poprawności zadziałania urządzenia

- sprawdzenie połączeń, uszczelek – w razie konieczności wymiana

-czyszczenie mieszalnika gazu miękką szczotką

Promienniki podczerwieni:

– Sprawdzenie ustawień elektrod jonizujących i zapłonowych, jeżeli to konieczne, czyszczenie oraz regulacja

– Sprawdzenie palnika i systemu odprowadzania spalin i/lub kondensację. Jeżeli to konieczne, czyszczenie,

- analiza spalin, w razie konieczności regulacja

– Sprawdzenie  połączenia pomiędzy kołnierzami i kolanem,

– Otwórz zawór odcinający gaz, włącz wyłącznik główny i ustaw termostat pomieszczeniowy na najwyższe ustawienie.

– Sprawdzenie, czyszczenie wentylatora spalin,

–sprawdzenie  ciśnienia palnika oraz jakość płomienia.

– Sprawdzenie zabezpieczenia płomieniowe

Uwaga!!!! Promienniki zamontowane na wysokości.

BMS:
-sprawdzenie wysterowania wszystkich urządzeń z ramienia BMS

Pomiary elektryczne:

Należy raz w roku ( we wrześniu) dokonać pomiarów elektrycznych:

- stanu rezystancji izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia

Do dokumentacji z pomiarów elektrycznych należy dołączyć kserokopię Świadectwa Kwalifikacyjnego SEP uprawniającego pracownika do wykonywania tych pomiarów oraz Świadectwo wzorcowania miernika którym pomiary zostały wykonane.

Dodatkowo:

- wykonywanie innych w/w nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia/systemów czynności wynikających z DTR  i instrukcji obsługi urządzeń oraz wynikających z innych przepisów.

- Dokonywać wpisów w książki eksploatacji kotłowni/urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji kotłowni – każdorazowo

- Sprawdzenie stanu faktycznego zamontowanych  urządzeń oraz porównanie ich z dokumentacją powykonawczą

Koszty związane z wynajęciem podnośnika należy wliczyć w koszty serwisowe

Protokoły:

Protokoły mają być sporządzone na każdy budynek.  Należy zawrzeć informacje takie jak:

- numer budynku

- numer kompleksu

- numer pomieszczenia w którym zamontowane są urządzenia

- nazwa, typ/model, numer seryjny urządzeń

- opis dokonanych czynności

W przypadku niesprawności należy je dokładnie opisać podając:

- przyczynę awarii

- dokładny opis awarii

- typ/model oraz numery seryjne niesprawnych podzespołów

Dodatkowo należy wpisać zalecenia co do dalszej eksploatacji.

Pomiary elektryczne winny być wykonane przez osobę posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI (E)  w odniesieniu do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych  w załączniku nr 1  do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392) w zakresie wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych oraz Świadectwo Wzorcowania Miernika, którym pomiary będą wykonywane.

W przypadku nieposiadania w/w uprawnień Wykonawca winien zastąpić pracownika na takiego, który posiada kwalifikacje a miernik na taki, który posiada ww. świadectwo.

Z wykonania pomiarów elektrycznych Wykonawca sporządza protokół pomiarów
i przedstawia go Zamawiającemu lub upoważnionemu przez Zamawiającego przedstawicielowi w terminie do 14 dni od zakończenia pomiarów, w celu zatwierdzenia. Do protokołu pomiarów Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie Świadectw Kwalifikacyjnych osób wykonujących pomiary oraz Świadectwo Wzorcowania Miernika.

Przyjazdy awaryjne:

- wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na zgłoszoną awarie w czasie do 8 godzin od

czasu jej zgłoszenia,

- po przyjeździe na miejsce należy zdiagnozować przyczynę awarii, zabezpieczyć urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami,

- po wykonanych czynnościach sporządzić protokół z przyjazdu awaryjnego z wszystkimi niezbędnymi pracami, oraz informacjami dotyczącymi niesprawności ( typ nr seryjny podzespołu lokalizacja)

Wyżej wymienione koszty, należy wliczyć w koszty serwisowe

Załącznik nr 4 do SWZ

Nazwa firmy:	……………………………………………

Siedziba	……………………………………………

Numer zadania  ……………………………………………..

| Lp | Imię | Nazwisko | Podstawa dysponowania osobami | Świadectwo kwalifikacji „E” |  |  | Świadectwo kwalifikacji „D” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa I | Grupa II | Grupa III |
|  |  |  |  | Nr uprawnień | Nr uprawnień | Nr uprawnień | Nr uprawnień | Nr uprawnień | Nr uprawnień |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 5 do SWZ

- Nazwa(y)Wykonawcy (ów):  …………………………………………………………………

- Siedziba			   ………………………………………………………………...

- …………………………………………………………………

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025, oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części VII ust. 1 SWZ.

Oświadczenie dotyczące polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby

(wypełnić jeśli dotyczy – jeśli nie można usunąć)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia w części VII ust. 1 lit. ……….(wskazać a i/lub b) SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/cych zasoby:

..…………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot)

w zakresie:

.…………..……………………..……………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu tj. zdolność techniczna lub zawodowa).

UWAGA!!

W przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby należy załączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ)

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025, oświadczam(y), że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz części VIII SWZ.

| Oświadczamy(y), że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025 |  |
| --- | --- |

Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………… …..………………………………………………………………………………………………………. (wypełnić jeśli dotyczy – jeśli nie można usunąć)

Niniejsze oświadczenia potwierdzają stan na dzień składania ofert

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - (wypełnić jeśli dotyczy)

Nazwa(y) podmiotu/ów udostępniającego zasoby: ……………………………………….

Siedziba	 ………………………………………………...

…………………………………………………

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, iż będąc podmiotem udostępniającym zasoby w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025, spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w  SWZ, w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby tj.……………..………………………

(należy wskazać, które warunki spośród określonych w części VII ust. 1 lit. a) 
i b) SWZ tj. zdolności technicznej lub zawodowej spełnia ten podmiot – w zależności, na które zasoby powołuje się Wykonawca)

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam, iż będąc podmiotem udostępniającym zasoby w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025,  nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz części VIII SWZ.

Niniejsze oświadczenia potwierdzają stan na dzień składania ofert

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 7

- Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (wypełnić jeśli dotyczy)

Nazwy i siedziby Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

      - ……………………………………………………………………………

      - ……………………………………………………………………………

      - ……………………………………………………………………………

      - ……………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025 oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy potencjale poszczególnych Wykonawców w zakresie wskazanym poniżej:

| Nazwa Wykonawcy (członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) | Część zamówienia, w której wykonanie faktycznie zaangażowany będzie Wykonawca |
| --- | --- |

Niniejsze oświadczenia potwierdzają stan na dzień składania ofert

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 8 do SWZ

(jeżeli dotyczy)

(Przykładowy wzór zobowiązania)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia

Podmiot udostępniający zasoby:

.............................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że zobowiązujemy się  oddać niżej wymienionemu Wykonawcy:

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
na: „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”

Zakres zobowiązania:

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego

          - w zakresie  wiedzy i doświadczenia w wykonaniu zadania/zadań potwierdzających spełnianie  warunku

nazwa zadania: …………………………………………………………………………….

zakres zadania: ……………………………………………….…………………………….

okres realizacji zadania: od ……………………… (dzień/miesiąc/rok) do …………………… (dzień/miesiąc/rok)

wartość zadania: ………………………………………………………………………..

Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę zobowiązujemy się do zrealizowania usług w części, do realizacji której udostępniane przez nas zdolności są wymagane, tj. …………………………….. (wpisać zakres, jaki będzie wykonywał podmiot udostępniający zasoby) przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. Usługi zrealizujemy w charakterze podwykonawcy na podstawie umowy podwykonawczej, zawartej po podpisaniu przez Wykonawcę umowy na realizację zamówienia z Zamawiającym.

          - W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających doświadczenie i kwalifikacje potwierdzające spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego, tj.: Świadectwo kwalifikacji „E”, Świadectwo kwalifikacji „D”,

p. ………………………………………. – spełniający powyższe  wymagania.

Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę zobowiązuję się do oddelegowania ww. osób na cały okres i potrzeby realizacji zamówienia, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej po podpisaniu przez Wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego z Zamawiającym.

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zad nr 1 i 2)

- Nazwa firmy:		…………………………………………………………………………….

- Siedziba		…………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

WYKAZ USŁUG

wykonanych i/lub wykonywanych w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (zakres) wykonanej usługi | Termin realizacji zamówienia /od..…do…./ | Wartość zamówienia brutto (PLN)* | Odbiorca zamówienia /nazwa, adres / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Należy wykazać:

-  dla zadania nr 1 dwie usługi w zakresie Serwisowania instalacji grzewczych na kwotę minimum 80 000,00 zł brutto każda

- dla zadania nr 2 dwie usługi zakresie Serwisowania instalacji grzewczych na kwotę minimum 80 000,00 zł brutto każda

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku usługi, która nadal jest wykonywana, dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Uwaga!

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 10 do SWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z siedzibą: ul. Powidz-Osiedle 6, 62-430 Powidz

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu dostępny jest pod adresem mailowym: a.kolodziejczak@ron.mil.pl oraz pod numerem telefonu 261-544-323

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Serwisowanie instalacji grzewczych w garnizonie Powidz”, nr sprawy 7/2025.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: tak/nie*. W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan uzyskać ich kopię.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w tym, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt MON.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

-	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Niepotrzebne skreślić

** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralność protokołu oraz jego załączników.

*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.