## pakiety
PAKIET Nr 1 – Czepki medyczne 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu ściągany gumką, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, kolor niebieski. Pakowany w kartonik (opakowanie) a 100 szt. | opakowanie | 250
2 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim | opakowanie | 50
3 | Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami | opakowanie | 120
4 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. | opakowanie | 60
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania-dwa kartony- zewnętrzny transportowy i wewnętrzny do przechowywania
PAKIET Nr 2 – Bielizna higieniczna 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Maska medyczna wiązana na troki x 50 szt., chirurgiczna, hipoalergiczna – w tym bez zawartości niklu (potwierdzone kartą techniczną), wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wymiary minimum 17,5 x 9,5 cm. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683 (ochrona przez rozpryskami). Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy x 1 op. a'50 szt. | opakowanie | 1000
2 | Maska medyczna na gumki x 50 szt., chirurgiczna, hipoalergiczna – w tym bez zawartości niklu (potwierdzone kartą techniczną), wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wymiary minimum 17,5 x 9,5 cm. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683 (ochrona przez rozpryskami). Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy x 1 op. a'50 szt. | opakowanie | 1000
3 | Jednorazowa bluza (ocieplacz) z długim rękawem o kroju reglan, dwie kieszenie w dolnej części ocieplacza, metka z widocznym rozmiarem, przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2 (+/-2 g/m2). Kolor niebieski. Rozmiar M, L x 1 szt. | opakowanie | 20
4 | Jednorazowy kołnierz ocieplający, chroniący przed działaniem klimatyzacji Kolor niebieski, gram 50 g/m2 | opakowanie | 30
5 | komplet zabiegowy składający się z bluzy i spodni wykonanych z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m2. Bluza z krótkim rękawem posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką i 3 kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na klatce piersiowej). Spodnie posiadają w pasie troki do wiązania. Rozmiary S, M, L, XL, XXL. Dostępne w kolorze zielonym i niebieskim. | szuka | 100
6 | Prześcieradło na stół operacyjny do zabiegów chirurgicznych z dużą ilościa płynów i możliwościa przesuwania pacjenta. Wytrzymałość do 150 kg. Chłonność 3,8-4 L., wym. 220 x 100 cm, wkład chłonny 60x208 cm, materiał PP 50 g/m2+PE 25 g/m2. Wkład chłonny, perforowany, celuloza 18g/m2,+chłonny polimer SAP 27 g i puszytsa pulpa 92 g. Dwa kolory- biały i niebieski do wyboru, pakowane a'1 szt. | sztuka | 2000
7 | Jednorazowe prześcieradło ochronne, wzmocnone przeznaczone do krótkotrwałego jednorazowego użytku. Stanowi fizyczna barierę przed bezpośrednim przeniesieniem potencjalnie zakaźnych zarazków na pacjenta. Zwiększa również komfort i samopoczucie pacjenta. Wym. 210x80 cm, wzmocniony 48 nitkami. 2 warstwy: celiloza 23 g/m2 i PE 18 g/m2 | sztuka | 500
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania-dwa kartony- zewnętrzny transportowy i wewnętrzny do przechowywania
PAKIET Nr 3 ZESTAW PORODOWY DO OPIEKI NAD NOWORODKIEM 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | PAKIET NR POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
1 | Jałowy zestaw dla noworodka o składzie: Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o wymiarach 60x90 cm . Strona foliowa podkładu o strukturze antypoślizgowej. Chłonność min. 1500 g x1 szt.2. Serwetki z włókniny spunlace o gram. 50 g/m2 80 cm x 60 cm x 3 szt.3. Kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160 cm x 75 cm Wykonany z tkaniny w 100% bawełnianej. Masa powierzchniowa tkaniny min. 138 g/m2 x 1 szt. 4. Czapeczka nakładana, z podwójnym mankietem, wykonana z dzianiny 100 % bawełnianej, splot ściągaczowy, rozmiar u dołu bez naciągania 20 cm w obwodzie x 1 szt5. Centymetr j.uż x 1 szt6. Serweta typu TMS o gramaturze 35g/m2 90x80 cm x 1 szt Zestaw jałowy, zapakowany w torebkę foliowo-papierową, w miejscu otwarcia ze zgrzewem w kształcie litery V umożliwiającym łatwe i równomierne otwieranie ,wraz z etykietą samoprzylepną, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz czterech etykiet TAG (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego wraz z etykietą samoprzylepną, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz czterech etykiet TAG (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego | szt | 1000
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania-dwa kartony- zewnętrzny transportowy i wewnętrzny do przechowywania
PAKIET Nr 4 – STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, z elastycznymi mankietami z dzianiny, zapinany w dowolnym miejscu górnej części pleców za pomocą taśmy wielokrotnego użytku oraz troków w pasie, tylne części fartucha zachodzące na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolorowa lamówka dekoltu dla szybszej identyfikacji rodzaju fartucha. Rozmiar M – XXL. Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 40 g/m2, zgodny z normą EN13795. Z każdym fartuchem min. 1 ręcznik celulozowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa kartony lub worek i karton – do 40 szt. w opakowaniu zbiorczym. | sztuka | 10000
2 | Wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowego użytku sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wzmocniona w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, zapinany w dowolnym miejscu górnej części pleców za pomocą taśmy wielokrotnego użytku oraz troków w pasie, tylne części fartucha zachodzące na siebie, troki umocowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej i przedniej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolorowa lamówka dekoltu dla szybszej identyfikacji rodzaju fartucha. Rozmiar M – XXL. Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 40 g/m2, nieprzemakalne wzmocnienia o gramaturze 42 g/m2. Fartuch zgodny z normą EN13795. Z każdym fartuchem min. 1 ręcznik celulozowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa kartony lub worek i karton – do 40 szt. w opakowaniu zbiorczym. | sztuka | 8000
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
- opakowanie jednostkowe musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii postaci dwóch naklejek do umieszczenia na dokumentacji pacjenta.
- wyraźnie i czytelnie oznaczony rozmiar fartucha na opakowaniu jednostkowym wraz z czytelnym oznakowaniem rodzaju fartucha
- produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania ( dwa kartony lub karton transportowy i opakowanie wewnętrzne (worek)
- zamawiający wymaga złożenia próbek
PAKIET Nr 5– Sterylne zestawy obłożeń 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Zestaw (komplet) serwet do zabiegów na stopie/dłoni. Minimalny skład zestawu: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona (opakowanie zestawu); 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta operacyjna 320 x 245 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o śr. 3-3,5 cm i dodatkowym padem chłonnym w okolicy pola operowanego min. 150 x 150 cm; 1 serweta pomocnicza polietylenowa 150 x 200 cm; 1 uchwyt rzepowy 2 x 23 cm; 2 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 600
2 | Zestaw (komplet) serwet do zabiegów na kończynie. Minimalny skład zestawu: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona (opakowanie zestawu); 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta operacyjna 245 x 320 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o śr. 5 x 7 cm i dodatkowym padem chłonnym w wokół otworu oraz umocowanym na serwecie uchwytem typu rzep; 1 osłona na kończynę laminowana, składana teleskopowo 35 x 80 cm; 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 2 taśmy włókninowe samoprzylepne 10 x 50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 300
3 | Zestaw (komplet) do zabiegów chirurgii biodra. Minimalny skład zestawu: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona (opakowanie zestawu); 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm z padem chłonnym; 1 serweta operacyjna 245 x 280 cm z przylepnym wycięciem "U" 10 x 95 cm i dodatkowym padem chłonnym; 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm; 1 osłona na kończynę laminowana, składana teleskopowo 35 x 80 cm; 2 taśmy włókninowe samoprzylepne 10 x 50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 50
4 | Zestaw do zabiegów brzuszno–kroczowych. Minimalny skład zestawu: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona;1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta serweta ginekologiczno-kroczowa Protect 250/280 x 280 cm, otwór 9x12 cm i 29x19 cm; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; 4 reczniki celulozowe min. 30 x 30 cm; 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L ; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL ; 5 x serwety gazowe ze znacznikiem Rtg 45 cm 45 cm ; 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny 15/15 miejsc; 1x elektroda czynna 320 cm, 16,5 cm ; 1 x dren do ssaka 300 cm, 24/8,00 CH/mm ; 1 x Miseczka 250 ml - przezroczysta ; 3 x tampon z gazy R5 extra;2x kieszeń przylepna 1 sekcje 30 x 32 cm ; kompres z gazy RTG 10x10 cm 16 warstw 17 nitek | komplet | 50
5 | Zestaw (komplet) serwet do „małej chirurgii” o min. składzie: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 1 serweta operacyjna 200 x 240 cm z otworem przylepnym pośrodku o średnicy 14-15 cm; 2 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 90
6 | Zestaw (komplet) uniwersalny z otworem. Minimalny skład zestawu: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 1 serweta operacyjna 170 x 250 cm z otworem o średnicy 10 cm otoczonym taśmą lepną umiejscowionym w ok. 1/3 długości serwety; 1 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm. | komplet | 30
7 | Obłożenie na stolik Mayo sterylne, o wym. 80 x 140 cm (+/-5cm) w kształcie worka, składane teleskopowo, z zewnętrzną warstwą chłonnej włókniny na całej długości serwety. | sztuka | 900
8 | Serweta operacyjna jałowa 150x200 cm (+/-10 cm) wykonana min. z dwuwarstwowej włókniny, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach. | sztuka | 1000
9 | Serweta operacyjna jałowa samoprzylepna o wym. 90x100 (+/- 5 cm) wykonana z min. dwuwarstwowej włókniny, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach. | sztuka | 150
10 | Uchwyt Velcro -Przylepiec typu ”rzep” - taśma samoprzylepna o wymiarach 2,5 x 14 cm do mocowania drenów i kabli do obłożenia. Pakowana pojedynczo. Jałowa. | sztuka | 500
11 | Taśma samoprzylepna o wym. 10 x 50 cm, jałowa, wykonana z włókniny, pakowana pojedynczo. | sztuka | 2000
12 | Zestaw (komplet) do operacji żylaków kończyn dolnych o min. składzie: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona (opakowanie zestawu); 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta operacyjna 200 x 260 z przylepnym wycięciem „U” 15 x 90 cm (+/-5 cm) otoczonym padem chłonnym; 1 serweta operacyjna samoprzylepna 170 x 250 cm; 1 serweta operacyjna 150 x 200 cm; 1 osłona krocza przylepna 20 x 37,5 cm; 1 taśma włókninowa przylepna 10 x 50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 40
13 | Zestaw (komplet) serwet do artroskopii stawu kolanowego o min. składzie: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta operacyjna 200 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm; 1 osłona na kończynę min. 35 x 55 cm; 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm; 1 osłona na kamerę 13 x 250 cm. | komplet | 10
14 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o min. składzie: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta operacyjna przylepna 150 x 240 cm z padem; 1 serweta operacyjna 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem "U" 60x10 otoczonym padem chłonnym; 1 serweta operacyjna 150 x 175 cm; 1 osłona laminowana na kończynę 25 x 80 cm; 2 taśmy włókninowe przylepne 10 x 50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 20
15 | Serweta operacyjna jałowa samoprzylepna o wym. 150 x 175 (+/- 5 cm) wykonana z min. dwuwarstwowej włókniny, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach. | sztuka | 200
16 | Serweta operacyjna jałowa o wym. 225 x 280 cm (+ 10 cm) z przylepnym wycięciem „U” 10 x 95 cm (+/-1 cm) otoczonym padem chłonnym o wym. 60 x 70 cm. | sztuka | 100
17 | Serweta operacyjna jałowa samoprzylepna o wym. 75 x 90 cm (+/- 5 cm) wykonana z min. dwuwarstwowej włókniny, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach. | sztuka | 6000
18 | Serweta operacyjna jałowa o wym. 60 x 50 cm z otworem o średnicy 8 cm (+/- 1 cm) otoczonym taśmą lepną wykonaną z min. dwuwarstwowej włókniny, która zapobiega przenikaniu płynów w obu kierunkach. | sztuka | 800
19 | Jałowa osłona z włókniny laminowanej na kończynę w kształcie worka. Rozmiar osłony 35 x 120 cm (+/-5cm). | sztuka | 50
20 | Osłona na kończynę w kształcie worka 25 x 80 cm (+/- 5 cm), jałowa, wykonana z włókniny laminowanej, pakowana dodatkowo w papier krepowany. | sztuka | 200
21 | Osłony jałowe na kończyny o składzie: 2 osłony na kończyny, długie 75 x 120 cm ( +/-5 cm ) w kształcie worka. | sztuka | 400
22 | Zbiornik na płyny w kształcie kieszeni, jałowy, jednorazowego użytku, samoprzylepny, o wym. 56 x 90 cm (+/-5cm) z zaworem spustowym i z sitem, wykonany z folii,w części przedniej (od środka operatora) wymagana wkładka umożliwiająca odpowiednie wymodelowanie kieszeni. Dodatkowo pakowany w papier krepowany. | sztuka | 300
23 | Kieszeń samoprzylepna na narzędzia, jałowa, przezroczysta o wym. 30 x 32 cm (+/-5 cm), z jedną sekcją i możliwością profilowania kształtu za pomocą wbudowanego specjalnego paska z przodu kieszeni. | sztuka | 800
24 | Zestaw (komplet) do dużych zabiegów ginekologicznych o min. składzie: 1 serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta operacyjna z wbudowanymi osłonami na nogi 250/280 x 280 cm z przylepnym otworem na okolice krocza 9 x 12 cm otoczonym padem chłonnym min. 140 x 55 cm; 1 serweta samoprzylepna 50 x 50 cm; 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; 4 reczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 220
25 | Zestaw do zabiegów alloplastyki stawu biodrowego. Minimalny skład zestawu: 3 serweta 200 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona (opakowanie zestawu);2 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 240 x 150 cm; 1 serweta operacyjna 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem "U" 10 x 95 cm i dodatkowym padem chłonnym; 4 taśmy włókninowe samoprzylepne 10 x 50 cm; 1 folia operacyjna 45 x 49 cm; 60 kompresów z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek ;1 kieszeń przylepna 1 sekcja 30x32cm; 3 ostrza do skalpela Nr 21 ; 1 dren do ssaka z uchwytem Yankauer 28/9,33 CH/mm 300 cm;1 elektroda czynna monopolarna 320 cm; 1 stapler skórny 35W;1x uchwyt Velcro 2,5 cm 14 cm ; 1x strzykawka do płukania ran 100 ml ; 1x fartuch chirurgiczny Protect wzmocniony L; 3x fartuch chirurgiczny Protect wzmocniony XXL ; 5 x chusta z gazy z chipem RTG zielona 45 x 45 cm po wstępnym praniu , 1x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm | komplet | 350
26 | Jałowy zestaw (komplet) ortopedyczny do zabiegów na stole wyciągowym o składzie: 2 x serweta 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona (opakowanie zestawu);1x serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 2 x serwety samoprzylepne 75 x 90 cm, z padem chłonnym min. 35 x 90 cm;1 x serweta samoprzylepna 200 x 200 cm; 1x taśma samoprzylepna o wymiarach min. 10 x 50 cm; 1 x stapler skórny 35 R 0,57 x 0,39 cm;1 x strzykawka do płukania ran 50/60 ml;1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm;2 x opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 6 cm;1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm;1 x uchwyt z kablem do elektrody czynnej monopolarnej 320 cm, 3 PIN ; 1 x uchwyt Velcro2,5 x 14 cm;1 x serweta operacyjna 150 x 200 cm z przylepnym wycięciem "U" 10 x 80 cm i dodatkowym padem chłonnym; 1x fartuch chirurgiczny Protect wzmocniony L; 2 x fartuch chirurgiczny Protect wzmocniony XL ; 40 x kompresów z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw ; 1 x skalpel jednorazowy No. 23 | komplet | 250
27 | Jałowy pokrowiec na taboret o wym. 25 x 40 cm, pakowany dodatkowo w papier krepowany. | sztuka | 20
28 | Zestaw (komplet) do endoprotezy kolana o min. składzie: 3 serwety 190 x 150 cm na stół narzędziowy, wzmocniona; 1 serweta 80 x 145 cm na stolik Mayo złożona teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości; 1 serweta operacyjna 245 x 320 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o śr. 5 x 7 cm i dodatkowym padem chłonnym w wokół otworu oraz umocowanym na serwecie uchwytem typu rzep; 1 serweta operacyjna przylepna 240 x 200 cm; 2 serwety operacyjne przylepne 75 x 75 cm; 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony L, posiadający nieprzemakalne na całej długości rękawy wykonane z 3-warstwowego oddychalnego laminatu o gram. 65 g/m2, przód fartucha wzmocniony przez 2-warstwowy laminat o gram. 45 g/m2., pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XXL, posiadające nieprzemakalne na całej długości rękawy wykonane z 3-warstwowego oddychalnego laminatu o gram. 65 g/m2, przód fartucha wzmocniony przez 2-warstwowy laminat o gram. 45 g/m2., pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; 1 folia operacyjna 80x54 cm; 5 chusty z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek; 60 kompresów z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek a 10 sztuk; 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm; 3 ostrzy do skalpela Nr 24; 2 szt ostrze nr 11, 2 opaski elastyczne 15 cm x 5 m; 1 podkład pod gips syntetyczny 15 cm x 3 m; 1 strzykawka do płukania ran ŻANETA; 1 dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm; 1 uchwyt do ssaka Yankauer 28/8,00 CH/mm; 1 pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty; 1 elektroda czynna monopolarna 320 cm; 1 czyścik do koagulacji 5 x 5 cm; 1 stapler skórny 35W; 1 serweta operacyjna 225 x 280 cm z przylepnym wycięciem "U" 10 x 95 cm otoczonym padem chłonnym; 3 taśmy przylepne 10 x 50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. | komplet | 150
29 | Zestaw (komplet) akcesoriów: 1 pudełko zamykane na igły i ostrza, magnetyczne z funkcją bezdotykowego zdejmowania ostrzy, min. 15 miejsc; 1 x czyścik do koagulacji, samoprzylepny, kontrastujący w rtg, 5 x 5 cm; 1 x opatrunek na ranę operacyjną, przylepny 20 x 8 cm. | komplet | 120
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
- dokładny opis zawartości zestawu w j. polskim lub wyraźne oznaczenie zawartości w formie graficznej
- dostawa do 24 godzin od zamówienia
- materiał serwet operacyjnych wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 55g/m2, a w obszarze padów chłonnych min. 110 g/m2. Włóknina serwet operacyjnych spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne
- produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania ( dwa kartony lub karton transportowy i opakowanie wewnętrzne (worek)
- zamawiający wymaga złożenia próbek
Pakiet nr 6 – Bielizna operacyjna chirurgia
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | nr katalogowy
1 | Zestaw sterylny do chirurgii ogólnej wzmocniony o minimalnym składzie: 1 x samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. (37,5x70 dodatkowa łata chłonna), 1x samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx 200cm, (37,5x70 dodatkowa łata chłonna), 2 x samoprzylepne serwety operacyjne min.75cmx90cm (37,5x70 dodatkowa łata chłonna), 1x serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. 1x serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Masa powierzchniowa poszczególnych warstw serwety :włóknina 30 g/m2, folia 50 um, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O. 40x kompres gazowy 17n 16w 10x10 cm RTG, 5x serweta gazowa 45x45 cm 17n 6 w z nitką RTg i tasiemką, 3 x tupfer 50x50 cm, 1x miska plastikowa z podziałką 125 ml, 1x Fartuch standard L, 2x fartuch standard XL. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 60 g/m2 wykonane z włókniny polipropylenowej o chłonności 549%. Odporność na przenikanie cieczy min 152 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie dla powierzchni krytycznej na sucho MD 90,5 N, CD 73 N i na mokro MD88 N, CD 65 N, Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho 138 kPa, na mokro 120kPa. Obłożenie zgodne z normą PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. | sztuka | 800
2 | 1x Serweta L2 do laparoskopii 320x 250 cm z otworem kwadratowym , przylepnym posiadająca 2 organizatory przewodów i dwie kieszenie dwukomorowe zintegrowane z serwetą. 1x serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej . Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. 1x serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Masa powierzchniowa poszczególnych warstw serwety :włóknina 30 g/m2, folia 50 um, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O. 20 x kompres gazowy 17n 16w 10x10 cm RTG, 3 x tupfer z gazy 17n 50x50 cm, 1x miska plastikowa z podziałką 125 ml, 1x Fartuch chirurgiczny, standard z niebieskiej włókniny typu SMS 35g/m2. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm).. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Rozmiar L-125 cm. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h , 2x fartuch chirurgiczny standard, jw. Rozmiar XL-140. 1x ostrze z trzonkiem bezpieczne , numer 11, 1x osłona na przewody , teleskopowa składana , rozmiar 13x235 cm . Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego -folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.55g/m2. Laminat spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H2O,odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa,o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m2 , o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91N/25mm. Laminat wolny od lateksu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. | sztuka | 500
3 | Zestaw sterylny do chirurgii ogólnej- min. skład: 1x Serweta z laminatu dwuwarstwowego 240x150 cm z przylepcem, 1x Serweta z laminatu dwuwarstwowego 180x170 cm z przylepcem, 2x Serweta z laminatu dwuwarstwowego 90x75 cm z przylepcem 1x serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. 1x serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Masa powierzchniowa poszczególnych warstw serwety :włóknina 30 g/m2, folia 50 um, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O, 20 x KG 17n 16w 10x10 cm RTG. 3 x tupfer z gazy 17n 50x50 cm, 1x miska plastikowa z podziałką 125 ml, 1x Fartuch chirurgiczny, standard z niebieskiej włókniny typu SMS 35g/m2.Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm).. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Rozmiar L-125 cm. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h , 2x fartuch chirurgiczny standard, jw. Rozmiar XL-140. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego -folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.55g/m2. Laminat spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana. Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H2O,odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa,o chłonności badanej wg. PN-EN, ISO 9073-6 na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m2 , o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm. Laminat wolny od lateksu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. | sztuka | 1000
4 | Pokrowiec na elementy aparatury ,jednorazowego użytku, sterylny , wykonany z folii, w kształcie „beretu” ściągnięte gumką .Wymiary (30÷72)x36cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnieciu) x głębokość.. na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności. | sztuka | 80
5 | Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117cmx267cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (cześć mocująca) wykonana z pierścienia z niebisko-zielonej elastycznej gumy oraz poliwęglanu, odpornego na zarysowania. Materiał bazowy osłony – bezbarwna folia PE, która posiada trzy zintegrowane elastyczne taśmy samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy zintegrowane rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie folia-papier. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. Opakowanie jednostkowe zawiera numer REF, numer LOT, nazwę producenta oraz znak CE. | sztuka | 50
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
- opakowanie jednostkowe musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii postaci dwóch naklejek do umieszczenia na dokumentacji pacjenta
- dokładny opis zawartości zestawu w j. polskim lub wyraźne oznaczenie zawartości w formie graficznej
- dostawa do 24 godzin od zamówienia
produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania-dwa kartony- zewnętrzny transportowy i wewnętrzny do przechowywania
- zamawiający wymaga złożenia próbek
Pakiet nr 7– Jałowe zestawy 30%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | nr katalogowy
1 | Zestaw (komplet) do wkłucia lędźwiowego. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 75 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta operacyjna epiduralna przylepna 60 x 75 cm, otwór przylepny romb 10 x 10 cm decentralnie; 1 x igła iniekcyjna 25 G, 0,50 x 40 mm; 1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 40 mm; 1 x strzykawka 2 ml Luer, 2 części; 1 x strzykawka 5 ml Luer, 2 części; 1 x opatrunek na ranę operacyjną 7,2 x 5 cm; 1 x kleszczyki proste do mycia pola operacyjnego 19 cm; 3 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 6 warstw, 30g/m2; 6 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x pojemnik plastikowy 120 ml. | komplet | 200
2 | Zestaw (komplet) zabiegowy. Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki 1 x imadło metalowe 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11-12 cm 1 x strzykawka typu Luer-L 10 ml (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepcem otworem 5cm x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Zestawy pakowane w opakowania typu twardy blister, każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF i datą ważności. | komplet | 20
4 | Pianka do oczyszczania skóry - oczyszcza zabrudzone części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu i stolca, bez potrzeby użycia wody, zawiera kreatynę i składniki pochłaniające zapach, pojemność: 400 ml. | sztuka | 250
5 | Jałowy zestaw do cewnikowania. Skład zestawu: 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm, 4-warstwowy, 30 g/m2 1 x serweta włókninowa 75x 50 cm (serweta na stolik zabiegowy) 1 x serweta 2-warstwowa 90 x 75 cm z centralnym otworem 10 cm 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml 1 x pęseta plastikowa typu anatomicznego, 12,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe typu pean, 14 cm 1 x para rękawiczek nitrylowych w rozmiarze M 4 x tampon z gazy (tupfer), wielkość śliwki, 20-nitkowe, 20x20 cm 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidokainą, 11 ml, zapakowana. Zestaw zapakowany w twardy blister z 2 wgłębieniami. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służące do wklejania do dokumentacji. | komplet | 20
6 | Zestaw do usuwania klipsów skórnych. Skład zestawu: 1 x kleszczyki jednorazowe do usuwania zszywek staplera 2 x kompres włokninowy, 7,5cm x 7,5cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu "twardy blister", na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. | komplet | 60
7 | Zestaw (komplet) do zakładania szwów. Skład zestawu: 1 x serweta włókninowa 50x50 cm z otworem przylepnym 10x5 cm 5 x kompresy włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm 1 x penseta metalowa chirurgiczna Adson 12 cm 1 x imadło metalowe 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostro-ostre 11-12 cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu "twardy blister", na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. | komplet | 30
8 | Jednorazowe myjki podfoliowane do pielęgnacji pacjenta, wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, folia chroni skórę dłoni osoby pielęgnującej. Opakowanie a 50 szt. | opakowanie | 20
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
opakowanie jednostkowe musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii postaci dwóch naklejek do umieszczenia na dokumentacji pacjenta.
produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania-dwa kartony- zewnętrzny transportowy i wewnętrzny do przechowywania
dostawa do 24 godzin od zamówienia
Pakiet nr 8 Bielizna operacyjna sterylna- 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw serwet do zabiegów otolaryngologicznych o min. składzie: 1 x serweta 2-warstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm (± 10cm) wzmocniona na długości 75 x 190 cm (± 5cm) (opakowanie zestawu). 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 145cm (± 5cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocnienia wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m2 . Wym. wzmocnienia min. 75 x 90 cm. 4 x ręczniki celulozowe o wym.min. 30 x 40 cm, 1 x serweta 2 warstwowa 150 x 260 cm (+/- 5 cm) z samoprzylepnym wycięciem U o wym. 20x65 cm 1 x serweta 2 warstwowa o wym. 240 x225 cm (+/- 5 cm) z samoprzylepnym wycieciem U o wym. 20 x 20 cm oraz padem chłonnym. Materiał serwet głównych wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z nową normą EN 13795-1:2019 lub równoważną) o gramaturze min. 57 g/m2. Odporność serwet operacyjnych na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 129 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 175 kPa i na mokro min. 185 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Chłonność włókniny serwet operacyjnych badana wg EN ISO 9073-6: min. 200 ml/m2. Dodatkowy obszar wzmocnień - pad chłonny składający się warstwy z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze serwety min 105 g/m2. Wytrzymałość serwety z padem chłonnym na wypychanie cieczy na mokro min. 270 kPa (wg. EN ISO 13938-1), odporność na przenikanie cieczy min 170 cmH2O (wg. 20811). Chłonność włókniny serwet operacyjnych z padem chłonnym badana wg EN ISO 9073-6: min. 470 ml/m2. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | komplet | 500
2 | Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego o min. składzie: 1 x serweta 2-warstwowa o wym. 150 x 190cm (± 10cm) wzmocniona na długości 75 x 190 cm (± 5cm) (opakowanie zestawu). 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 145cm (± 5cm), złożona teleskopowo, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocnienia wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m2 . Wym. wzmocnienia min. 75 x 90 cm. 1 x serweta 2-warstwowa do cięcia cesarskiego (kształt litery T) o wym. 260/200 x 335cm ( ±10 cm) z torbą na płyny ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz oknem przylepnym o wym. 27 x 33 cm (±5cm) z zintegrowanym ekranem anastezjologicznym. 4 x chłonna serweta dla noworodka włókninowa biała o wym. min. 90 x 90 ( ±5 cm.). 1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wym. min. 9 x 50 cm. 4 x ręcznik celulozowy o wym. min. 30 x 40 cm , 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony min. 130 cm (+/-5cm), rozm. L, wykonany z włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2 szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 8 cm (+ 2 cm) wykonane z poliestru, fartuch ze wzmocnieniem min. 40 g/m2 wewnątrz w części przedniej i na rękawach, wzdłuż rękawów taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony min. 150 cm (+/-5cm), rozm. XL, wykonany z włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 8 cm (+ 2 cm) wykonane z poliestru, fartuch ze wzmocnieniem min. 40 g/m2 wewnątrz w części przedniej i na rękawach, wzdłuż rękawów taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. 1 x kieszeń przylepna 1-sekcyjna PE o wym. 40 x 38 cm (± 3cm). 1 x opatrunek chłonny przylepny o wym. 30 x 10 cm. 1 x serweta nieprzemakalna nieprzylepna o wymiarach min. 75 x 90 cm (± 5cm). 1 x zacisk niebieski o długości 24 cm, 5 x serweta gazowa z tasiemką i elementem RTG, wym. min. 40 x 40 cm, 4 warstwy, 20 nitek, 1 x bezpieczny skalpel nr 22, 40 x kompres gazowy z RTG, 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek. Serweta główna obłożenia wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu zgodna z EN 13795 bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 129 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 175 kPa i na mokro min. 185 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Chłonność włókniny serwety głównej badana wg EN ISO 9073-6: min. 200 ml/m2. Na opakowaniu zestawu min. 2 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich z kodem kresowy oraz 2 etykiety z kodem QR. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Podwójny karton transportowy. | komplet | 700
3 | Zestaw do porodu z fartuchem o min. składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy o wym. 120 x 140 cm (owinięcie zestawu) 2 x serwety 2 warstwowe nieprzylepne o wym. min. 75 x 45 cm 1 x serweta do nakrycia noworodków o wym. min. 90 x 100 cm, 1 x podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o wym. min. 60 x 90 cm 4 x ręczniki celulozowe o wym.min. 30 x 40 cm, 40 x kompresów z włókniny o wym. 10 x 10 cm min. 4 warstwy 30 g, 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony min. 130 cm (+/-5cm), rozm. L, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 8 cm (+ 2 cm) wykonane z poliestru; fartuch ze wzmocnieniem min. 40 g/m2 wewnątrz w części przedniej i na rękawach, wzdłuż rękawów taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. 1 x serweta 2-warstwowa o wym. min. 75 x 100 cm z torbą do zbiórki płynów Serwety główne wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) zgodne z EN 13795 bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m2. Odporność serwet operacyjnych na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 129 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 175 kPa i na mokro min. 185 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Chłonność włókniny serwet operacyjnych badana wg EN ISO 9073-6: min. 200 ml/m2. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich z kodem kresowym oraz 2 etykiety z kodem QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Podwójny karton transportowy. | komplet | 1000
4 | Zestaw okulistyczny o składzie: 1 x serweta okulistyczna o wym. 150 x 140cm z otworem 10x10cm wypełnionym folią chirurgiczną z 2 kieszeniami w rozmiarze 22x24cm z kształtką 18cm, poniżej otworu dodatkowa kształtka na nos 20cm. Gramatura 43g/m2, włóknina polipropylenowa typu SMS., odporność na przenikanie cieczy 2 x podłokietniki o wym. 75x35cm, laminat 2-warstwowy polipropylen/polietylen o gram. min. 67 g/m2 z taśmą samoprzylepną 1 x serweta na stolik narzędziowy o wym. 90 x 75 cm laminat 2-warstwowy polipropylen/polietylen o gram. min. 67 g/m2 (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stoli Mayo o wym. 145x80cm ze wzmocnieniem na całej długości w rozmiarze 64x145cm, gram. 89g/m2 2 x ręcznik chłonny z celulozy o wym. 43x30cm | komplet | 2000
5 | Serweta operacyjna samoprzylepna z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 55 g/m2 z otworem o średnicy 6 - 8 cm | sztuka | 400
6 | Osłona podłokietnika wykonana z włókniny laminowanej. Wymiary osłony minimum 25 x 80 cm. Osłony posiadają taśmę lepną ułatwiającą mocowanie. W opakowaniu znajdują się 2 sztuki osłon (a'2 szt.) | komplet | 400
7 | Serweta sterylna z włókniny laminowanej o wymiarach min. 75 x 100 cm, pakowana a 1 szt. | sztuka | 400
8 | Sterylny zestaw do dożylnego wkłucia centralnego o min. składzie: 1 x serweta min. 100 x 100 cm, owinięcie zestawu, 1 x serweta 2 warstwowa wym. 150 x 120 cm z owalnym samoprzylepnym otworem o wym. 7 x 10 cm (+/- 1 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2 . Materiał serwet zgodny z normą EN 13 795 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego min. 17 cm 1 x miska 120 ml przezroczysta 1 x strzykawka Luer 10 ml, 2 częściowa 5 x kompresy włókninowe 10 x 10 cm. min. 4 warstwowe o gramaturze min. 30 g/m2 3 x tupfery z gazy min. 22 cm x 22 cm, 20 nitek 1 x igłotrzymacz Mayo-Hegar ze stali min 14 cm 1 x skalpel bezpieczny nr 11 z rączką 1 x opatrunek przezroczysty 10 x 12-15 cm 1 x fartuch chirurgiczny, rozmiar M lub L (długość min. 120 cm ) - wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze min 35 g/m2., wiązany na troki, mankiety rękawów o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Minimum 2 etykiety ( w tym min. jedna z kodem QR) samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT, datę ważności do archiwizacji danych | komplet | 600
9 | Zetaw do niedrożności jelit o składzie: 1 x serweta na stolik o wym. 180 x 300 cm (owinięcie zestawu), o gramaturze min. 67 g/m2, wykonana z laminatu polietylen/polipropylen, I klasa palności wg CFR 1610, 1 x osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145 cm, o gramaturze 89 g/m2 wykonana z folii polietylenowej, wzmocnie z włókniny polipropylenowej, wzmocnienie na całej długości 64 cm x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający założenie zgodne z zasadami aseptyki, 1 x fartuch operacyjny L , długość 130 cm +/-2cm, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, fartuch z powłoką antystatyczną, tylne poły zakładane na siebie i łączone kartonikiem, rękaw zakończony elastycznym, antyalergicznym mankietem 7,5 cm (+/-1,5cm). Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro 4,3 IB, odporność na przenikanie cieczy min.39 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min.80 kPa, 2 x fartuch operacyjny XL dla operatora (wzmocniony) o długości 140 cm +/-2cm wykonany z włókniny bawełnopodobnej (przód fartucha) o gramaturze 68 g/m2, pozostałe części fartucha z włókniny typu SMS 35g/m2, tylne poły zakładane na siebie i łączone kartonikiem, rękaw zakończony elastycznym, antyalergicznym mankietem 7,5cm (+/-1,5cm), wzmocnienie z przodu i na rękawach wykonane z laminatu 2-warstwowego polietylen/polipropylen 38 g/m2, 3 x tupfer z gazy 20 nitkowej z RTG wym. 40x50 cm, 1 x miska w kolorze czerwonym, 250ml, 1 x samoprzylepna kieszeń 2 -komorowa na narzędzia 40x35cm, folia PE 110µm, 6 x serweta gazowa z tasiemką i RTG, 45 x45 cm, 20 nitek, 4 warstwy, 40 x kompres gazowy RTG 10x10 cm, 16W, 17N, przewiązany po 10 szt., 1 x uchwyt do ssaka Yankauer z drenem do odsysania, 1 x miska 500 ml z podziałką, 1 x ostrze do skalpela nr 24, 1 x elektroda czynna, 3 pinowe wejście, 1 x pojemnik na igły i ostrza z pianką, magnesem i elementem do zdejmowania ostrzy, 1 x czyścik do elektrod, 1 x serweta główna w kształcie litery T, wymiary 300x250/175cm, w centralnej części obszar cięcia wypełniony folią chirurgiczną 23x37cm z otworem 16x17,5cm. Obszar pola operacyjnego otoczony workiem do zbierania płynów o wymiarach 75x95 cm, 2 zaworami i usztywnionym brzegiem oraz 4 uchwytami na przewody. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 67 g/m2, odporność na przenikanie płynów min.242cm H2O, I klasa palności wg CFR 1610. Jednorazowe opakowanie z opaską Tyvec, z czterema samoprzylepnymi etykietami. Podwójny system pakowania – karton i polietylenowy worek. Produkt oznaczony etykietą wskazującą rozmiar, rysunek, poziom wymagań i opis produktu, zgodnie z obowiązującymi normami. Zawiera cztery transferowe etykiety identyfikacyjne z numerami referencyjnymi produktu, numer LOT, kod kreskowy, dane producenta i datę ważności. Etykieta identyfikacyjna na opakowaniu zewnętrznym. | komplet | 150
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
- opakowanie zbiorcze musi zawierać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji pacjenta
- dostawa do 24 godzin od zamówienia
produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania-dwa kartony- zewnętrzny transportowy i wewnętrzny do przechowywania
- zamawiający wymaga złożenia próbek
Pakiet nr 9 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 10%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | nr katalogowy
1 | Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach. Środek ochrony indywidualnej kat III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005+A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2010, klasa 2 wg EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 (klasa 6 odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008 | szt | 300
2 | Ochraniacze na obuwie wysokie (piszczelowe) wykonane z materiału TYVEK, gumka u góry, dodatkowe wiązania pośrodku. Antypoślizgowa podeszwa. Op. a 5 par | opakowanie | 100
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania-dwa kartony- zewnętrzny transportowy i wewnętrzny do przechowywania