Załącznik Nr 38 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET Nr 38 L.p.; Nazwa międzynarodowa; Postać; Dawka; Zamawiana Ilość opakowań; Cena jedn.netto za opakowanie; VAT%; Wartość netto; Wartość brutto; Nazwa handlowa dawka, postać, producent; wielkość oferowanego opakowania kod EAN. 1; Wapno sodowane w postaci białych granulek o śr. od 3,5mm do 5,00mm pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min. 175 litrów CO2/1litr wapna. Posiadający wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na ciemniejszy kontrastowy, dobrze widoczny), zawierające w swoim składzie 70-90% Ca(OH)2, 2-4%NaOH, 12-18%H2O, zawierającą minimalną ilość pyłu <0,4%.; Granulki - opak. 5 kg lub 5 litrów; /; 200; 8%. RAZEM.