# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

17. Chłodziarka medyczna

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka o wymiarach: - szerokość: min. 600 mm, - głębokość: max. 620 mm, - wysokość: max. 850 mm |  |
|  | Pojemność całkowita min. 140 litrów |  |
|  | Pojemność użytkowa min. 130 litrów |  |
|  | Dynamiczny system chłodzenia komory |  |
|  | Rozmrażanie automatyczne |  |
|  | Sterowanie elektroniczne – przyciski |  |
|  | Zakres temperatury: +1 do +15 stopni C |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  |
|  | Optyczny i akustyczny sygnał alarmowy w przypadku awarii |  |
|  | Materiał ścian bocznych: stal szlachetna |  |
|  | Materiał drzwi: stal szlachetna |  |
|  | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne |  |
|  | Drzwi z zamkiem |  |
|  | Półki min. 4 sztuki, w tym co najmniej 3 z regulacją wysokości położenia |  |
|  | Półki druciane o udźwigu min. 45 kg |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy