UMOWA  NR ……………

zawarta w dniu …………… 2025 r. w Wędrzynie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - 45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn; NIP 429-006-62-15; REGON 080521018; zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

który reprezentuje Komendant ……………………………….

a ……………………………………………………………………………………………………………………wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr……../wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wysokość kapitału zakładowego …………, NIP…………..REGON………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

którego reprezentuje ………………………………………………………………………

o treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:

*) CZĘŚĆ I (Garnizon Krosno Odrzańskie, Garnizon Sulechów,

Garnizon Zielona Góra)

Przeglądu urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic znajdujących się w miejscowościach i budynkach wymienionych w tabeli zamieszczonej w §5 ust. 2 umowy.

*) CZĘŚĆ II (Garnizon Wędrzyn, Garnizon Międzyrzecz,

Garnizon Skwierzyna)

Przeglądu urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic znajdujących się w miejscowościach i budynkach wymienionych w tabeli zamieszczonej w §5 ust. 2 umowy.

- W ramach usługi, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania przeglądów połączonych z konserwacją w/w urządzeń w terminach określonych w §4 ust. 2 umowy,

  - wykonania diagnozy awarii urządzeń zgłoszonych przez Zamawiającego pomiędzy usługami przeglądu.

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - Certyfikat dla przedsiębiorców potwierdzający spełnianie wymagań ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020, poz. 2065 ze zm.)

  - Certyfikaty personelu wykonującego przegląd urządzeń klimatyzacyjnych.

  - Ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonania prac kontrolno – pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV,

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi, w czynnym obiekcie, z uwzględnieniem specyfiki dostępności i warunków wykonywania usługi. Do wszystkich obiektów, w tym do obiektów poligonowych, Wykonawca winien jest dojechać własnym środkiem transportu.

- Przegląd oraz prace konserwacyjne wyszczególnionych urządzeń Wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi i własnego materiału, zgodnie z wytycznymi i instrukcją producenta, dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia i zakresem usługi. Wykonawca oświadcza, że posiada narzędzia i oprogramowanie niezbędne do obsługi i programowania objętych umową urządzeń, które mają taką możliwość, w szczególności central wentylacyjnych.

- Przegląd okresowy i konserwacja urządzeń instalacji wentylacyjnej muszą być zgodne z DTR oraz instrukcjami obsługi urządzeń i obejmują w szczególności:

- Kontrolę i pomiar parametrów przepływu powietrza, wyregulowanie układu wentylacyjnego zapewniającego stałe projektowane parametry pracy.

- pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza,

b) pomiar temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych,

c) pomiary wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów.

Wyniki pomiarów wpisać do protokołu odbioru usługi lub dołączyć jako odrębne protokoły.

- Regulację, oczyszczanie wentylatorów oraz przepustnicy chłodnicy.

- Ocenę stanu technicznego oraz sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności

- Wymianę kompletu filtrów i wkładów filtracyjnych oraz - w razie potrzeby - grzałek elektrycznych:

  - dla central wentylacyjnych umieszczonych pod poz. 30-33 w tabeli w części II zamieszczonej w § 5 ust. 2 umowy – podczas obydwu przeglądów,

  - dla pozostałych urządzeń - podczas pierwszego przeglądu.

- Sprawdzenie oraz kontrolę konstrukcji wsporczych kanałów wentylacyjnych.

- Sprawdzenie stanu zespołu wentylatorowego (kontrolę stanu zużycia łożysk, sprawdzenie i regulację naciągu pasków klinowych przekładni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego, w przypadku potrzeb, wymianę pasów klinowych i łożysk).

- Ocenę stanu wymienników, czyszczenie lamel wymienników.

- Sprawdzenie stanu technicznego działania elementów elektrycznych, regulację i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej, wymianę elementów sygnalizacyjnych (kontrolki, dzwonki), sprawdzenie oraz zapewnienie właściwych połączeń elektrycznych i ochronnych wraz w przypadku potrzeby zaprogramowanie i ustawienie sterownika. Oczyszczenie z kurzu elementów elektrycznych, a w szczególności radiatorów falowników. Określenie stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych oraz połączeń elastycznych.

- Kontrolę i czyszczenie filtra tłuszczowego, wciągowego, wymiennika krzyżowego, drenu spustowego skropliny, czerpni świeżego powietrza, wyrzutni.

- Sekcja nagrzewnicy: kontrolę (ewentualne prostowanie) i czyszczenie lameli (rur) nagrzewnicy, wizualną kontrolę szczelności, odpowietrzanie, czyszczenie nagrzewnicy, konserwację.

- Inne czynności konserwacyjne wymagane przez producenta urządzeń, zgodnie z DTR i instrukcją obsługi.

- Usunięcie i utylizację odpadów pozostałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. tekst jednolity (Dz. U. 2021,  poz. 779 ze zm.)

- Wykonanie podczas I przeglądu wymaganych pomiarów elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami PN-IEC 60364. Protokoły z badań należy dołączyć do „Zbiorczego protokołu odbioru”.

- Wykonanie wymaganych wpisów wykonanych robót konserwacyjnych lub naprawy w Karcie Serwisowej urządzenia.

- Usunięcie każdej zauważonej nieprawidłowości wchodzącej w zakres usługi.

- wykonanie diagnozy każdej stwierdzonej awarii lub nieprawidłowości w działaniu systemów i urządzeń nie wchodzącej w zakres usługi, zgodnie z §2 ust. 6, dodatkowo unieruchamianie urządzeń i zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla osób, obiektu lub konserwowanych urządzeń.

- Wypisanie protokołu odbioru przeglądu urządzenia zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

- Bezpośrednie uczestnictwo przy odbiorach i rewizjach przeprowadzonych na konserwowanych urządzeniach przez upoważnione organy kontroli, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia awarii lub nieprawidłowości w działaniu systemów i urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do określenia rodzaju uszkodzenia, zakresu prac koniecznych do przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności technicznej i szacunkowego kosztu naprawy oraz wpisania ww. danych do odpowiedniego protokołu odbioru. W przypadku braku możliwości określenia wszystkich ww. danych na miejscu, Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego przygotuje i dostarczy niezwłocznie odrębną diagnozę w wersji papierowej, w tym przypadku za datę realizacji usługi strony uznają datę dostarczenia ww. diagnozy.

- W przypadku, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.2, Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i przystąpienia do czynności, o których mowa w §2 ust. 5 nie później niż w terminie do … dni od momentu otrzymania zawiadomienia przez osoby wymienione w §2 ust. 7.

- Do współpracy przy wykonaniu przedmiotu umowy strony wyznaczają następujące osoby: ze strony Zamawiającego:

*) Cześć I

- Kierownik SOI Krosno Odrzańskie –  tel. 261 672 263, 785 907 259

- Kierownik SOI Czerwieńsk (ZG)	   –  tel. 261 671 802, 785 204 785

- Kierownik SOI Sulechów  	   –  tel. 261 569 454, 785 204 286

*) Część II

- Kierownik SOI Wędrzyn		–  tel. 261 676 302, 785 207 455

- Kierownik SOI Międzyrzecz	–  tel. 261 647 586, 785 204 522

- Kierownik SOI Skwierzyna	–  tel. 261 568 501, 785 907 281

ze strony Wykonawcy : ………………………………… – tel. ………………………

- Termin wykonywania usługi przeglądu każdorazowo będzie uzgadniany z odpowiednim Kierownikiem SOI, wskazanym w §2 ust. 8 z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Termin wykonywania usługi przeglądu winien uwzględniać konieczność wykonania protokołów. Obiekty będą udostępniane w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700-1530 a w piątek w godzinach od 700-1300.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

- Wykonawca, z tytułu niniejszej umowy, zobowiązuje się do:

  - realizacji zadań wymienionych w §1,

  - przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

  - natychmiastowego pisemnego informowania Przedstawiciela Zamawiającego 
o usterkach zauważonych podczas wykonywanego przeglądu i konserwacji,

  - wymiany uszkodzonych drobnych części eksploatacyjnych typu śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki, żarówki, styki oraz smarowania i czyszczenia poszczególnych elementów urządzeń,

  - unieruchamiania urządzeń oraz zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich 
w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia oraz niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

  - w przypadku wadliwego wykonania całości lub części umowy - do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Koszty usunięcia wad w pełni obciążają Wykonawcę.

  - wyposażenia pracowników wykonujących usługę w ubrania firmowe z czytelną nazwą firmy oraz zapewnienia ich używania podczas realizacji umowy.

- Zamawiający, z tytułu niniejszej umowy, zobowiązuje się do:

  - wyznaczenia upoważnionej osoby, pod nadzorem której wykonywane będą prace,

  - niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia awarii urządzenia,

  - zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do przedmiotowych urządzeń,

  - dokonania zapłaty stosownego wynagrodzenia.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 4

    - Umowa zostaje zawarta  od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2025 r.

    - W ramach umowy Wykonawca dokona dwóch przeglądów połączonych z konserwacją w terminach:

2.1. I przegląd: do 50 dni od dnia podpisania umowy.

2.2. II przegląd: do 31 października 2025 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający ustala wartość umowy do kwoty:

*) Część I

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

*) Część II

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

Łącznie (Cz. I+II)

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

- Kwota za wykonanie usługi przeglądów, zgodnie z §1 ust. 2.1:

*) Część I

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

*) Część II

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

Łącznie (Cz. I+II)

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

Na ogólną kwotę wynagrodzenia składają się kwoty za wykonanie przeglądów dla poszczególnych instalacji zawarte w poniższej tabeli:

*) Część I

Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic dla części I

| Lp. | Miejscowość | Nr bud./użytkownik | Producent, typ urządzenia | I usługa przeglądu |  | II usługa przeglądu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czerwieńsk | 6 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A4-P/XH-266A/7-7/7-6 |  |  |  |  |
| 2 | Czerwieńsk | 6 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A2-L/XH-266A/7-7/7-6 |  |  |  |  |
| 3 | Czerwieńsk | 6 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-D 3PX-266A/6-1 |  |  |  |  |
| 4 | Czerwieńsk | 6 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P 1-L/NS-10A/7-7 |  |  |  |  |
| 5 | Czerwieńsk | 6 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-P/HW |  |  |  |  |
| 6 | Czerwieńsk | 6 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/HE |  |  |  |  |
| 7 | Czerwieńsk | 6 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/HE |  |  |  |  |
| 8 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 9 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 10 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 11 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 12 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 13 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 14 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 15 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 16 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 17 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 18 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 19 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |  |  |  |
| 20 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |  |  |  |
| 21 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |  |  |  |
| 22 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |  |  |  |
| 23 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |  |  |  |
| 24 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, TA 650 EL |  |  |  |  |
| 25 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, TA 650 EL |  |  |  |  |
| 26 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX700 - EV |  |  |  |  |
| 27 | Czerwieńsk | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, TA 650 EL |  |  |  |  |
| 28 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A3-L/OH-1354A/7-7/7-7 |  |  |  |  |
| 29 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A3-L/OH-1354A/7-7/7-7 |  |  |  |  |
| 30 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/HW |  |  |  |  |
| 31 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A1-P/0266B/1-6 |  |  |  |  |
| 32 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/V |  |  |  |  |
| 33 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala nawiewna, CVP-2L/NS-10A/7-7 |  |  |  |  |
| 34 | Czerwieńsk | 40 / 45WOG | Centrala nawiewno – wywiewna, CNWV 4-P-100 |  |  |  |  |
| 35 | Czerwieńsk | 40 / 45WOG | Centrala nawiewno – wywiewna, SV5P-140/16,0 |  |  |  |  |
| 36 | Czerwieńsk | 3 / 4pplot | Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna, VS-55-R-PH |  |  |  |  |
| 37 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P/HW |  |  |  |  |
| 38 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P1-L/HW |  |  |  |  |
| 39 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo kanałowy, CV-P1-L/V |  |  |  |  |
| 40 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P1-L/V |  |  |  |  |
| 41 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, 92-P/WS-236A7 |  |  |  |  |
| 42 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CVA3-L/0-26 6A/1-6 |  |  |  |  |
| 43 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-A-L/OH-266B/6-7/7-7 |  |  |  |  |
| 44 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-1-P HW |  |  |  |  |
| 45 | Czerwieńsk | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-1-P HW |  |  |  |  |
| 46 | Zielona Góra | 15 / WBE | Centrala wentylacyjna naw. wyw., MULTISPLIT |  |  |  |  |
| 47 | Zielona Góra | 15 / WBE | Centrala wentylacyjna naw. wyw., MULTISPLIT |  |  |  |  |
| 48 | Sulechów | 3 / GZ | Centrala wentylacyjna nawiewna VS-30 |  |  |  |  |
| 49 | Sulechów | 3 / GZ | Centrala wentylacyjna nawiewna VS-30 |  |  |  |  |
| 50 | Sulechów | 3 / GZ | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, NEOLUX II |  |  |  |  |
| 51 | Sulechów | 3 / GZ | Wentylator kanałowy - TD |  |  |  |  |
| 52 | Sulechów | 3 / GZ | Wentylator dachowy - CTVB/4-400 |  |  |  |  |
| 53 | Sulechów | 3 / GZ | Wentylator dachowy - CTVB/4-400 |  |  |  |  |
| 54 | Sulechów | 3 / GZ | Wentylator osiowy - AFC/2-315-037T |  |  |  |  |
| 55 | Sulechów | 5 / GZ | Centrala wentylacyjna, VS 30CV P1 |  |  |  |  |
| 56 | Sulechów | 5 / GZ | Wentylator wyciągowy przeciwwybuchowy - WOE 56/2 |  |  |  |  |
| 57 | Sulechów | 5 / GZ | Wentylator dachowy nawiewny - HAMER 56/1 |  |  |  |  |
| 58 | Sulechów | 25 / 5pa | Wentylator promieniowy - EBB 175 |  |  |  |  |
| 59 | Sulechów | 25 / 5pa | Wentylator promieniowy - EBB 175 |  |  |  |  |
| 60 | Sulechów | 25 / 5pa | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, VV-400/700EV |  |  |  |  |
| 61 | Sulechów | 25 / 5pa | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, VS-30R-PH/SS |  |  |  |  |
| 62 | Sulechów | 25 / 5pa | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, VS-21R-PH/SS |  |  |  |  |
| 63 | Sulechów | 25 / 5pa | Centrala VTS - C1 - VS-300-R-PMHH/SS |  |  |  |  |
| 64 | Sulechów | 25 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno – wywiewny - TH-500 230V 50 |  |  |  |  |
| 65 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny – SZTIL 160 W 2 |  |  |  |  |
| 66 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny – SZTIL 160 W 2 |  |  |  |  |
| 67 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 160 W 2 |  |  |  |  |
| 68 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 160 W 2 |  |  |  |  |
| 69 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |  |  |
| 70 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |  |  |
| 71 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |  |  |
| 72 | Sulechów | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |  |  |
| 73 | Sulechów | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |  |  |
| 74 | Sulechów | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |  |  |
| 75 | Sulechów | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |  |  |
| 76 | Sulechów | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |  |  |
| 77 | Sulechów | 40 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw. z wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepła+ czerpnia+wyrzutnia dachowa, SWEGON GOLD 004 FRX214TP |  |  |  |  |
| 78 | Sulechów | 40 / 5pa | Nagrzewnica elektryczna FI 315Qne=3,0 kW - SWEGON |  |  |  |  |
| 79 | Sulechów | 4 / ŻW | Wentylacja mechaniczna wyciągowa, kanałowa +programator TS GE 2+wyrzutnia - TD 800/200; 350/125;250/100 SILENT |  |  |  |  |
| 80 | Sulechów/MOZÓW | 41 / 45WOG | Wentylator dachowy DAKS 160 |  |  |  |  |
| 81 | Sulechów/MOZÓW | 41/ 45WOG | Nagrzewnica powietrza VOLCANO VTS |  |  |  |  |
| 82 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Urz. Grzewczo-wentylacyjne klasy ROOFTOP HOVAL ROOFVENT RH-6C-R1 |  |  |  |  |
| 83 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 84 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 85 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 86 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 87 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 88 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 89 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 90 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 91 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 92 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 93 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 94 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 95 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |  |  |
| 96 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Nagrzewnica wentylacyjna CV20-06-1 MQU |  |  |  |  |
| 97 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Centrala wentylacyjna GOLD 04 F PX SWEGON |  |  |  |  |
| 98 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Centrala wentylacyjna GOLD 14F PX PO1 SWEGON |  |  |  |  |
| 99 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 100 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 101 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 102 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 103 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 104 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 105 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 106 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 107 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 108 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 109 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 110 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 111 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 112 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 113 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 114 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 115 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 116 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 117 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 118 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 119 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 120 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 121 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 123 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |  |  |
| 124 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 125 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 126 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 127 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 128 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 129 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 130 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 131 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 132 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 133 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 134 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 135 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |  |  |
| 136 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy przeciwwybuchowy METALPLAST – WDC/s 31,5-Ex/400V/1400/K |  |  |  |  |
| 137 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy przeciwwybuchowy METALPLAST – WDC/s 16-Ex/400V1400/K |  |  |  |  |
| 138 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Wywiewnego METALPLAST – WDC/sw16/230V/1400/SS |  |  |  |  |
| 139 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator dachowy odciągu spalin METALPLAST – WDC/sw16/230V/1400 |  |  |  |  |
| 140 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator – nasada hybrydowa METALPLAST WZ-16/1/0 |  |  |  |  |
| 141 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator – nasada hybrydowa METALPLAST WZ-16/1/0 |  |  |  |  |
| 142 | Sulechów/MOZÓW | 43 / 5pa | Wentylator – nasada hybrydowa METALPLAST WZ-16/1/0 |  |  |  |  |
| 143 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Centrala wentylacyjna nawiewna – TLP 200/3,0 |  |  |  |  |
| 144 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Centrala wentylacyjna nawiewna – TLP 200/3,0 |  |  |  |  |
| 145 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 146 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 147 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 148 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 149 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 150 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 151 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 152 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 153 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 154 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 155 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 156 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 157 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 158 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 159 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 160 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 161 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 162 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 163 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 164 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 165 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |  |  |
| 166 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 167 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 168 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 169 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 170 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 171 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 172 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 173 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 174 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 175 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 176 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 177 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |  |  |
| 178 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 179 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 180 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 181 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 182 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 183 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 184 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 185 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 186 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 187 | Sulechów/MOZÓW | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |  |  |
| 188 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 189 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 190 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 191 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 192 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 193 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 194 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 195 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |  |  |
| 196 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Wentylator wywiewny METALPLAST W-z 400/Wdc/sw-25 |  |  |  |  |
| 197 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58169 |  |  |  |  |
| 198 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58170 |  |  |  |  |
| 199 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58171 |  |  |  |  |
| 200 | Sulechów/MOZÓW | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58174 |  |  |  |  |
| 201 | Sulechów | 11/45WOG | Wentylator dachowy wyciągowy CTVB/4-400 |  |  |  |  |
| 202 | Krosno Odrzańskie | 6 / Warsztaty tech. | System wentylacji |  |  |  |  |
| 203 | Krosno Odrzańskie | 20 / 45WOG | Centrala wentylacyjna ATREA DUPLEX 1600 FLEXI CPM, Me.119/Mi.119 |  |  |  |  |
| 204 | Krosno Odrzańskie | 1 / 45WOG | Centrala wentylacyjna ATREA DUPLEX 1100 FLEXI CPM, Me.107/Mi.107 |  |  |  |  |
| 205 | Krosno Odrzańskie | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW SPS 2N/W |  |  |  |  |
| 206 | Krosno Odrzańskie | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BS 3N/W |  |  |  |  |
| 207 | Krosno Odrzańskie | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BS 4N/W |  |  |  |  |
| 208 | Krosno Odrzańskie | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW SPS 5N/W |  |  |  |  |
| 209 | Krosno Odrzańskie | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BD 6N/W |  |  |  |  |
| 210 | Krosno Odrzańskie | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BS 1N/W |  |  |  |  |
| 211 | Krosno Odrzańskie | 25 / 45WOG | Centrala nawiewna VBW SPS 9N |  |  |  |  |
| 212 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 213 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 214 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 215 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 216 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 217 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 218 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 219 | Nowogród Bobrzański | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |  |  |
| 220 | Nowogród Bobrzański | 101 / Skład | Nagrzewnica – gazowy generator EOLO 50 |  |  |  |  |
| 221 | Nowogród Bobrzański | 101 / Skład | Nagrzewnica – gazowy generator EOLO 50 |  |  |  |  |
| Razem przeglądy urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic zł netto |  |  |  |  |  |  |  |

*) Część II

Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic dla części II

| Lp. | Miejscowość | Nr bud./użytkownik | Producent, typ urządzenia | I usługa przeglądu | II usługa przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skwierzyna | bud.2 / 45WOG | VTS VS-10-L-H-D |  |  |
| 2 | Skwierzyna | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-75-L-H/S |  |  |
| 3 | Skwierzyna | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-30-R-S/FV |  |  |
| 4 | Skwierzyna | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-100-R-RH/SS |  |  |
| 5 | Skwierzyna | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-150-R-GHC |  |  |
| 6 | Skwierzyna | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-55-R-PH |  |  |
| 7 | Skwierzyna | bud . 2 / 45WOG | VTS VS-55-R-RH/SS |  |  |
| 8 | Skwierzyna | bud. 12 / 45WOG | VTS VS-21-R-M/H |  |  |
| 9 | Skwierzyna | bud. 12 / 45WOG | VTS VS-21-R-FV |  |  |
| 10 | Międzyrzecz | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/V |  |  |
| 11 | Międzyrzecz | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/V |  |  |
| 12 | Międzyrzecz | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 13 | Międzyrzecz | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 14 | Międzyrzecz | bud. 3 / 17BZ | VTS CV-P1-L/V |  |  |
| 15 | Międzyrzecz | bud. 3 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 16 | Międzyrzecz | bud. 3 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 17 | Międzyrzecz | bud. 5 / 17BZ | VTS VS-15-L-H-T |  |  |
| 18 | Międzyrzecz | bud. 5 / 17BZ | VENTS VUT 1500 EH |  |  |
| 19 | Międzyrzecz | bud. 5 / 17BZ | VTS VS-15-L-FV-T |  |  |
| 20 | Międzyrzecz | bud. 16 / 17BZ | OPTIMA-NW-1S-P-WP-HW-WE-680/680 |  |  |
| 21 | Międzyrzecz | bud. 16 / 17BZ | OPTIMA-NW-4-P-WP-HW-D-4000/4000 |  |  |
| 22 | Międzyrzecz | bud. 21 / 17BZ | ALDES VEC271H |  |  |
| 23 | Międzyrzecz | bud. 45 / 17BZ | VTS VS-30-R-H/S |  |  |
| 24 | Międzyrzecz | bud. 46 / 17BZ | VTS VS-30-R-H/S |  |  |
| 25 | Międzyrzecz | bud. 47 / 17BZ | VTS VS-40-R-H/S |  |  |
| 26 | Międzyrzecz | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-100-L-PH |  |  |
| 27 | Międzyrzecz | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-100-R-PH |  |  |
| 28 | Międzyrzecz | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-21-R-PH |  |  |
| 29 | Międzyrzecz | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-40-R-PH |  |  |
| 30 | Międzyrzecz | bud. 102 / 17BZ | MCKS023035R |  |  |
| 31 | Międzyrzecz | bud. 102/ 17BZ | MCKS047045R |  |  |
| 32 | Międzyrzecz | bud. 103 / 17BZ | MCKS023035R |  |  |
| 33 | Międzyrzecz | bud. 103/ 17BZ | MCKS047045R |  |  |
| 34 | Międzyrzecz | bud. 20 / 17BZ | VTS CLIMA, 8104-202-0925 CV-P2 |  |  |
| 35 | Wędrzyn | bud.19 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |  |
| 36 | Wędrzyn | bud.19 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |  |
| 37 | Wędrzyn | bud.21 / 17BZ | SWEGON COMPACT GOLD 08RX DRX |  |  |
| 38 | Wędrzyn | bud.40 / 17BZ | Topvex TR09 |  |  |
| 39 | Wędrzyn | bud.40 / 17BZ | Topvex FR08 |  |  |
| 40 | Wędrzyn | bud.40 17BZ | Topvex FR08 |  |  |
| 41 | Wędrzyn | bud.40 / 17BZ | Topvex SR11 |  |  |
| 42 | Wędrzyn | bud.40 / 17BZ | Topvex TA-1500 |  |  |
| 43 | Wędrzyn | bud.40 / 17BZ | KLIMOR MCK |  |  |
| 44 | Wędrzyn | bud.40 / 17BZ | KLIMOR MCK |  |  |
| 45 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | LEO KMNW1 45 FLEOWAIR |  |  |
| 46 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | LEO KMNW1 45 FLEOWAIR |  |  |
| 47 | Wędrzyn | bud.68 / 17BZ | JUWNET CP-1 |  |  |
| 48 | Wędrzyn | bud.70 / 17BZ | JUWNET CP-1 |  |  |
| 49 | Wędrzyn | bud.56 / 45WOG | VBW BD-7BIS(50)-P |  |  |
| 50 | Wędrzyn | bud.27 / 45WOG | VTS CV-P |  |  |
| 51 | Wędrzyn | bud.34 / 45WOG | VTS CV-A 3P/NL-10A/7-7 |  |  |
| 52 | Wędrzyn | bud.210 / 45WOG | VTS CV-P 1-P/NS 741/7-7 |  |  |
| 53 | Wędrzyn | bud.210 / 45WOG | VTS CV-P 1-P/NS 741/7-7 |  |  |
| 54 | Wędrzyn | bud.210 / 45WOG | VTS VVS 030-R-F-G-V-C-H |  |  |
| 55 | Wędrzyn | bud.210 / 45WOG | VTS VVS 150-R-F-G-V-C-H |  |  |
| 56 | Wędrzyn | bud.35,36 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |  |
| 57 | Wędrzyn | bud.35,36 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |  |
| 58 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |  |
| 59 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 04E2PX |  |  |
| 60 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 12ESD |  |  |
| 61 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 12ESD |  |  |
| 62 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |  |
| 63 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 05E2PX |  |  |
| 64 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |  |
| 65 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |  |
| 67 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD14E2PX |  |  |
| 68 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 69 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 70 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 71 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 72 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 73 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 74 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 75 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 76 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 77 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 78 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 79 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 80 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 81 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 82 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 83 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 84 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 85 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 86 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 87 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 88 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 89 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 90 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 91 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 92 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 93 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 94 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 95 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 96 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 97 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 98 | Wędrzyn | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 99 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 100 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 101 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 102 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 103 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 104 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 105 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 106 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 107 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 108 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 109 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 110 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 111 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |  |
| 112 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 113 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 114 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 115 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 116 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 117 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 118 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 119 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 120 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 121 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 122 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 123 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 124 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 125 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 126 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 127 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 128 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 129 | Wędrzyn | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |  |
| 130 | Wędrzyn | bud.80 / OSPWL | Kurtyna powietrzna VIS DEFENDER 100 |  |  |
| 131 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-35DP-V-90/70-T |  |  |
| 132 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-3-40DP-V-90/70 |  |  |
| 133 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-3-40DP-V-90/70 |  |  |
| 134 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-31DP-V-90/70 |  |  |
| 135 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-31DP-V-90/70 |  |  |
| 136 | Wędrzyn | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-31DP-V-90/70 |  |  |
| 137 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |  |
| 138 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |  |
| 139 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |  |
| 140 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |  |
| 141 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |  |
| 142 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |  |
| 143 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |  |
| 144 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |  |
| 145 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |  |
| 146 | Wędrzyn | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |  |
| 147 | Wędrzyn | bud. 4 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 148 | Wędrzyn | bud. 4 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 149 | Wędrzyn | bud. 5 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 150 | Wędrzyn | bud. 5 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 151 | Wędrzyn | bud. 6 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 152 | Wędrzyn | bud. 6 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 153 | Wędrzyn | bud. 7 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 154 | Wędrzyn | bud. 7 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 155 | Wędrzyn | bud. 17 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 156 | Wędrzyn | bud. 17 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 157 | Wędrzyn | bud. 23 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 158 | Wędrzyn | bud. 23 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 159 | Wędrzyn | bud. 32 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 160 | Wędrzyn | bud. 32 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |  |
| 161 | Wędrzyn | bud.112 / 45 WOG | WENTYLATOR DACHOWY PRZECIW WYBUCHOWY |  |  |
| 162 | Wędrzyn | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD008FPX |  |  |
| 163 | Wędrzyn | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD014FPX0101 |  |  |
| 164 | Wędrzyn | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD008FPX |  |  |
| 165 | Wędrzyn | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD005FRX214TP |  |  |
| 166 | Wędrzyn | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA SAVEVTR500 |  |  |
| 167 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |  |
| 168 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |  |
| 169 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |  |
| 170 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |  |
| 171 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |  |
| 172 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |  |
| 173 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |  |
| 174 | Wędrzyn | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |  |
| Razem przeglądy urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic zł netto |  |  |  |  |  |

- Kwota na wykonanie usług diagnozy, zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 2.2 w ramach niniejszej umowy została ustalona do wysokości:

*) Część I

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych

*) Część II

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych

Łącznie (Cz. I+II)

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych

W tym kwota za wykonanie jednej usługi diagnozy:

*) Część I

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

*) Część II

…………… zł netto + podatek VAT 23% tj.: ……… zł, razem brutto ………… zł. słownie: ……………………………………… 00/100 złotych.

- Cena usługi zawiera wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym koszty zakupu, transportu, podatki i narzuty oraz koszty dojazdu do i z miejsca świadczenia usługi).

- Należność za realizację umowy będzie regulowana fakturami częściowymi po wykonaniu każdej usługi. Podstawę wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru, o których mowa w §6 umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku: ....................................................................................  w terminie do 30 dni od daty doręczenia i zarejestrowania w Kancelarii Jawnej Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałami dokumentów, o których mowa w §6 umowy.

- W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może cedować swoich należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kar umownych na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy tylko za faktycznie wykonane usługi potwierdzone w protokołach odbioru, o których mowa w §6 umowy.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania umowy do kwoty ustalonej w § 5 ust.1

- Zamawiający oświadcza, że będzie stosował mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2024, poz. 361 z dn. 11.03.2024 r).

- Wykonawca oświadcza, iż nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała Lista Podatników VAT) i jest z nim zgodny.

- W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie będzie się znajdować w wykazie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający zastrzega sobie możliwość powstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia umownego do czasu poinformowania w formie pisemnej Zamawiającego o wpisaniu rachunku bankowego Wykonawcy do wykazu o którym mowa w ust. 11 (Biała Lista Podatników VAT).

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

- Po wykonaniu każdej z usług Wykonawca ma obowiązek:

  - sporządzić dla każdego urządzenia protokół odbioru usługi, stanowiący załącznik 
nr 1 do umowy, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w §2 ust. 8.

  - sporządzić "Zbiorcze protokoły odbioru”, podpisane przez przedstawicieli stron, stanowiące załączniki nr 2 do umowy, które będą podstawą do wystawienia faktury.

  - ramach I usługi sporządzić protokoły z pomiarów ochronnych zgodnie z §2 ust. 4, p. 15 i dołączyć je do "Zbiorczych protokołów odbioru”.

- Po wykonaniu diagnozy awarii w przypadku, o którym mowa w §1 ust. 2.2, Wykonawca ma obowiązek:

- sporządzić protokół odbioru na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do umowy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w §2 ust. 7.

- Za termin wywiązania się Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji opisanej w §6 ust. 1 i 2 poprzez jego Kancelarię Jawną.

### UBEZPIECZENIE

§ 7

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy, aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku ze świadczoną usługą, w tym także z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł, przez cały czas realizacji umowy.

  - Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w/w umowy na każde żądanie Zamawiającego.

KARY UMOWNE

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- za zwłokę w realizacji usługi przeglądu zgodnie z §1 ust.2 pkt 2.1, po terminie określonym w §4 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego za wykonanie usługi przeglądu, wskazanej w §5 ust. 2 umowy dla łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w przystąpieniu do czynności, o których mowa w §2 ust. 5 zgodnie z §1 ust. 2.2, po terminie określonym w §2 ust. 6 - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie usług diagnozy, wskazanej w §5 ust. 3 umowy, dla łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, dla łącznego wynagrodzenia brutto.

- Łączna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę w przypadku, o którym mowa ust. 1 umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, dla łącznego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia kopii aktualnej polisy Zamawiającemu, o której mowa w § 7 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonujących czynności określonych w  § 15  ust. 1 – w wysokości 1 000,00 zł, za każdego pracownika

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach w szczególności gdy:

  - Wykonawca systematycznie narusza przepisy BHP lub warunki techniczne realizacji usługi,

  - Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca narusza przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz postanowienia § 10 Umowy,

  - Wykonawca narusza przepisy ustawy o odpadach lub ustawy Prawo ochrony środowiska.

  - Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przez Zamawiającego przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, dla łącznego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości lub części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie całości lub części umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

§ 10

            - Wykonawca w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej zachować 
w tajemnicy wszelkie informacje, które posiadł w trakcie świadczenia usługi.

            - Celem zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych, pod rygorem zerwania umowy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie  informacji podlegających ochronie („Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny”, Dz.U.97.88.553 z późn. zm.)  Wykonawca zobowiązany jest do: przestrzegania postanowień „Ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych” (Dz. U. z 2024 ,  poz. 632).

            - Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia 
na terenach kompleksów wojskowych muszą użytkować 
na terenach realizacji przedmiotu umowy, wszelkich urządzeń 
do rejestracji obrazu i dźwięku, w tym telefonów komórkowych 
i komputerów przenośnych zgodnie z Decyzją Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zarządzeń, rozkazów i innych aktów wewnętrznych regulujących porządek 
i dyscyplinę na terenie Jednostki Wojskowej i ściśle ich przestrzegać.

            - Osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu umowy powinny posiadać obywatelstwo polskie.

            - W przypadku braku obywatelstwa polskiego, osoby te powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców 
na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej, zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. 
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urz. MON z 19 sierpnia 2021 r. poz. 177)

            - Za system przepustkowy na terenie realizacji przedmiotu umowy odpowiedzialny jest

*) Część I

a) w Garnizonie Krosno Odrzańskie: Dowódca 5 bsap, Kierownik WT Krosno Odrzańskie

b) w Garnizonie Zielona Góra: Dowódca 4 pplot, Szef RZI,

c) w Garnizonie Sulechów: Dowódca 5 pa

*) Część II

- w Garnizonie Wędrzyn: Komendant 45 WOG Wędrzyn, Komendant OSPWL Wędrzyn, Kierownik Składu Wędrzyn 4RBLog, Kierownik WT Wędrzyn

- w Garnizonie Międzyrzecz: Dowódca 17 BZ Międzyrzecz

- w Garnizonie Skwierzyna: Dowódca 35 drOP Skwierzyna,

            - W celu wydania przepustek, Wykonawca zobowiązuje się, po podpisaniu umowy, ale nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem jej realizacji, dostarczyć do Dowódcy jednostki wojskowej, odpowiedzialnego 
za ochronę terenu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy 
lub jego część, imienny wykaz pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu umowy z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- numeru dowodu osobistego oraz marki i numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych przy realizacji umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej 
3 dniowym uzgodnić wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią 
w trakcie trwania niniejszej umowy.

            - Na terenie obiektów chronionych zabrania się bez zgody Dowódcy jednostki wojskowej odpowiedzialnego za ochronę obiektu 
na terenie, którego realizowany jest przedmiot umowy, używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń do rejestrowania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń nie wykorzystywanych w ochronie obiektu.

            - Nad wszystkimi terenami wojskowymi zabronione jest korzystanie 
z bezzałogowych statków powietrznych (BSP) typu „dron”.

            - Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany 
w prasie, radiu, telewizji, filmie czy sieci Internet.

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu pobranych przepustek. Niezdane przepustki zostaną uznane za zagubione, a Wykonawca zostanie postępowaniem szkodowym zobowiązany do pokrycia kosztów – wartości tych przepustek.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 11

- Wykonawca obowiązany jest podczas realizacji przedmiotu umowy przestrzegać przepisy ochrony środowiska w szczególności ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.) w zakresie ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed hałasem, zwierząt oraz roślin.

- Wykonawca obowiązany jest realizować obowiązek wytwórcy odpadów dyktowany ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.) i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.

- Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych.

- Wykonawca obowiązany jest gromadzić odpady na terenie Zamawiającego w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy i przekaże odzyskany złom na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek odbioru końcowego każdej usługi (kserokopia karty ewidencji odpadów dla odpadów wstępnie magazynowanych uwzględniając art. 71 ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla odpadów przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o odpadach).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§ 12

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP należy w szczególności:

- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,

- przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowej pracowników, którzy:

- posiadają ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowne do wykonywanych czynności lub zawodu,

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza do przeprowadzania badań profilaktycznych, uprawniające do wykonywania prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

- posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obsługi urządzeń,

- odbyli przed rozpoczęciem prac instruktaż z zakresu BHP prowadzonym przez pracownika służby BHP Wykonawcy lub inną uprawnioną osobę.

- stosowanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz stosowanie odzieży i obuwia roboczego,

- niezwłoczne zgłaszanie służbie BHP Zamawiającego każdego zaistniałego wypadku przy pracy,

- dbanie, żeby maszyny i inne urządzenia używane przez Wykonawcę nie stwarzały zagrożenia dla wszystkich pracowników.

- w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych, pisemnie powiadomienie służby BHP Zamawiającego oraz wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

- składowanie i zabezpieczenie wszelkich materiałów i surowców używanych w czasie realizacji umowy w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi,

- zabezpieczenie we własnym zakresie wszelkich odpadów powstałych z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac,

- zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, otworów technologicznych, stref pracy maszyn w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- poinformowanie oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej na terenie której wykonywane są prace o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

- W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy wykonującego prace na terenie Zamawiającego postępowanie powypadkowe prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie prowadzone przez służbę bhp Wykonawcy. Egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazany służbie BHP Zamawiającego.

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych określonych w instrukcji o ochronie przeciwpożarowej Sygn. Ppoż. 3/2014.

- W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia na terenie robót prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca będzie informował o ich zakresie przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §2 ust. 8 oraz inspektora ppoż. 45 WOG Wędrzyn (tel. 261 676 281, 690 114 718).

- Wykonawca zobowiązany jest prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z obowiązującą w tym zakresie na terenie Jednostki Wojskowej instrukcją. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem ppoż. Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14

            - Wykonawca w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które posiadł w trakcie świadczenia usługi.

            - Celem zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych, pod rygorem zerwania umowy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie  informacji podlegających ochronie („Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny”, Dz.U.97.88.553 z późn. zm.)  Wykonawca zobowiązany jest do: przestrzegania postanowień „Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych” (Dz. U. z 2023 , 
poz. 756 z późn. zm.).

            - Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia na terenach kompleksów wojskowych muszą użytkować na terenach realizacji przedmiotu umowy, wszelkich urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, w tym telefonów komórkowych i komputerów przenośnych zgodnie z Decyzją Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zarządzeń, rozkazów i innych aktów wewnętrznych regulujących porządek i dyscyplinę na terenie Jednostki Wojskowej i ściśle ich przestrzegać.

            - Osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu umowy powinny posiadać obywatelstwo polskie.

            - W przypadku braku obywatelstwa polskiego, osoby te powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej, zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urz. MON z 19 sierpnia 2021 r. poz. 177)

            - Za system przepustkowy na terenie realizacji przedmiotu umowy odpowiedzialny jest:

- w m. Krosno Odrzańskie: Kierownik Warsztatów Technicznych 4 RBLog, Dowódca 5 batalionu saperów;

- w m. Szklarka: Kierownik Składu Radnica 4 RBLog;

- w m. Nowogród Bobrzański: Kierownik Składu Nowogród Bobrzański 4 RBLog;

- w m. Sulechów i m. Mozów: Dowódca 5 Pułku Artylerii,

- w m. Czerwieńsk: Dowódca 4 Pułku Przeciwlotniczego;

- w m. Zielona Góra: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury, Komendant Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego;

            - W celu wydania przepustek, Wykonawca zobowiązuje się, po podpisaniu umowy, ale nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem jej realizacji, dostarczyć do Dowódcy jednostki wojskowej, odpowiedzialnego za ochronę terenu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy lub jego część, imienny wykaz pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu umowy z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- numeru dowodu osobistego oraz marki i numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych przy realizacji umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym uzgodnić wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy.

            - Na terenie obiektów chronionych zabrania się bez zgody Dowódcy jednostki wojskowej odpowiedzialnego za ochronę obiektu na terenie, którego realizowany jest przedmiot umowy, używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń do rejestrowania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń nie wykorzystywanych w ochronie obiektu.

            - Nad wszystkimi terenami wojskowymi zabronione jest korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych (BSP) typu „dron”.

            - Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie czy sieci Internet.

            - Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu pobranych przepustek. Niezdane przepustki zostaną uznane za zagubione, a Wykonawca zostanie postępowaniem szkodowym zobowiązany do pokrycia kosztów – wartości tych przepustek.

PERSONEL WYKONAWCY

§ 15

- Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na wykonywaniu usług określonych w § 1 umowy,, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia umowy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie wykonywać co najmniej 4 pracowników w wymiarze pełnego etatu.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawierających imię i nazwisko, datę zawarcia, wymiar etatu i rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków, zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.

ZMIANY W UMOWIE

# § 16

    - W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian (zmniejszenia lub zwiększenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jednorazowo nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Waloryzacja wynagrodzenia występuje wyłącznie w zakresie usług, które mają zostać wykonane przez Wykonawcę po dniu złożeniu wniosku o waloryzację, przy czym zmiany te mogą być dokonane z uwzględnieniem poniższych postanowień:

a) Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego
w przypadku, gdy kwartalny „wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych” ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwany dalej „wskaźnikiem”) ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5 % w stosunku do ceny lub kosztu przyjętego celem ustalenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie dla usług, który zostanie wykonany po dokonaniu waloryzacji,

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku,
w tym dowodów potwierdzających, że koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”.
W przypadku nieudokumentowania powyższych okoliczności  w sposób niewystarczający Zamawiający zachowuje możliwość do nieuwzględnienie wniosku o waloryzację wynagrodzenia;

c) Jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartości aktualnego „wskaźnika”;

d) Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

e) Zmiana wynagrodzenia umownego następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o waloryzację, nie wcześniej jednak niż w miesiącu następującym po miesiącu ogłoszenia komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, gdy wartość zmiany cen w.w. materiałów przekroczy 10 % w stosunku do cen przyjętych przez wykonawcę dla danego zakresu usług w ofercie.

f) Zmiana wynagrodzenia ze względu na waloryzację, uważana będzie za wiążącą w sytuacji pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

g) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w § 5 ust.1.

h) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej,

i) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP.

- Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego :

Egz. nr 1 – Pion Głównego Księgowego,

Egz. nr 2 – Infrastruktura,

Egz. nr 3 – Sekcja Zamówień Publicznych,

Egz. nr 4 – Wykonawca,

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Protokół odbioru usługi przeglądu,

2.	Zbiorcze protokoły odbioru,

3.	Protokół odbioru diagnozy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA

………..…………..	………………………

Uzgodniono:

Główny Księgowy	………………………………………………………

Radca Prawny	………………………………………………………

Pełnomocnik ds. OIN	………………………………………………….

| PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI NR ………./2025 Przegląd instalacji wentylacyjnej (Wykonawca usługi wypełniaj wszystkie rubryki protokołu oprócz „UWAGI DO USŁUGI WYKAZANE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA SOI I UŻYTKOWNIKA”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr umowy |  |  |  |  | garnizon |  |  |  |  |
| data usługi |  |  |  |  | numer budynku |  |  |  |  |
| DANE URZADZENIA WENTYLACYJNEGO |  | producent, typ |  | numer fabryczny |  |  |  | numer pomieszczenia |  |
| Wykonane prace i ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykaz czynności w ramach przeglądu okresowego |  |  |  |  |  | Potwierdzenie czynności, uwagi do wykonanych prac, ocena stanu technicznego |  |  |  |
| Kontrola i pomiar parametrów przepływu powietrza, wyregulowanie układu wentylacyjnego (należy dołączyć protokoły z wykonanych pomiarów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulacja, oczyszczanie wentylatorów oraz przepustnicy chłodnicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena stanu technicznego oraz sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana kompletu filtrów i wkładów filtracyjnych, grzałek elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie oraz kontrola konstrukcji wsporczych kanałów wentylacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie stanu zespołu wentylatorowego (kontrola łożysk, pasków klinowych, oczyszczenie bloku wentylatorowego, wymiana pasów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena stanu wymienników, czyszczenie lamel wymienników. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie elementów elektrycznych, połączeń elektrycznych i ochronnych, automatyki kontrolno-pomiarowej, wymiana elementów sygnalizacyjnych, zaprogramowanie i ustawienie sterownika. Oczyszczenie z kurzu elementów elektrycznych, a w szczególności radiatorów falowników. Określenie stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych oraz połączeń elastycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola i czyszczenie filtra tłuszczowego, wciągowego, wymiennika krzyżowego, drenu spustowego skropliny, czerpni, wyrzutni powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola, prostowanie i czyszczenie lameli (rur) nagrzewnicy, wizualna kontrola szczelności, odpowietrzanie, czyszczenie nagrzewnicy, konserwacja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI DO USŁUGI WYKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ-SERWISANTA |  |  | *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI DO USŁUGI WYKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA |  |  | *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI DO USŁUGI WYKAZANE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA SOI |  |  | *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| INNE UWAGI DO USŁUGI |  |  | *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |

Urządzenie i instalacja nadaje/ nie nadaje** się do eksploatacji.

PODPIS KOMISJI

1. Wykonawca usługi             ………..……………………….……………            ……………………..

Imię Nazwisko                                                                    Podpis

2. Użytkownik                        ………..……………………….….…..……            ……………………..

Imię Nazwisko               .                                                    Podpis

3. Przedstawiciel SOI            ……………………………………………..                …………….…………..

Imię Nazwisko                                                                      Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………..

Data  podpisu

* Należy wpisać uwagi lub wpisać „uwag brak”

** Niewłaściwe skreślić.

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| ZBIORCZY PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej i nagrzewnic |
| Nazwa Garnizonu | - | Czerwieńsk |
| Data zakończenia usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| lp. | Miejsce montażu | Nazwa urządzenia | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A4-P/XH-266A/7-7/7-6 |  |
| 2 | 6 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A2-L/XH-266A/7-7/7-6 |  |
| 3 | 6 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-D 3PX-266A/6-1 |  |
| 4 | 6 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P 1-L/NS-10A/7-7 |  |
| 5 | 6 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-P/HW |  |
| 6 | 6 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/HE |  |
| 7 | 6 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/HE |  |
| 8 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 9 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 10 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 11 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 12 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 13 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 14 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 15 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 16 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 17 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 18 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 19 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX 700 EV |  |
| 20 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |
| 21 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |
| 22 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |
| 23 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, MAXI 1500 EL |  |
| 24 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, TA 650 EL |  |
| 25 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, TA 650 EL |  |
| 26 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, VX700 - EV |  |
| 27 | 20 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, TA 650 EL |  |
| 28 | 22 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A3-L/OH-1354A/7-7/7-7 |  |
| 29 | 22 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A3-L/OH-1354A/7-7/7-7 |  |
| 30 | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/HW |  |
| 31 | 22 / 4pplot | Centrala nawiewno – wywiewna, CV-A1-P/0266B/1-6 |  |
| 32 | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-P1-L/V |  |
| 33 | 22 / 4pplot | Centrala nawiewna, CVP-2L/NS-10A/7-7 |  |
| 34 | 40 / 45WOG | Centrala nawiewno – wywiewna, CNWV 4-P-100 |  |
| 35 | 40 / 45WOG | Centrala nawiewno – wywiewna, SV5P-140/16,0 |  |
| 36 | 3 / 4pplot | Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna, VS-55-R-PH |  |
| 37 | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P/HW |  |
| 38 | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P1-L/HW |  |
| 39 | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo kanałowy, CV-P1-L/V |  |
| 40 | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-P1-L/V |  |
| 41 | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, 92-P/WS-236A7 |  |
| 42 | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CVA3-L/0-26 6A/1-6 |  |
| 43 | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-A-L/OH-266B/6-7/7-7 |  |
| 44 | 22 / 4pplot | Aparat grzewczo – kanałowy, CV-1-P HW |  |
| 45 | 22 / 4pplot | Centrala wentylacyjna, CV-1-P HW |  |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi przeglądu (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo urządzenia (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI WĘDRZYN	……………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA 	                                                 ………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| ZBIORCZY PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej i nagrzewnic |
| Nazwa Garnizonu | - | Zielona Góra |
| Data zakończenia usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| lp. | Miejsce montażu | Nazwa urządzenia |  | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 / WBE | Centrala wentylacyjna naw. wyw., MULTISPLIT |  |  |
| 2 | 15 / WBE | Centrala wentylacyjna naw. wyw., MULTISPLIT |  |  |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi przeglądu (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo urządzenia (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI SKWIERZYNA	……………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA 	                                                ………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| ZBIORCZY PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej i nagrzewnic |
| Nazwa Garnizonu | - | Sulechów/Mozów |
| Data zakończenia usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| lp. | Miejsce montażu | Nazwa urządzenia |  | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 / GZ | Centrala wentylacyjna nawiewna VS-30 |  |  |
| 2 | 3 / GZ | Centrala wentylacyjna nawiewna VS-30 |  |  |
| 3 | 3 / GZ | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, NEOLUX II |  |  |
| 4 | 3 / GZ | Wentylator kanałowy - TD |  |  |
| 5 | 3 / GZ | Wentylator dachowy - CTVB/4-400 |  |  |
| 6 | 3 / GZ | Wentylator dachowy - CTVB/4-400 |  |  |
| 7 | 3 / GZ | Wentylator osiowy - AFC/2-315-037T |  |  |
| 8 | 5 / GZ | Centrala wentylacyjna, VS 30CV P1 |  |  |
| 9 | 5 / GZ | Wentylator wyciągowy przeciwwybuchowy - WOE 56/2 |  |  |
| 10 | 5 / GZ | Wentylator dachowy nawiewny - HAMER 56/1 |  |  |
| 11 | 25 / 5pa | Wentylator promieniowy - EBB 175 |  |  |
| 12 | 25 / 5pa | Wentylator promieniowy - EBB 175 |  |  |
| 13 | 25 / 5pa | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, VV-400/700EV |  |  |
| 14 | 25 / 5pa | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, VS-30R-PH/SS |  |  |
| 15 | 25 / 5pa | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne, VS-21R-PH/SS |  |  |
| 16 | 25 / 5pa | Centrala VTS - C1 - VS-300-R-PMHH/SS |  |  |
| 17 | 25 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno – wywiewny - TH-500 230V 50 |  |  |
| 18 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny – SZTIL 160 W 2 |  |  |
| 19 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny – SZTIL 160 W 2 |  |  |
| 20 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 160 W 2 |  |  |
| 21 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 160 W 2 |  |  |
| 22 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |
| 23 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |
| 24 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |
| 25 | 20 / 5pa | Wentylator dachowy nawiewno-wywiewny - SZTIL 250 W 2 |  |  |
| 26 | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |
| 27 | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |
| 28 | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |
| 29 | 20 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw., LG TOPVEX SR03 |  |  |
| 30 | 40 / 5pa | Centrala wentylacyjna naw.wyw. z wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepła+ czerpnia+wyrzutnia dachowa, SWEGON GOLD 004 FRX214TP |  |  |
| 31 | 40 / 5pa | Nagrzewnica elektryczna FI 315Qne=3,0 kW - SWEGON |  |  |
| 32 | 11 / 45 WOG | Wentylator dachowy wyciągowy CTVB/4-400 |  |  |
| 33 | 4 / ŻW | Wentylacja mechaniczna wyciągowa, kanałowa +programator TS GE 2+wyrzutnia - TD 800/200; 350/125;250/100 SILENT |  |  |
| 34 | 41 / 45WOG | Wentylator dachowy DAKS 160 |  |  |
| 35 | 41/ 45WOG | Nagrzewnica powietrza VOLCANO VTS |  |  |
| 36 | 43 / 5pa | Urz. Grzewczo-wentylacyjne klasy ROOFTOP HOVAL ROOFVENT RH-6C-R1 |  |  |
| 37 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 38 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 39 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 40 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 41 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 42 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 43 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 44 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 45 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 46 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 47 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 48 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 49 | 43 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny wodny VTS VOLCANO VR1 |  |  |
| 50 | 43 / 5pa | Nagrzewnica wentylacyjna CV20-06-1 MQU |  |  |
| 51 | 43 / 5pa | Centrala wentylacyjna GOLD 04 F PX SWEGON |  |  |
| 52 | 43 / 5pa | Centrala wentylacyjna GOLD 14F PX PO1 SWEGON |  |  |
| 53 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 54 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 55 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 56 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 57 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 58 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 59 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 60 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 61 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 62 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 63 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 64 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 65 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 66 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 67 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 68 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 69 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 70 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 71 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 72 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 73 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 74 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 75 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 76 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Nawiewnego METALPLAST – WDc/s50/3/700 |  |  |
| 77 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 78 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 79 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 80 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 81 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 82 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 83 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 84 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 85 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 86 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 87 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 88 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy z wywietrznikiem METALPLAST – WDc/s25/400V/1400 |  |  |
| 89 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy przeciwwybuchowy METALPLAST – WDC/s 31,5-Ex/400V/1400/K |  |  |
| 90 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy przeciwwybuchowy METALPLAST – WDC/s 16-Ex/400V1400/K |  |  |
| 91 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy ukł. Wywiewnego METALPLAST – WDC/sw16/230V/1400/SS |  |  |
| 92 | 43 / 5pa | Wentylator dachowy odciągu spalin METALPLAST – WDC/sw16/230V/1400 |  |  |
| 93 | 43 / 5pa | Wentylator – nasada hybrydowa METALPLAST WZ-16/1/0 |  |  |
| 94 | 43 / 5pa | Wentylator – nasada hybrydowa METALPLAST WZ-16/1/0 |  |  |
| 95 | 43 / 5pa | Wentylator – nasada hybrydowa METALPLAST WZ-16/1/0 |  |  |
| 96 | 44 / 5pa | Centrala wentylacyjna nawiewna – TLP 200/3,0 |  |  |
| 97 | 44 / 5pa | Centrala wentylacyjna nawiewna – TLP 200/3,0 |  |  |
| 98 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 99 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 100 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 101 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 102 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 103 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 104 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 105 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 106 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 107 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 108 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 109 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 110 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 111 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 112 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 113 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 114 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 115 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 116 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 117 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 118 | 44 / 5pa | Wentylator dachowy METALPLAST – WDc/s-50/400/700 |  |  |
| 119 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 120 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 121 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 122 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 123 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 124 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 125 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 126 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 127 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 128 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 129 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 130 | 44 / 5pa | Wentylator dachowyMETALPLAST W-z400/WDc/s/w-25 |  |  |
| 131 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 132 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 133 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 134 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 135 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 136 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 137 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 138 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 139 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 140 | 44 / 5pa | Wentylator hybrydowy METALPLAST WH-16/230/1400/1000 |  |  |
| 141 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 142 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 143 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 144 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 145 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 146 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 147 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 148 | 45 / 5pa | Wentylator dachowy wywiewny METALPLAST TYP WDc/s 50 |  |  |
| 149 | 45 / 5pa | Wentylator wywiewny METALPLAST W-z 400/Wdc/sw-25 |  |  |
| 150 | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58169 |  |  |
| 151 | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58170 |  |  |
| 152 | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58171 |  |  |
| 153 | 45 / 5pa | Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO VR1 AC20/58174 |  |  |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi przeglądu (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo urządzenia (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI SKWIERZYNA	……………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA 	                                                ………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| ZBIORCZY PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej i nagrzewnic |
| Nazwa Garnizonu | - | Krosno Odrzańskie/Nowogród |
| Data zakończenia usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| lp. | Miejsce montażu | Nazwa urządzenia |  | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 / Warsztaty tech. | System wentylacji |  |  |
| 2 | 20 / 45WOG | Centrala wentylacyjna ATREA DUPLEX 1600 FLEXI CPM, Me.119/Mi.119 |  |  |
| 3 | 1 / 45WOG | Centrala wentylacyjna ATREA DUPLEX 1100 FLEXI CPM, Me.107/Mi.107 |  |  |
| 4 | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW SPS 2N/W |  |  |
| 5 | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BS 3N/W |  |  |
| 6 | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BS 4N/W |  |  |
| 7 | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW SPS 5N/W |  |  |
| 8 | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BD 6N/W |  |  |
| 9 | 25 / 45WOG | Centrala nawiewno-wentylacyjna VBW BS 1N/W |  |  |
| 10 | 25 / 45WOG | Centrala nawiewna VBW SPS 9N |  |  |
| 11 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 12 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 13 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 14 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 15 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 16 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 17 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 18 | 736 / Skład | Promiennik gazowy EDX20-50 |  |  |
| 19 | 101 / Skład | Nagrzewnica – gazowy generator EOLO 50 |  |  |
| 20 | 101 / Skład | Nagrzewnica – gazowy generator EOLO 50 |  |  |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi przeglądu (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo urządzenia (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI SKWIERZYNA	……………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA 	                                                ………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| ZBIORCZY PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej i nagrzewnic |
| Nazwa Garnizonu | - | Wędrzyn |
| Data zakończenia usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| lp. | Miejsce montażu | Nazwa urządzenia | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bud.19 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |
| 2 | bud.19 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |
| 3 | bud.21 / 17BZ | SWEGON COMPACT GOLD 08RX DRX |  |
| 4 | bud.40 / 17BZ | Topvex TR09 |  |
| 5 | bud.40 / 17BZ | Topvex FR08 |  |
| 6 | bud.40 17BZ | Topvex FR08 |  |
| 7 | bud.40 / 17BZ | Topvex SR11 |  |
| 8 | bud.40 / 17BZ | Topvex TA-1500 |  |
| 9 | bud.40 / 17BZ | KLIMOR MCK |  |
| 10 | bud.40 / 17BZ | KLIMOR MCK |  |
| 11 | bud.67 / 17BZ | LEO KMNW1 45 FLEOWAIR |  |
| 12 | bud.69 / 17BZ | LEO KMNW1 45 FLEOWAIR |  |
| 13 | bud.68 / 17BZ | JUWNET CP-1 |  |
| 14 | bud.70 / 17BZ | JUWNET CP-1 |  |
| 15 | bud.56 / 45WOG | VBW BD-7BIS(50)-P |  |
| 16 | bud.27 / 45WOG | VTS CV-P |  |
| 17 | bud.34 / 45WOG | VTS CV-A 3P/NL-10A/7-7 |  |
| 18 | bud.210 / 45WOG | VTS CV-P 1-P/NS 741/7-7 |  |
| 19 | bud.210 / 45WOG | VTS CV-P 1-P/NS 741/7-7 |  |
| 20 | bud.210 / 45WOG | VTS VVS 030-R-F-G-V-C-H |  |
| 21 | bud.210 / 45WOG | VTS VVS 150-R-F-G-V-C-H |  |
| 22 | bud.35,36 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |
| 23 | bud.35,36 / 45WOG | VTS EUROVENT |  |
| 24 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |
| 25 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 04E2PX |  |
| 26 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 12ESD |  |
| 27 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 12ESD |  |
| 28 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |
| 29 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 05E2PX |  |
| 30 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |
| 31 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala went. Swegon Compact CTO3A11 |  |
| 32 | bud.146 / OSPWL WSP | Centrala wentylacyjna Swegon GOLD14E2PX |  |
| 33 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 34 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 35 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 36 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 37 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 38 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 39 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 40 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 41 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 42 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 43 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 44 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 45 | bud.67 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 46 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 47 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 48 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 49 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 50 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 51 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 52 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 53 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 54 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 55 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 56 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 57 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 58 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 59 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 60 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 61 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 62 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 63 | bud.67 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 64 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 65 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 66 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 67 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 68 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 69 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 70 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 71 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 72 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 73 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 74 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 75 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 76 | bud.69 / 17BZ | Aparat grz-went OXEN X2-N-1,2-V FLOWAIR |  |
| 77 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 78 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 79 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 80 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 81 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 82 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 83 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 84 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 85 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 86 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 87 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 88 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 89 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 90 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 91 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 92 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 93 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 94 | bud.69 / 17BZ | Kurtyna powietrzna ELIS T-N-200 FLOWAIR |  |
| 95 | bud.80 / OSPWL | Kurtyna powietrzna VIS DEFENDER 100 |  |
| 96 | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-35DP-V-90/70-T |  |
| 97 | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-3-40DP-V-90/70 |  |
| 98 | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-3-40DP-V-90/70 |  |
| 99 | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-31DP-V-90/70 |  |
| 100 | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-31DP-V-90/70 |  |
| 101 | bud.146 / OSPWL WSP | Aparat grz.-went. SWO-2-31DP-V-90/70 |  |
| 102 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |
| 103 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |
| 104 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |
| 105 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |
| 106 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX III |  |
| 107 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |
| 108 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |
| 109 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |
| 110 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |
| 111 | bud.2 / 45WOG | NEOLUX IV |  |
| 112 | bud. 4 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 113 | bud. 4 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 114 | bud. 5 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 115 | bud. 5 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 116 | bud. 6 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 117 | bud. 6 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 118 | bud. 7 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 119 | bud. 7 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 120 | bud. 17 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 121 | bud. 17 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 122 | bud. 23 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 123 | bud. 23 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 124 | bud. 32 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 125 | bud. 32 / 17BZ | DUCT HEATHER DH200/60 |  |
| 126 | bud.112 / 45 WOG | WENTYLATOR DACHOWY PRZECIW WYBUCHOWY |  |
| 127 | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD008FPX |  |
| 128 | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD014FPX0101 |  |
| 129 | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD008FPX |  |
| 130 | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA GOLD005FRX214TP |  |
| 131 | Bud. 151 / 45 WOG | CENTRALA SAVEVTR500 |  |
| 132 | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |
| 133 | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |
| 134 | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |
| 135 | 154 / 17BZ | CENTRALA WENTYLACYJNA TYP GOLD |  |
| 136 | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |
| 137 | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |
| 138 | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |
| 139 | 154 / 17BZ | POMPA CIEPŁA TYP BOSCHS C400DW2501CF 1 |  |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi przeglądu (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo urządzenia (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI WĘDRZYN	……………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA 	                                                 ………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| ZBIORCZY PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej i nagrzewnic |
| Nazwa Garnizonu | - | Międzyrzecz |
| Data zakończenia usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| lp. | Miejsce montażu | Nazwa urządzenia |  | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/V |  |  |
| 2 | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/V |  |  |
| 3 | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 4 | bud. 2 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 5 | bud. 3 / 17BZ | VTS CV-P1-L/V |  |  |
| 6 | bud. 3 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 7 | bud. 3 / 17BZ | VTS CV-P1-L/HE |  |  |
| 8 | bud. 5 / 17BZ | VTS VS-15-L-H-T |  |  |
| 9 | bud. 5 / 17BZ | VENTS VUT 1500 EH |  |  |
| 10 | bud. 5 / 17BZ | VTS VS-15-L-FV-T |  |  |
| 11 | bud. 16 / 17BZ | OPTIMA-NW-1S-P-WP-HW-WE-680/680 |  |  |
| 12 | bud. 16 / 17BZ | OPTIMA-NW-4-P-WP-HW-D-4000/4000 |  |  |
| 13 | bud. 21 / 17BZ | ALDES VEC271H |  |  |
| 14 | bud. 45 / 17BZ | VTS VS-30-R-H/S |  |  |
| 15 | bud. 46 / 17BZ | VTS VS-30-R-H/S |  |  |
| 16 | bud. 47 / 17BZ | VTS VS-40-R-H/S |  |  |
| 17 | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-100-L-PH |  |  |
| 18 | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-100-R-PH |  |  |
| 19 | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-21-R-PH |  |  |
| 20 | bud. 50 / 45WOG | VTS VS-40-R-PH |  |  |
| 21 | bud. 102 / 17BZ | MCKS023035R |  |  |
| 22 | bud. 102/ 17BZ | MCKS047045R |  |  |
| 23 | bud. 103 / 17BZ | MCKS023035R |  |  |
| 24 | bud. 103/ 17BZ | MCKS047045R |  |  |
| 25 | bud. 20 / 17BZ | VTS CLIMA, 8104-202-0925 CV-P2 |  |  |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi przeglądu (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo urządzenia (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI SKWIERZYNA	……………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA 	                                                ………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| ZBIORCZY PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej i nagrzewnic |
| Nazwa Garnizonu | - | Skwierzyna |
| Data zakończenia usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| lp. | Miejsce montażu | Nazwa urządzenia | U w a g i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bud.2 / 45WOG | VTS VS-10-L-H-D |  |
| 2 | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-75-L-H/S |  |
| 3 | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-30-R-S/FV |  |
| 4 | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-100-R-RH/SS |  |
| 5 | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-150-R-GHC |  |
| 6 | bud. 2 / 45WOG | VTS VS-55-R-PH |  |
| 7 | bud . 2 / 45WOG | VTS VS-55-R-RH/SS |  |
| 8 | bud. 12 / 45WOG | VTS VS-21-R-M/H |  |
| 9 | bud. 12 / 45WOG | VTS VS-21-R-FV |  |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi przeglądu (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zalecenia do wykonania wskazane przez Wykonawcę usługi, mające wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo urządzenia (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI MIĘDZYRZECZ	……………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA 	                                           ………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO

…………………….

| PROTOKÓŁ ODBIORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa usługi | - | Wykonanie diagnozy awarii |
| Nazwa Garnizonu | - |  |
| Nazwa i typ urządzenia | - |  |
| Data wezwania do awarii | - |  |
| Data realizacji usługi | - |  |
| Ilość dni przekroczenia terminu usługi | - |  |
| Nr umowy | - |  |
| Wykonawca usługi | - |  |

| Określenie rodzaju uszkodzenia, zakresu prac koniecznych do przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności technicznej i szacunkowego kosztu naprawy | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Uwagi przedstawiciela Zamawiającego do wykonanej usługi (należy wpisać stwierdzone uwagi lub „bez uwag”) | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

PODPIS OSÓB STWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE USŁUGI

1. PRZEDSTAWICIEL SOI	……….…………...…………….	……………………..

Imię Nazwisko 	Podpis

2. WYKONAWCA                                       ……………………….….……… 	……………………..

Imię Nazwisko	Podpis

Zgodność z  stanem faktycznym oraz wykonanie usługi

zgodnie z  zapisem  protokołu potwierdzam:

KIEROWNIK SOI

………………………

data  podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG;

- Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, którym jest Pan Jan ŻUCHOWSKI, z którym można się skontaktować pod tel. 261-676-281;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych wskazuje się konieczność zawarcia Umowy, jej właściwą realizację oraz ewentualne dochodzenie roszczeń;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej uprawnione organy i podmioty, przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do archiwum, ewentualnego dochodzenia roszczeń -w zakresie dane zwykłe- imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji umowy, a także w przypadku pełnomocnictw i oświadczeń- dane w tym zakresie;

- Odbiorcami Pani/ Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub na podstawie zawartych umów przedmiotom przetwarzającym;

- Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przewidzianych przepisami prawa oraz w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej;

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;

- W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych , decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;

- Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;