Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia.

Część	Nazwa	Wymagane parametry	Ilość
1.	MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA	Podgrzewanie wody do 65°C,sterowanie czasem pracy / rozmiar wanny dostosowany do standardowych wymiarów tacek stomatologicznych,w zestawie: głęboki koszyk,cyfrowy wyświetlacz / Napięcie zasilania: 220-240 V, 50 Hz,Moc: 160 W Wymiary zbiorniki (mm)Szerokość: 264,Wysokość: 164,Głębokość: 80,Pojemność zbiornika: 2,5 l.,Maksymalna objętość płynu: 2,1 l.	1 sztuka
2.	WSTRZĄSARKA DO AMALGAMATU	Napięcie (V): 100-240, Moc (W): 12, Przewód zasilający (m): 1,5, Stopień ochrony IP: IP42, Amplituda: 4,5 mm, Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min): 0 – 3000, Temperatura otoczenia (°C): 5 – 40, Pojemność (ml): 50, Waga (kg): 0.45, Długość (cm): 9, Szerokość (cm): 9, Wysokość (cm): 7	1 sztuka
3.	ZGRZEWARKA DO PAKIETÓW	Napięcie: 220 V / 50 Hz, Moc: 500W, Maksymalna długość zgrzewu: 290 mm, Szerokość zgrzewu: 10 mm, Waga urządzenia: 5 kg, Wymiary: 30 x 42 x 32 cm (wysokość z założonym rękawem).	1 sztuka
4.	DESTYLARKA	Dane techniczne: Zbiornik z materiału: Stal nierdzewna, Pojemność zbiornika 4 L, Ilość wytworzonej wody: ok. 1L/H, Zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz, Moc 750 W, Waga: 3,5 KG, Rozmiar 245x285x512MM (dł. x szer. x wys.), Metalowy wentylator.	1 sztuka
5.	RESUSCYTATOR(AMBU) worki samorozprężalne	Resuscytator silikonowy dla dorosłych,z maską i rezerwuarem tlenu z możliwością sterylizacji w autoklawie.	4 sztuki
6.	TACKI METALOWE	Tacka na instrumenty dentystyczna / Wymiary: Długość 190 mm, Szerokość 100 mm, Głębokość 22 mm / Niemagnetyczna stal nierdzewna / Gładkie zakończenia krawędzi / Dno dwuwarstwowe	8 sztuk
7.	WAGA MEDYCZNA	Elektroniczna waga medyczna podłogowa z legalizacją, waga osobowa klasy III przeznaczona do ważenia pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia. Waga wyposażona w poziomice i regulowane nóżki. Wyświetlacz LCD posiadający funkcję obustronnego odczytu wyników.	1 sztuka
8.		NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE
	Zestaw diagnostyczny stomatologiczny		25 kompletów
	Upychadła kulowe 4 rozmiary każdy po 3 sztuki		4 sztuki
	Upychadła kulowe do amalgamatu większe i mniejsze		4 sztuki
	Formówka typu Mifam 5 mm Falcon		7 sztuk
	Łopatka dentystyczna do cementu dwustronna		6 sztuk
	Płytka szklana matowa do cementu		6 sztuk
	Plastikowa nerka duża		1 sztuka
	Miska elastyczna / do mieszania alginatów		1 sztuka
	Łopatka do alginatów		1 sztuka
	Pojemnik do dezynfekcji wierteł		1 sztuka
	Wanienka do dezynfekcji narzędzi 5 litrów		1 sztuka
	NSK EX-6 B prostnica bez podświetlenia do opracowywania protez zębowych		1 sztuka
	Frez z węglika spiekanego do opracowywania protez, stożek z niebieskim paskiem		3 sztuki
	Pilniki K-Files po 6 sztuk Mani		5 kompletów
	Miazgociągi Endo Star 1-6 25 mm		5 kompletów
	Igły Lentulo ze sprężynką Poldent asortyment 25-40		3 komplety
	Igły Millera Medin asortyment 12-30		3 komplety
	Poszerzacze Peeso Endostar asortyment 1-6		2 komplety
	Łyżeczki chirurgiczne kostne i zębodołowe dwustronne 16,5 cm		2 sztuki
	Łyżeczki chirurgiczne kostne i zębodołowe dwustronne 18 cm		2 sztuki
	Wiertła diamentowe Verdent 012 niebieskie		5 sztuk
	Wiertła diamentowe Verdent 016 niebieskie		5 sztuk
	Gumki Politip 6 sztuk Ivoclar		5 kompletów
	Sierp Soft Line 204D		3 sztuki
	Sierp Soft Line Cl 2/3		3 sztuki
	Wiertło diamentowe złote 014		8 sztuk
	Wiertło diamentowe złote 016		8 sztuk
	Wiertło diamentowe złote 018		8 sztuk
	Wiertło 025 Mesinger diamentowe 014		8 sztuk
	Wiertło 025 Mesinger diamentowe 016		8 sztuk
	Wiertło 025 Mesinger diamentowe 018		8 sztuk
	Szczotka krzemowa P1502 szeroki kielich		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Bertena 33 korzenie dolne		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Bertena 33 A korzenie dolne		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Bertena33 L korzenie dolne		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Bertena 51 korzenie górne		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Bertena 55 A korzenie górne		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Bertena 55 L korzenie górne		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 1 górne siekacze i kły		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 7 górne przedtrzonowce		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 17 górne trzonowce prawe		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 18 górne trzonowce lewe		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 13 dolne przedtrzonowce		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 22 dolne trzonowce		4 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 67 A górny ząb mądrości		2 sztuki
	Kleszcze ekstrakcyjne Berten FIG 79 dolny ząb mądrości		4 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein 2 mm		3 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein 3 mm		3 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein 4mm		3 sztuki
	Dźwignia luksująca z metalową rączką Fig 1-2 mm		2 sztuki
	Dźwignia luksująca z metalową rączką Fig 7-3 mm		2 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein FIG 7 3mm boczna lewa		2 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein FIG 7 3 mm boczna prawa		3 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein FIG 8 4mm boczna prawa		3 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein FIG 8 4mm boczna lewa		3 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein boczna ostra prawa 3 mm		3 sztuki
	Dźwignia korzeniowa Bein boczna ostra lewa 3 mm		3 sztuki
9.	Transporter do laboratorium (skrzynka)	Wymiary zewnętrzne D x S x W 40 x 30 x 22,3 cm Wymiary wewnętrzne 34,3 x 22,3 x 20,5 cm Głębokość pokrywy i dna 3,9 + 16,6 cm Wysokość składowania 22 cm Ciężar 2,21 kg Pojemność 17 litrów Zamek Bez zamka Liczba uchwytów 1 uchwyt Wersja uchwytów 1 uchwyt na boku Wyposażenie bez wyposażenia Materiał PP Certyfikat IP67, UN Kolor Krwisty pomarańczowy podobne RAL 2002	1 sztuka
10.	Torba Pierwszej Pomocy z wyposażeniem	Komora główna posiadająca trzy regulowane przegrody. W kieszeni górnej miejsce na pakiet opatrunków. W kieszeniach bocznych miejsce na drobny sprzęt. / Torba wyposażona w uchwyty do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz szelki do noszenia na plecach. Oznakowana krzyżem św. Andrzeja. Torba dookoła opiankowana grubą pianką. / Materiały wykonania: nici rdzeniowe COATS EPIC, materiał CODURA RIP-STOP. / Parametry: Wysokość: 30 cm, Szerokość: 25 cm, Długość: 52 cm / Ilość komór: 1, Ilość kieszeni: 4 / Waga: 1,9 kg, Pojemność: 39 litrów / Wyposażenie obejmuje: / 4 x Bandaż zwykły (opaska dziana) 5 cm x 4 m / 4 x Bandaż zwykły (opaska dziana) 10 cm x 4 m / 4 x Bandaż zwykły (opaska dziana) 15 cm x 4 m / 4 x Bandaż/opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 4 m / 4 x Bandaż/ opaska elastyczna z zapinką 15 cm x 4 m / 1 x Bandaż elastyczny, siatkowy CODOTEX – 1 m – rozm. 1 – na palec / 1 x Bandaż elastyczny, siatkowy CODOTEX – 1 m – rozm. 3 – na rękę / 1 x Bandaż elastyczny, siatkowy CODOTEX – 1 m – rozm. 6 – na głowę / 4 x Chusta trójkątna włókninowa / 4 x Koc termoizolacyjny NRC – folia życia – 160 x 210 cm / 3 x Kompresy jałowe 5 x 5 cm – 2 szt. w opakowaniu / 3 x Kompresy jałowe 7,5 x 7,5 cm – 2 szt. 2 szt. w opakowaniu / 3 x Kompresy jałowe 10 x 10 cm – 2 szt. 2 szt. w opakowaniu / 2 x Plaster włókninowy z opatrunkiem 10 x 6 cm – 8 szt. / 1 x Zestaw plastrów z opatrunkiem MINIPOR w różnych rozm. – 24 szt. / 3 x Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 / 3 x Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 / 3 x Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 / 10 x Gazik nasączony spirytusem / 1 x Plaster bez opatrunku na rolce – 2,5 cm x 5 m / 1 x Plaster bez opatrunku na rolce – 5 cm x 5 m / 3 x Kompres jałowy na oko / 2 x Opatrunek indywidualny pyłoszczelny typ A / 10 x Rękawiczki nitrylowe rozm. L – para (inny rozmiar na życzenie) / 1 x Maseczka do sztucznego oddychania z zastawką – AFK M1 / 1 x Płyn do dezynfekcji ran – OCTENISEPT – butelka 50 ml / 12 x Żel do dezynfekcji rąk – HAND SANITIZER – saszetka 0,9 g / 4 x Opatrunek hydrożelowy na oparzenia BURNTEC – 5 x 5 cm / 2 x Opatrunek hydrożelowy na oparzenia BURNTEC – 10 x 10 cm / 1 x Pęseta jałowa jednorazowa / 10 x Sól fizjologiczna NaCl 0,9 % do płukania oka i rany – amp. 5 ml / 1 x Zestaw do płukania oka ZPO – kieliszek i 2 x 5 ml NaCl 0,9 % / 1 x Nożyczki ratownicze STANDARD - 19 cm / 8 x Agrafka ratownicza duża / 3 x Zimny kompres błyskawiczny / 1 x Sztuczny lód w sprayu ICEMIX – 200 ml / 1 x Karta ICE ze schematem resuscytacji / 2 x Worek na odpady medyczne 60 l, czerwony / 1x Ambu	1 sztuka