**Odpowiedź na pytanie z dnia 09.05.2025 r.** dot.: **Wykonanie okresowych 5-letnich pomiarów instalacji elektrycznej w budynku nr 3 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli**” nr sprawy COZL/DZP/CJ/3413/Z-68/2025.

**Pytanie :**

Chciałbym się dopytać w kwestii pomiaru natężenia oświetlenia podstawowego (średnie natężenie

oświetlenia w pomieszczeniu zgodnie z normą PN-EN 12464-1). Napisane w kosztorysie jest "889

pomieszczeń". Czy mają Państwo informacje na temat dokładnej ilości lamp w pomieszczeniach?

(ewentualnie szacunkową ilość).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W budynku nr 3 jest ok. 3000 opraw oświetleniowych.