COZL/DZP/CJ/3413/Z-68/2025	                                                                                             Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy

| Lp. | #### Opis | wartość brutto za wykonane pomiary* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie pomiarów okresowych tzw. 5 letnich instalacji elektrycznej dla budynku nr 3 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Zakres przeglądu obejmuje: - Pomiar rezystancji izolacji – 2080 szt. - Pomiar ciągłości przewodów ochronnych – 2080 szt. - Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia) – 2080 szt. - Pomiar działania wyłączników różnicowoprądowych - 577 szt. - Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego (średnie natężenie oświetlenia w pomieszczeniu zgodnie z normą PN-EN 12464-1) – 889 pomieszczeń. - Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych – 363 szt. - Pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej – 16 szt. |  |

*-wypełnia wykonawca

..............................................

podpis osób uprawnionych        
do reprezentacji Wykonawcy