## załącznik nr 2A do SWZ-Zad. 1
Załącznik nr 2A do SWZ
Formularz cenowy dla zadania nr 1: "Serwisowania instalacji grzewczych" Nazwa wykonawcy:……………………. Siedziba wykonawcy……………………
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość przeglądów | Ilość urządzeń | Urządzenia na gwarancji | Dodatkowe Uwagi | Cena brutto za jeden przedgląd | Cena brutto ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kompleks 925
Budynek 4/925
1 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 100 PV1 Sn. 7184649700195 106 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 100 PV 7184800045 103 Sn | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 100 SX1 Sn. 7143286268 700256 102 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo-olejowy | Riello RLS 70 3485001 typ 687 T1 Sn. 02317005151 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Palnik gazowo-olejowy | Riello RLS 70 3485001 typ 687 T1 Sn. 02317005142 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Palnik gazowo-olejowy | Riello RLS 70 3485001 typ 687 T1 Sn. 02317005150 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 50-60 F Sn. 0821 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 50-100 F 240 Sn. 96201020 1143 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 32-60 F Sn. 96401777 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 40-120 FN Sn. 96513644 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Pompa obiegowa | Grundfos 45-120 FN Sn. 96504877 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Pompa obiegowa | Grundfos Alpha+ Sn. 96288966 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Pompa obiegowa | Grundfos 65-60 F Sn. 96513628 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
14 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 50-60 FN Sn. 96513645 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
15 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 40-120 FN Sn.96513644 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
16 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 40-120 FN Sn. 96513644 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
17 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 50-60 FN Sn. 96513645 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
18 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DT 5 400 l Sn. 07 H 0724 50002 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
19 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 800 Sn. 080712 60011 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
20 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex I 800 l Sn. 08 0626 60166 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
21 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex I 800 Sn. 08 0607 60098 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
22 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocel 100-V CVA Sn. 7196169800050105 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
23 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocel 100-V CVA Sn. 7196165700606105 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
24 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocel 100-V CVA Sn. 7196169700454102 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
25 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocel 100-V CVA Sn. 7196169800159105 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
26 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocel 100-V CVA Sn. 7196169700553102 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
27 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocel 100-V CVA Sn. 7196169700501103 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
28 | System monitoringu tankowania | OPW Site Sentinell 1378036 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 16/925
1 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 300 TX3 Sn. 7324725200115 106 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik gazowo-olejowy | Riello RLS 50 3484601 typ 686 T1 Sn. 02388005135 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 40120 F N Sn. 96513644 0928 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 65-180 F Sn. 96402316 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 33 sn. 190104 81598 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Thermopress E 600 l sn. W/E60/3862 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocell 300 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocell 300 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Kompleks 6015
Budynek 81/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Vitocrossal 200 CM20-246 sn. 7638942 301036 127 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessmann Vitocrossal 200 CM20-246 sn. 7638942 301015 122 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
3 | Pompa kotłowa | Grundfos Magna 1 65-40 F 340 sn. 10000988 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa kotłowa | Grundfos Magna 1 65-40 F 340 sn. 10000990 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 1 25-80 180 sn. 10045686 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex S25 sn. 1774691 00066 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex S25 sn. 177469 00063 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 25 sn. 1797976 01316 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Zasobnik c.w.u. | Viessmann Vitocell 100-C CVAB | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 87/6015
1 | Kocioł wodny | De Dietrich GT 336 Sn. 016364249/2 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R 40 D 17 493 M Sn. 01157033650 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Pompa obiegoowa | Grundfos UPS 32-80 180 Sn. 95906442 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Pompa obiegoowa | Grundfos UPS 25-40 180 Sn. 96281384 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegoowa | Omnigena OMI 25-40/180 Sn. 2010/10P | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegoowa | Grundfos UP 20-15 N 150 Sn. 59641500 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE Sn. 08 030680547 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 6 Sn. 07H1122 51775 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Zasobnik c.w.u. | De Dietrich Galnbet S6W(S) Sn. 26-204 500 2000 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 89/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann 5224 Sn. 7724827078925224 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
2 | Pompa obiegoowa | Grundfos Alpha2 25-60 180 Sn. 9941175 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex S 25 Sn. 1774091 0071 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 91/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Vitolex 300 TX3A sn. 7242183004837213/207 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessmann Vitolex 300 TX3A sn. 7242183004837207 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R 40 D17 typ 493 M sn. 01347033134 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R 40 D17 typ 493 M sn. 01157033648 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 25-30 180 sn. 95543000 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 25-30 180 sn. 95543000 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Grundfos Ferro 25-60 180 sn. 2212281259 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 25-60 180 sn. 91281022 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 50-120 F sn. 1135 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 25-60N 180 sn. 11228 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 300 sn. 11 2 -422 6---5 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE sn. 12 M o424 990181 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Zasobnik c.w.u | Viessman Vitocell 100-V CVA sn. 7179408102160109 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 128/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Vitodens sn.7724827080951228 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
2 | Kocioł wodny | Moriel PEP3/E sn. 131213 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 12 Sn. 1768447 04955 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Naczynie wzbiorcze | Reflex ………. Sn. | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfos Alpha2 E sn. 99411175 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Grundfos Comfort 15014 B PM | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Invena CP-64-040 PROV | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Zasobnik c.w.u | Trinnity PW1 160 sn. 305915 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 130/6015
1 | Kocioł wodny | Viessman Vitplex 300 TX3 Sn. 7324723400192 101 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 38 3484101 typ 685 T1 Sn. 02377005244 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 320120/F Sn. 96513625 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 320120/F Sn. 96513625 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Omnigena Omis 25-60/180 Sn. 2017/12P 2762 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | LFP 25POr40c Sn. 1243 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N400 Sn. WN/N40/16047 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N35 Sn. 8208401 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocel 300 EVI Sn. 7173632502551107 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 251/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Vitocrossal 200 CM2C-115 sn. 7638393 301010 127 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessmann Vitocrossal 200 CM2C-115 sn. 7638393 201087 120 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 3 32-40 180 sn. 10013123 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 3 32-40 180 sn. 10021863 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Omnigena Omis 32-80/180 sn. 2023/02AC06185 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Grundfos Alpha 2 25-60 180 sn. 99411175 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 1 32-80 180 sn. 10042879 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 1 25-60 180 sn. 10193928 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 1 32-80 180 sn. 10042877 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Grundfos Comfort 15-14 BX PM sn. 97916772 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Pompa obiegowa | Grundfos UP 20-45 N 150 sn. 95906472 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 25-40 N 180 sn. 96913060 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 200 sn. 1776530 0075 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
14 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 33 sn. 1776140 00063 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
15 | Zasobnik c.w.u. | Viessmann Vitocel 300-B EVBA-A sn. 7637048300010128 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
16 | Zasobnik c.w.u. | Viessmann Vitocel 300-B EVBA-A sn. 7637048300006121 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 323/6015
1 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 300 TX3A Sn. 7452984 100018 104 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 300 TX3A Sn. 7452984 100032 100 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 28 3483201 Sn. 02307005322 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 28 3483201 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfoss UPS 32-60 F Sn. 96401771 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Grundfoss Magna 32-100 N 180 Sn. 96281017 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Grundfoss Magna 32-100 N 180 Sn. 96201017 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Grundfoss Magna 32-100 N 180 Sn. 96281017 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Pompa kotłowa | Grundfoss UPS 25-180 Sn. 96281384 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Pompa kotłowa | Grundfoss UPS 25-180 Sn. 96281384 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 400 Sn. 11 L 0806 60106 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refic DE 60 Sn. 18 T 0126 90548 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Zaobnik c.w.u. | Viessman Vitocell 100 V CVA Sn. 7186169100494104 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 326/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann ……… sn. 7956249202697123 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
2 | Pompa obiegowa | Grundfos Alpha 1 25-60 180 sn. 99411175 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 25 Sn. 8206301 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 331/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Paromat-Simplex PS028 Sn. 7324062000516 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessmann Paromat-Simplex PS028 Sn. 7324062000475 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLA 28 3483201 typ 684 T1 Sn. 02307005321 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLA 28 3483201 typ 684 T1 Sn. 02307005323 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfos Alpha 1 25-60 180 Sn. 10050729 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Omnigena Omis 25-40/18 Sn. 2015/06/P/9552 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex E 1000 Sn. W/E 100/40668 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix D 8 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Zasobnik c.w.u. | Viessmann Ceracell-bivalent 3003 508 Sn. 7265028910766 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 343/6015
1 | Kocioł wodny | Viessman Vitocrossal 200 CM2C-240 Sn. 7638942 301043 125 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessman Vitocrossal 200 CM2C-240 Sn. 7638942 301021 123 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja producenta |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 3 25-80 180 Sn. 10084653 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 1 25-60 180 Sn. 180 10035834 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa kotłowa | Grundfos Magna 1 65-40 F 340 Sn. 10000991 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa kotłowa | Grundfos Magna 1 65-40 F 340 Sn. 100001000 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 200 Sn. 18343495 00209 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex S 25 Sn. 1797970 00148 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex S 25 Sn. 1797970 00170 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 Sn. 181104 00285 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 386/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Vitola 200 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R 40 D8 Typ 492 M 3481701 Sn. 01257033003 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Willo Virs 25/4-1 Sn. 4503915 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfos Comfort PM 15-14 BXDT Sn. 99831281 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfos Alpha 1 L25-60 180 Sn. 99254471 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Omnigena Omis 25-60/18 Sn. 2018/08P11327 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 100 Sn. 8216300 | 3 |  | Nie |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix D 8 Sn. 06G020851600 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Zasobnik c.w.u. | Viessmann Vitocell 300 EVA Sn. 7171639601298101 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 393/6015
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano GE 615 sn. 63170012-00-8233-0072 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Buderus Logano GE 615 sn. 63170012-00-8233-0068 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Kocioł wodny | Buderus Logano GE 315 sn. 63040292-00-8178-044 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 100 3485200 typ 688 T1 sn. 02387000763 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 100 3485200 typ 688 T1 sn. 02387000763 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 100 3485201 typ 688 T1 sn. 02298000245 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Riello RLS 28 3483201 typ 684 T1 sn. 02428000200 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 132MA-6-38FF265-E sn. 83515213 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 132MA-6-38FF265-E sn. 83515213 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna UPE 25-40 A 180 sn. 5944094 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Pompa kotłowa | Grundfos UPS 80-60 F sn. 96402392 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Pompa kotłowa | Grundfos UPS 80-60 F sn. 96402392 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Pompa kotłowa | Grundfos UPS 40-60 F sn. 96401899 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
14 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 80 sn. 06G1009 50571 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
15 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 80 sn. 07H0717 5114 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
16 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 18 sn. 175121483116 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
17 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex G1500 sn. 08 0924 50004 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 420/6015
1 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 300 TX3A sn.734777 000139 108 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 300 TX3A sn.734777 000187 109 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 28 3483201 typ 684 T1 sn. 02377005240 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 28 3483201 typ 684 T1 sn. 02377005239 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Willo Stratos ECO-Z 25/1-5 sn. 4092513/10w4 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 30/7 sn. 2048322/10w48 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Willo Stratos sn. | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 30/1-6 sn. 20/90449/10w46 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 32/1-12 sn. 2090452/11w01 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Willo Stratos sn. | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 25(30)/1-8 sn. 2097962/21w39 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 30/1-6 sn. 2090449/10w46 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 30/1-6 sn. 2090449/10w46 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
14 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 32/1-12 sn. 209796/21w25 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
15 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DT 5 60 l sn. NW0411BR0350 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
16 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 500 sn. 10 K 11 60162 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
17 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Vitocell 100-V CVA sn.7179408002836104 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 449/6015
1 | Kocioł wodny | De Dietrich GT 337 sn. 2669571/1 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | De Dietrich GT 337 sn. 2669571/2 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 28 3483201 684 T1 sn. 02367005102 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 28 3483201 684 T1 sn. 02367005108 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS B2-120 F sn. 96401837 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS B2-120 F sn. 96401837 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 25-60 180 sn. 96281022 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 50-60 F sn. 96513627 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna 50-60 F sn. 96513627 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Grundfos UF 20-45 N 150 sn. 95905472 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 250 sn. 11 L 1104 9060 3 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 11 L sn. 1109 82503 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 455/6015
1 | Kocioł wodny | De Dietrich CA 530-2600 sn. 07529 200024567 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | De Dietrich GT 530-17 sn. 00001965311 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Kocioł wodny | De Dietrich GT 530-17 sn. 002743593 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 410/E MX 20087646 typ 1162 T1 sn. 02478005388 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 120/M MX 3838110 typ 780 T sn. 02478005136 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Palnik gazowo - olejowy | Riello RLS 120/M MX 3838110 typ 780 T sn. 02478005133 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Willo IPLI PL 80/155-7,5/2 sn. 2114509/003 | 3 | 1 | Nie | LG Falownik LS 100 LSLV00755100-4EXFNS sn. 55054150264 |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Willo IPLI PL 80/155-7,5/2 sn. 2114509/004 | 3 | 1 | Nie | LG Falownik LS 100 LSLV00755100-4EXFNS sn. 55054150266 |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Willo IPLI PL 80/155-7,5/2 sn. 21146863/003 | 3 | 1 | Nie | LG Falownik LS 100 LSLV005S100-4EX FN sn. 5505425025C |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Willo IPLI PL 80/155-7,5/2 sn. 21146863/004 | 3 | 1 | Nie | LG Falownik LS 100 LSLV005S100-4EX FN sn. 55054206D2 |  | 0
11 | Pompa kotłowa | Willo IL100/145-1.1/4 sn. 20632891/15w26 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Pompa kotłowa | Willo IPL 80/120-0.55/4 sn. 2129206/15w36 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Pompa kotłowa | Willo IPL 80/120-0.55/4 sn. 2129206/15w36 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
14 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 25/1-6 sn. 2090447/15w34 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
15 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 25/1-6 sn. 2090447/25w34 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
16 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex Variomat VG 1500 sn. 15P082050017 | 3 | 1 | Nie | Panel sterujący Reflex Control Touch |  | 0
17 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 15P sn. 0822 80854 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
18 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 8210200 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
19 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 8210200 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
20 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 250 sn. 15 P 0312 90369 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
21 | Pompowy zestaw paliwowy | Oil Transfer Pumpset RL 3 CET RP sn. 55596/24/01/2018 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
22 | Hydrofor | Omnigena JY 1000 sn. 2015/09T | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
23 | Instalacja detekcji wycieku paliwa | Afriso | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 490/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Vitoplex 200 SXA2A Sn. 745297801096 100 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessmann Vitoplex 200 SXA2A Sn. 745297801062 105 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Palnik | Wieshaupt WM-GL10 2-A ZM-T Sn.40534419 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik | Wieshaupt WM-GL10 2-A ZM-T Sn.40534418 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 501-9 Sn. 2090457/18w10 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 40/1-8 Sn. 2090454/18w34 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 40/1-10 Sn. 2103618/18w29 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 25/1-8 Sn. 2090448/15w29 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 40/1-8 Sn. 2090454/18w34 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Willo Star Z 25/2 Sn. 4029062/18w27 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 400 Sn. 18T062040035 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 800 Sn. 18T083110023 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 33 Sn. 20V051882690 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
14 | Zasobnik c.w.u. | Viessmann Vitocell 100 CVA Sn. 745718486628107 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 493/6015
1 | Kocioł wodny | Buderus GE 315 100-140 sn. 10322 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R 40 D 17 493 M sn. 01028033344 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Willo Yanis Oico 25.1-6(row) sn. 4215 515.18w13.085 9347/P | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Willo Star W Nova A (Row) sn. 4132761/18w05 030 0517 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 40/1-8 sn. 2090454/17w40 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Willo Stratos 25/1-8 sn. 2990448/17w51 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Willo Stratos Pico 25/A-G(Row) sn. 4116613/17w40 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 140 sn. 18 T 0413 90294 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 18 T 041382880 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Vospel SW-200 sn. SWX20VB0V00999 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Pozostałe kompleksy
m. Turek
1 | Kocioł wodny | Nesta Chrome NC 120 sn. 2313NCHC120E-F01 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Nesta Chrome NC 120 sn. 2307NCHC120E-F01 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Kocioł wodny | Nesta Chrome NC 120 sn. 2313NCHC120E-F02 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa kondensacyjna | Willo Yanos PARA High Flow 30/10 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa kondensacyjna | Willo Yanos PARA High Flow 30/10 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa kondensacyjna | Willo Yanos PARA High Flow 30/10 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Willo Yanos MAXO 40/0,5 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Willo Yanos PICO 1.0 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Willo Yanos PICO 1.0 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Pompa cyrkulacyjna | Willo STAR-Z 20/4 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 250 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex DE40 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N25 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
14 | Zasobnik c.w.u. | 600 l | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
m. Kleczew
1 | Kocioł wodny | Viessman Paromat-Triplex TN046 sn. 7516776700144 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik gazowo-olejowy | Wieshaupt WG40N/1-A ZM-LN sn. 56418706 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 40-120/2 sn.96401942 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 40-120/2 sn.96401942 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfos UPS 40-120/2 sn.96401942 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Grundfos UP 20-15 N 150 sn.59641500 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Grundfos Magna1 40-40P 220 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 400 sn. 15 P 1112 90127 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex 3 bar - 393 K -1997 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Naczynie wzbiorcze | Flamco Flofix GVL1 35 l sn. 25294 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Verticell | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Zasobnik c.w.u. | Viessman Verticell | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
m. Jarocin
1 | Kocioł wodny | Coilmaster CM60 sn. CE0063CU30007 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Pompa | Grundfoss CRIEC3-11A-FGJ-A-E-HQQE sn. 93028601-10000001 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Pompa | Ebara 2CDX/I 120/30 IE3 sn. 06.2022 1P20Z5 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Naczynie wzbiorcze | Aquafill Aquafill HS sn. HS025231CS0Y3000 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Naczynie wzbiorcze | Aquafill Aquafill HS | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM | [6 empty] | ZA JEDEN PRZEGLĄD | OGÓŁEM
[7 empty] | 0 | 0
sumę wartości razem ogółem należy wpisać w formularzu ofertowym- załącznik nr 1
UWAGA! Należy uzupełnić tylko "Cena brutto za jeden przedgląd" (kolumna 8) reszta liczona jest automatycznie.
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## załącznik nr 2B do SWZ-Zad. 2
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz cenowy dla zadania nr 2: "Serwisowania instalacji grzewczych w ramach EDCA" Nazwa wykonawcy:……………………. Siedziba wykonawcy……………………
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość przeglądów | Ilość urządzeń | Urządzenia na gwarancji | Dodatkowe Uwagi | Cena brutto za jeden przedgląd | Cena brutto ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kompleks 4204
Kotłownia kontenerowa
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-337-0000780-8738634518 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 28 TC MBD/2 410 sn. 0251RH10015 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 25-100 sn. 1410 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 40-150F sn. 1318 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 40-150F sn. 1272 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 300 sn. 177 688 200 394 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1723842 A222138438 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 1/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logamax GB192 25 iT 150 SWH sn. 3730-337-000046-7738100720 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Pompa cyrkulacyjna | Lowara Ecoric 15-4/130N sn. 202302220490 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex DE 12 sn. 187 248 800 662 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 25 sn. 8206301 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 3/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logamax GB192 25 iT 150 SWH sn. 37-30-338-000040-7738100720 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Pompa cyrkulacyjna | Lowara Ecoric | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 25 sn. 1858262 a232992392 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex DE 12 sn. 187248800690 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 8/4204
1 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 200 sn. 7452978 102073 124 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessman Vitoplex 200 sn. 7452977 301004 120 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 38 TC 685T1 sn. 0245RH10057 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 28 TC sn. 0251RH10011 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
5 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL Plus 25-80 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL Plus 25-80 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL Plus 25069 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL Plus 25-80 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL Plus 25-40 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL Plus 25-40 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL Plus 25-40 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 100 sn. 1755249 00018 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 800 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 10/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB325 sn. 3820-337-000771-8738634513 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L R 40 D 8 TC MBD 405 sn. 0148RA10015 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric 25-100 sn. 01305 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric 32-120 F sn. 0277 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 50 sn. 1827652 A232821860 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 100 sn. 1861032 A233012019 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 13/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB325 sn. 3820-337-000833-8738634515 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L R 40 D 17 TC MBD 407 sn. 0145RA10002 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric 32-120 F sn. 0277 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric 25-80 sn. 1360 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa ładująca zasobnik | Lowara Ecoric 32-100 sn. 1240 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa cyrkulacyjna | Lowara Ecoric M 25-6/180 N | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 50 sn. 1827652 A232822167 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 140 sn. 1788842 A232603922 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex DE 100 sn. 182 095 500 381 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-373-007509-7736502271 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 17/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-337-000831-8738634520 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-337-000884-8738634520 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 28 TC MBD/2 sn. 0251RH10005 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 28 TC MBD/2 sn. 0251RH10007 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 65-150 F sn. 01498 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 25-80 sn. 01356 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa cyrkulacyjna | Lowara Ecoric XL N 32-120 F sn. 01331 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 65-80 F sn. 01279(L) | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 65-80 F sn. 91442(P) | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1723842 A222124925 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1831247 A232849603 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 400 sn. 187 762 700 382 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex DE 500 sn. 162 405 800 078 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
14 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007501-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
15 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007502-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
16 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007504-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
17 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007505-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 18/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-337-000824-8738634520 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-337-000910-8738634520 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 28 TC MBD/2 410 sn. 0251RH10003 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 28 TC MBD/2 410 sn. 0251RH10004 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 40-120 F sn. 01271 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 40-120 F sn. 00925 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa cyrkulacyjna | Lowara Ecoric XL N 31-120 F sn. 01332 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 65-80 F sn. 01441(L) | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 65-80 F sn. 01189(P) | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1723842 A222124946 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1723842 A2221249300 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 400 sn. 187 762 700 379 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex DE 500 sn. 186 064 300 049 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
14 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007501-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
15 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007502-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
16 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007504-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
17 | Zasobnik c.w.u. | Buderus Logalux SF 1000.5 W-C sn.2510-280-007505-7736502343 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 19/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-338-000846-8738634516 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-338-000932-8738634517 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L R 40D 17 TC MBD 407 sn. 0103SA10103 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L RLS 28 TC MBD/2 410 sn. 0251RH10012 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 25-100 sn. 01314 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 32-100 sn. 01241 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 40-100 F sn. 01177 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 40-80 F sn. 01391 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 50-80 F sn. 01218 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1451087 A210214926 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1450187 A210214917 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 400 sn. 187 762 700 383 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 23/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-340-000880-8738634516 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Kocioł wodny | Buderus Logano SB625 sn. 3820-340-001258-8738634516 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L R 40D 17 TC MBD 407 sn. 0251RH10015 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello R.B.L R 40D 17 TC MBD 407 sn. 0251RH10015 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 32-100 sn. 01238 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 32-120 F sn. 02076 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 40-180 F sn. 01132 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Lowara Ecoric XL 40-120 F sn. 01269 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 40-80 F sn. 01392(P) | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Pompa kotłowa | Lowara Ecoric XL 40-80 F sn. 01123(L) | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1723842 A222124933 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 80 sn. 1813054 A232740597 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 250 sn. 176 791 800 147 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 29/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logamax GB192 25 iT 150 SWH sn. 3730-337-000710-7738100721 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Pompa cyrkulacyjna |  | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex DE 18 sn. 187716001067 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 64/4204
1 | Kocioł wodny | Buderus Logamax GB192 25 iT 150 SWH sn. 3730-278-270924-7736701272 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Pompa cyrkulacyjna |  | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N 18 sn. 8204301 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Kompleks 8711
Budynek 14/8711
1 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn.210107070203008 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 1547428 00263 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 15/8711
1 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn.210107070203009 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 154742800259 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 16/8711
1 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn.210107070203009 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 154742800267 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 17/8711
1 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn.210107070203005 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 154742800274 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 18/8711
1 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn.210107070203006 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 154742800270 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 23/8711
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano Plus GB402-620 sn. 250-175-100178-8732923574 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Kocioł wodny | Buderus Logano Plus GB402-620 sn. 2530-175-100176-8732929574 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Kocioł wodny | Buderus Logano Plus GB402-620 sn. 2530-175-100179-8732923574 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfoss NKE 50-315/331 AA2F2AESBQQEMWA sn. B99099350p32146001 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfoss NKE 50-315/331 AA2F2AESBQQEMWA sn. B99099350p32146003 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Grundfoss NKE 50-315/331 AA2F2AESBQQEMWA sn. B99099350p32146004 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Grundfoss NKE 50-315/331 AA2F2AESBQQEMWA sn. B99099350p32146002 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Pompa cyrkulacyjna | Grudfoss Alpha2 sn. 10002380 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Pompa cyrkulacyjna | Grudfoss Alpha2 sn. 10001074 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith BFC 80 sn. 210907110906002 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith BFC 80 sn. 210907110906001 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith IR-20-200 sn. 210107070005001 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
13 | Naczynie wzbiorcze | ET 65-250 color 7852501 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
14 | Naczynie wzbiorcze | ET 65-250 color 7852501 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
15 | Naczynie wzbiorcze | ET 65-250 color 7852501 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
16 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex N1000 sn. 158511600120 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
17 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 158980400083 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
18 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DT 80 sn. 1591091 00014 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
19 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex Reflex N 250 sn. 1570722 0082 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 24/6015
1 | Kocioł wodny | Buderus Logano Plus KB372-200-H sn.2530-175-200197 8732907693 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
2 | Kocioł wodny | Buderus Logano Plus KB372-200-H sn.2530-175-200203-8732907693 | 3 | 1 | Tak | Wymagana autoryzacja |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Grundfoss NKE 32-160.1/139 AA2FAESBQQEHWB sn. B988990862P32203001 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Grundfoss NKE 32-160.1/139 AA2FAESBQQEHWB sn. B988990862P32203002 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Grundfoss NKE 32-160.1/139 AA2FAESBQQEHWB sn. B988990862P32203003 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Pompa cyrkulacyjna | Grudfoss Alpha2 sn. 10001131 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn. 210107070203002 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn. 210107070203003 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
9 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD18 sn. 1585889 0629 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
10 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex B250 sn. 157072200082 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD18 sn. 175025800371 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
12 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD18 sn. 1589804 00083 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 26/8711
1 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn. 210107070203001 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD18 sn. 158588900656 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 27/8711
1 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith BFC 120 sn.214797278602002 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
2 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith BFC 120 sn.214707278602001 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
3 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith BFC 120 sn.214707278602003 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
4 | Podgrzewacz gazowy | A.O Smith EQL 155 sn.210107070203004 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
5 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DD 18 sn. 158588900632 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
6 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 50 sn. 1630 129 00830 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
7 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 50 sn. 1630 129 00837 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
8 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 50 sn. 1630 129 00832 | 3 | 1 | Tak |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Kompleks 6015
Budynek 518/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Combi Vitorondens 200-T J2RA Sn. 7735847901605112 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Kocioł wodny | Viessmann Combi Vitorondens 200-T J2RA Sn. 7735847901604115 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Palnik gazowo - olejowy | Riello 40 D17 493M sn. 01480C00282 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Palnik gazowo - olejowy | Riello 40 D17 493M | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Pompa obiegowa | Willo Yanos Pico 25/1-4(ROW) Sn. 19w29/199 1220/P | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Pompa obiegowa | Willo Yanos Pico 25/1-4(ROW) Sn. 19w29/199 1220/P | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Pompa obiegowa | Willo Yanos Pico 25/1-4(ROW) | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Pompa obiegowa | Willo Star-Z Nova A(Row) sn. 4132761/18w30 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
9 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 35 sn, 20V030740247 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
10 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Reflex NG 35 sn, 20V030840579 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
11 | Naczynie wzbiorcze | Reflex Refix DE 25 sn, 20V050581075 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
12 | Zasobnik c.w.u. | KOSPEL SW-200 Sn. SWX20VB0X00695 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
13 | Zestaw podnoszący ciśnienie wody | Willo (Dwie popy + sterownik) | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 520/6015
1 | Kocioł wodny | Viessmann Combi Vitodens 200 Sn. 7571049002050127 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
2 | Pompa obiegowa | Willo Yanos MAXI 25/0,5-7 Sn. 2120639/19w49 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
3 | Pompa obiegowa | Willo | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
4 | Pompa obiegowa | Willo | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
5 | Naczynie wzbiorcze | Best Rank EM-10-50-DKP sn, 48975 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
6 | Naczynie wzbiorcze | Best Rank EM-10-50-DKP sn, 4113 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
7 | Zasobnik c.w.u. | KODSAN KEP Sn. EB0300002020011712:16 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
8 | Zasobnik c.w.u. | KODSAN KEP Sn. EB0300002020011712:18 | 3 | 1 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Budynek 521/6015
1 | Nagrzewnica (przenośna) | Dantherm BV 471S | 3 | 2 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik | Riello Guliver RG3F 393T1 | 3 | 2 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Lekkie hangary
1 | Nagrzewnica (przenośna) | Biemmedue Jumbo 115 M | 3 | 8 | Nie |  |  | 0
2 | Palnik | Ecoflam Max | 3 | 8 | Nie |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM | [6 empty] | ZA JEDEN PRZEGLĄD | OGÓŁEM
[7 empty] | 0 | 0
sumę wartości razem ogółem należy wpisać w formularzu ofertowym- załącznik nr 1
UWAGA! Należy uzupełnić tylko "Cena brutto za jeden przedgląd" (kolumna 8) reszta liczona jest automatycznie.
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## załącznik nr 2C do SWZ - Zad.3
Załącznik nr 2C do SWZ
Formularz cenowy dla zadania nr 3: "Serwisowania stacji uzdatrniania wody" Nazwa wykonawcy:……………………. Siedziba wykonawcy……………………
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość przeglądów | Ilość urządzeń | Urządzenia na gwarancji | Dodatkowe Uwagi | Cena brutto za I przegląd | Cena brutto za II przegląd | Cena brutto ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Kompleks 925
Budynek 4/925
1 | Stacja uzdatniania wody | Wymiary butli: 14 x 65 Typ głowicy: 268-762 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 16/925
1 | Stacja uzdatniania wody | BWG MWG BMWG 608035BB sn. 202103254644 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kompleks 6015
Budynek 87/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Euromat 50 SE PL sn. 75627 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
| Suma | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 91/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Viessmann Aquaset Epiro RBS-17 EP sn. 72 59862-11236-1008 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 130/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Eco clean | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 251/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Viessmann Aquaset 20 Smart sn.14002456DB29EE | 2 | 1 | Tak |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 323/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | - | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 331/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Pentair 255760 sn. A0022-2220531 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 343/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Viessmann Aquaset 20 Smart sn. 7938279-22227-5130 | 2 | 1 | Tak |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 386/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Pentair 255760 sn. 1244613 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 393/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | BWM MWG BMWG 13044BB sn. 202105153054 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 420/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Cosmowater Standard UDR 20-100 sn. 7238874-10279-1018 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 449/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Pentair International s.a.r.l 76 oC sn. 700 14212 3112-2 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 455/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | PWG C-2160A3PWG sn. A 006-140811 | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 490/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Viessmann Aquaset - n | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | NIe | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 493/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | - | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wodny | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Pozostałe kompleksy
Turek
1 | Stacja uzdatniania wody | - | 2 | 1 | Tak |  |  |  | 0
2 | Filtr wod | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kleczew
1 | Stacja uzdatniania wody | Nice 20 Głowica: Pen\=tair water | 2 | 1 | Nie |  |  |  | 0
2 | Filtr wod | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Jarocin
1 | Stacja uzdatniania wody | - | 2 | 1 | Tak |  |  |  | 0
2 | Filtr wod | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM | [6 empty] | I PRZEGLĄD | II PRZEGLĄD | OGÓŁEM
[7 empty] | 0 | 0 | 0
sumę wartości razem ogółem należy wpisać w formularzu ofertowym- załącznik nr 1
UWAGA! Należy uzupełnić tylko "Cena brutto za I/II przedgląd" (kolumna 8,9) reszta liczona jest automatycznie.
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## załącznik nr 2D do SWZ - Zad. 4
Załącznik nr 2D do SWZ
Formularz cenowy dla zadania nr 4: "Serwisowania stacji uzdatrniania wody w ramach EDCA" Nazwa wykonawcy:……………………. Siedziba wykonawcy……………………
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość przeglądów | Ilość urządzeń | Urządzenia na gwarancji | Dodatkowe Uwagi | Cena brutto za I przegląd | Cena brutto II za przegląd | Cena brutto ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KOMPLEKS 4204
Kotłownia kontenerowa
1 | Stacja uzdatniania wody | BMWG 10054BB sn. 20211216118 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 1/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | Buderus VES P4000 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 3/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | Buderus VES P4000 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 8/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | Viessmann Aquaset 100-N | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 10/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | BMWG 08035BB sn. 202106084003 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 13/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | BMWG 0803588 sn. 2202106084125 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 17/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | Inwater IWR 50MB (MB400) | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
| Filtr wody |  | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 18/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | Inwater IWR 50MB (MB400) | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 19/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | BMWG 10055BB sn. 202112116190 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 23/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | BMWG | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 29/4204
1 |  | Buderus VES P4000 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 64/4204
1 | Stacja uzdatniania wody | Buderus VES P4000 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KOMPLEKS 8711
Budynek 23/8711
1 | Stacja uzdatniania wody | Inwater IWR 100MB | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 24/8711
1 | Stacja uzdatniania wody | Inwater IWR 50MB sn. 1210427011 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 27/8711
1 | Stacja uzdatniania wody | BWT BWT-1054-P9 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Stacja uzdatniania wody | BWT BWT-1054-P9 | 2 | 1 | Tak | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
3 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Tak | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KOMPLEKS 6015
Budynek 518/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Blue BNT850F AC12V sn. 220184590BD020030 | 2 | 1 | Nie | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Budynek 520/6015
1 | Stacja uzdatniania wody | Pentair sn. 171215-6571277-A0733 | 2 | 1 | Nie | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
2 | Stacja uzdatniania wody | Pentair sn. 171215-6571277-A0734 | 2 | 1 | NIe | Konieczna wymiana złoża podczas pierwszego przegląduu |  |  | 0
3 | Filtr wody | - | 2 | 1 | Nie | Wymiana filtra |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM | [6 empty] | I PRZEGLĄD | II PRZEGLĄD | OGÓŁEM
[7 empty] | 0 | 0 | 0
sumę wartości razemj ogółem należy wpisać w formularzu ofertowym- załącznik nr 1
UWAGA! Należy uzupełnić tylko "Cena brutto za I/II przedgląd" (kolumna 8,9) reszta liczona jest automatycznie.
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## załącznik nr 2E do SWZ Zad.5
Załącznik nr 2E do SWZ
Formularz ofertowy dla zadania 5: "Serwisowania osuszaczy, nagrzewnic gazowych oraz promienników podczerwieni" w k.8711 Nazwa wykonawcy:……………. Siedziba wykonawcy:……………...
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Wymiary Typ filtrów | Ilość filtrów | Krotność do wymiany | Urządzenia na gwarancji | Dodatkowe Uwagi | Cena brutto za przegląd | Cena brutto ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Budynek nr 14/8711
1 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007028 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
2 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007027 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
3 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007030 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
4 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007029 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
5 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
6 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Budynek nr 15/8711
1 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007016 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
2 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007015 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
3 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007012 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
4 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007011 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
5 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
6 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Budynek nr 16/8711
1 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007024 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
2 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007023 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
3 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007026 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
4 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007025 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
5 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
6 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Budynek nr 17/8711
1 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007019 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
2 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007020 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
3 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007021 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
4 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007022 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
5 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
6 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Budynek nr 18/8711
1 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007018 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
2 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007017 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
3 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007013 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
4 | Osuszacz powietrza | Seibu Giken DST Poland DST-RLF-152G sn. 0007014 | 1 | 2 | Kasteonowe M-5 595x495x96 Kieszeniowe F-7 595x495x380 | 9 9 | 2/rok | Tak |  |  | 0
5 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
6 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Budynek nr 26/8711
1 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Budynek nr 27/8711
1 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
2 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
3 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
4 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
5 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
6 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
7 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
8 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
9 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
10 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
11 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
12 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
13 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
14 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
15 | Promiennik podczerwieni | Mark Infra 39012 Mono H/L t | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Budynek nr 28/8711
1 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
2 | Nagrzewnica gazowa | Mark Polska Mark- GSX20 | 1 | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | Tak |  |  | 0
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | WARTOŚĆ RAZEM | [6 empty] | ZA JEDEN PRZEGLĄD | OGÓŁEM
[10 empty] | 0 | 0
sumę wartości razem ogółem należy wpisać w formularzu ofertowym- załącznik nr 1
UWAGA! Należy uzupełnić tylko "Cena brutto za jeden przedgląd" (kolumna11 ) reszta liczona jest automatycznie.
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym