**Odpowiedzi na pytania z dnia 09.05.2025 r.** dot.: zapytania ofertowego na „Dostawa narzędzi do histeroskopu” nr sprawy COZL/DZP/CJ/3413/Z-54/2025

**Pytanie** Załącznik nr 1, poz. 2.**:**

Czy zamawiający może doprecyzować, czy przedmiotem zamówienia są nożyczki półgiętkie tępe czy spiczaste ?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nożyczki spiczaste.

**Pytanie** Załącznik nr 1, poz. 3.**:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki chwytające typu aligator, podwójnie działające

o dł. 400 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie** Załącznik nr 1, poz. 4.**:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki biopsyjne – łyżka owalna, podwójne działanie

o dł.400 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.