# WT.2370.1.2024                                                                          Wrocław, 20 lutego 2024 r.

INFORMACJA

dla

WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego” – ETAP I

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania,
na które udziela się wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie zestawień stali zbrojeniowej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie posiada zestawienia stali.

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy wykończenie pomieszczeń tj. wykonanie posadzek, okładziny ścian, sufitów są objęte tym postępowaniem.

Wyjaśnienie Zamawiającego

W zakresie niniejszego zamówienia nie należy uwzględniać prac wykończeniowych.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy wykonanie pokrycia dachu wchodzi w zakres przetargu?

Wyjaśnienie Zamawiającego

W zakresie niniejszego zamówienia nie należy uwzględniać wykończenia dachu.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dołączy dokumentację geotechniczną na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie przedmiarów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dołączy przedmiary na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków zgodnie z spisem rysunków w konstrukcji:

K.1.01 RZUT FUNDAMENTÓW

K.1.02 RZUT PIWNICY

K.1.03 RZUT PARTERU

K.1.04 RZUT PIĘTRA I

K.1.05 RZUT PIĘTRA II

K.1.06 RZUT DACHU

K.1.07 PRZEKRÓJ A-A

K.3.01 WS-1.01 – KONSTRUKCJA

K.3.02 WS-1.01 – MONTAŻ

K.3.03 WS-1.01 RZEKRÓJ A-A

K.3.04 WS-1.01 PRZEKRÓJ B-B

K.3.05 WS-1.02 - KONSTRUKCJA

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dołączy wymienione rysunki na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VII punkt 1 podpunkt 1.2.: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, bądź też budynku wielofunkcyjnego o kubaturze nie mniejszej niż 20.000,00 m3 i wartości robót najmniej 5.000.000,00 zł brutto każda, na które to roboty uzyskał pozwolenie na użytkowanie,”, jeśli Wykonawca wykonał roboty o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł brutto w budynku o kubaturze nie mniejszej niż 20.000,00 m3, a zakres robót budowlanych obejmował część budynku.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że przebudowywana część obiektu przekracza kubaturę 20.000,00 m3.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga referencji w zakresie robót, na które Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wykracza to zdecydowanie poza przedmiot zamówienia - stan surowy otwarty. Proszę Zamawiającego o zmianę warunku - usunięcie zapisu dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Proszę również Zamawiającego o zmniejszenie wymaganej ilości referencji. Trzy referencje to zdecydowanie za dużo.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu oferty.