**COZL/DZP/CJ/3413/Z-66/2025 Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **brutto\*** | **Wartość brutto ogółem\*** | **Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze\*** | | |
| 1 | Anatomiczna siatka przestrzenna, obustronna z możliwością wywinięcia w dowolną stronę, wykonana z dzierganego polipropylenu o wadze 55 g/m2, makroporowata o wielkości porów 1,53 mm x1,30 mm z możliwością przycięcia bez wpływu na zmianę kształtu, bez pierścienia ani innego sztywnego rusztowania, zgrzanie splotu siatki w jednym miejscu, przeznaczona do przepuklin pachwinowych, procedur laparoskopowych TAPP i TEP, rozmiar 11 cm x 15 cm . | szt. | 85 |  |  |  | | |
| 2 | Anatomiczna siatka przestrzenna, obustronna z możliwością wywinięcia w dowolną stronę, wykonana z dzierganego polipropylenu o wadze 55 g/m2, makroporowata o wielkości porów 1,53 mm x1,30 mm z możliwością przycięcia bez wpływu na zmianę kształtu, bez pierścienia ani innego sztywnego rusztowania, zgrzanie splotu siatki w jednym miejscu, przeznaczona do przepuklin pachwinowych, procedur laparoskopowych TAPP i TEP, rozmiar 12 cm x 16 cm . | szt. | 25 |  |  |  | | |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

**\*) wypełnia wykonawca**

…..................................................

podpis osoby upoważnionej   
do reprezentacji Wykonawcy