# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 15. Stelaż na 2 worki na odpady

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stelaż podwójny na odpady z pokrywami |  |
|  | Stabilna konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie spawana, bez śrub, łatwa do utrzymania w czystości |  |
|  | Stelaż umożliwiający montaż worków plastikowych o pojemności 70-120l. |  |
|  | Mocowanie worka na szerokiej gumie na tzw. zakładkę |  |
|  | Pokrywa wykonana z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa. Możliwość wyboru koloru tworzywa- min 8 kolorów do wyboru, |  |
|  | Pokrywy otwierane za pomocą dźwigni nożnych, pokrywy posiadające regulacje kąta otwierania |  |
|  | Wózek posiadający mechanizmy spowalniające opadanie pokryw. Pokrywy opadają bardzo wolno redukując hałas w kontakcie z obręczą |  |
|  | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm |  |
|  | Wymiary gabarytowe (szer./gł./wys.): 650 x 490 x 950 mm (+/-30 mm) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy