## Pakiet 7
Pakiet 7
L.P. | Asortyment | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik | 100
2. | Wielorazowa Prowadnica 1,4 mm | 1
3. | Wiertło krótkie do kotwicy 1,4mm | 1
4. | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 sterylny podajnik, wiertło w zestawie. | 20
5. | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. | 20
6. | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | 100
7. | Wielorazowa prowadnica 2,9mm | 1
8. | Wiertło do kotwicy 2,9mm | 1
9. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | 1
10. | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | 1
11. | Wiertło giętkie do kotwicy 1,4mm | 1
12. | Wiertło krótkie do kotwicy 1,4mm | 1
13. | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | 10
14. | sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | 10
15. | kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | 100
16. | Kotwica tytanowa 3,0mm z pojedyńczą nicią z igłą lub bez, kotwica 5,0mm z podwójną nicią z igłami lub bez oraz Kotwica tytanowa 5,0mm podwójna nić bez igieł | 20
17. | Kotwica tytanowa 6,5mm podwójna nić z igłam | 10
18. | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | 30
19. | Wiertło kaniulowane 4,5mm | 1
20. | Prowadnica nitynolowa do przeszywacza | 1
21. | Igła z wzmocnioną nicią (12szt) | 1
RAZEM