Załącznik nr 1 do SWZ

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

Wymagania od dostawcy:

Miejsce siedziby producenta znajdujące się na terytorium UE, EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

Wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez oferowane urządzenia.

UWAGA: W przewidzianej do tego kolumnie, należy umieścić  informację o spełnieniu, bądź niespełnieniu, przez oferowany wodomierz poszczególnych warunków.

Nazwa katalogowa i symbol oferowanego urządzenia:…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

| Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań tak/nie |
| --- | --- |
| wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy(JS) lub wielostrumieniowy(WS) |  |
| wartość przepływu Qn 2.5(m3/h) DN 15, przyłącze(G) 1/2”, L x 110mm. |  |
| wartość przepływu Qn 10(m3/h) DN 32, przyłącze(G) 1,1/2”, L x 260mm. |  |
| zalecane impulsowanie o wartości 10l/imp. |  |
| wodomierz przystosowany do montażu: - nakładki impulsowej lub - nakładki M-Bus lub - impulsowanie realizowane na stałe(z przewodem zintegrowanym z wodomierzem) |  |
| maksymalna temperatura pracy: 90 °C. |  |
| maksymalne ciśnienie robocze do 16 bar (PN16). |  |
| pozycja pracy: pozioma(H), pionowa(V). |  |
| klasa metrologiczna B lub A. |  |
| korpus – metal |  |
| wodomierz wykonany w stopniu ochrony IP65. |  |
| zgodność z dyrektywą 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych MID. |  |
| zgodność z normą PN-EN-14154:2005 - Wodomierze. Część 1-3. |  |
| zgodność z przepisami OIML R49:2004 i 2006 – Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i wody ciepłej. |  |
| zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728. |  |
| certyfikat badania typu WE – woda zimna nr SK08-MI001-SMUD02, woda ciepła nr SK10-MI001-SMU013. |  |
| zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar. |  |
| możliwość legalizacji ponownej i naprawy w Polsce. |  |

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data :  .....................................	           ………………………………………………..