Załącznik nr 13

# 

# ZAWARTOŚĆ I FORMA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

1. Dokumentacja powykonawcza powinna odzwierciedlać w pełni stan faktyczny oddanego obiektu, urządzeń lub instalacji.
2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Wersja | |
| papierowa | elektroniczna |
| 1 | Spis treści | + | + |
| 2 | Opis techniczny wraz ze wszystkimi obliczeniami | + | + |
| 3 | Rysunki, | + | + |
| 4 | Karty katalogowe użytych wyrobów, materiałów i urządzeń | + | + |
| 5 | Aprobaty techniczne użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + | + |
| 6 | Atesty higieniczne, | + | + |
| 7 | Certyfikaty bezpieczeństwa, | + | + |
| 8 | Świadectwa kontroli jakości użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + | + |
| 9 | Deklaracje zgodności użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + | + |
| 10 | Gwarancje producentów użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + |  |
| 11 | Instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji użytych wyrobów i urządzeń | + |  |
| 12 | Protokoły prób i pomiarów parametrów technicznych wymagane przepisami, | + |  |
| 13 | Dopuszczenia do eksploatacji urządzeń wydane przez właściwe organy (np. UDT) | + | + |
| 14 | Oświadczenie Kierownika Robót o wykonaniu prac zgodnie z projektem | + | + |
| 15 | Oświadczenie Kierownika Budowy/Robót o wykonaniu dokumentacji powykonawczej zgodnie ze stanem faktycznym | + | + |
| 16 | Oświadczenie autorów dokumentacji powykonawczej o jej wykonaniu zgodnie ze stanem faktycznym | + | + |

## FORMA GRAFICZNA

1. Dokumentacja powykonawcza powinna być spięta w segregatorach formatu A4 o szerokości grzbietu 6 cm lub 4 cm.
2. Wszystkie segregatory powinny być koloru niebieskiego.
3. Poszczególne części dokumentacji w ramach segregatora powinny być od siebie oddzielone zakładkami.
4. Nie dopuszcza się bindowania, zgrzewania, klejenia lub zszywania dokumentacji powykonawczej.
5. Nie dopuszcza się przekazania Inwestorowi całości lub części dokumentacji luzem, w kartonach lub pudłach.
6. Każdy segregator powinien być zaopatrzony w etykietę na grzbiecie opisującą jego zawartość wg wzoru opisanego poniżej.
7. Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej powinna być przekazana na nośniku typu pendrive.

## ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

1. Do dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej powinno być załączone oświadczenie potwierdzające jej zgodność ze zrealizowanymi robotami, podpisane przez:

* Autorów dokumentacji
* Kierownika Robót
* Kierownika Budowy

1. Każda strona dokumentacji w wersji papierowej powinna być parafowana przez:

* Autorów dokumentacji
* Kierownika Robót

## 

## ILOŚĆ EGZEMPLARZY I SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI

1. Dokumentacja zostanie opracowana w 4 egzemplarzach:
2. Dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawcę w 4 egzemplarzach do Inwestora Zastępczego

## UWAGI KOŃCOWE

W przypadku uchybienia powyższym zasadom, Inwestor ma prawo odmówić przyjęcia dokumentacji.

## FORMA GRAFICZNA

Wzór etykiety dla segregatora o szerokości grzbietu 6 cm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 150 mm | **XWBXX401 / XGBXX402** | **identyfikator inwestycji**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar: 16, pogrubiony, negatyw.  **nazwa obiektu**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 16, pogrubiony  **nazwa inwestycji, rok realizacji**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 16, pogrubiony  **Wykonawca**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 16, pogrubiony  **nazwa dokumentacji**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 12, kursywa.  **branża**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 12, pogrubiony  **nr tomu / ilość tomów**  czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 20, pogrubiony  **nr egzemplarza**  czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 20, normalny. |
| HAMPTON BY HILTON WARSAW AIRPORT / HAMPTON BY HILTON GDAŃSK AIRPORT |
| MODERNIZACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH **2024-2025** |
| Nazwa firmy |
| *DOKUMENTACJA*  *POWYKONAWCZA* |
| **BRANŻA**  **KONSTRUKCYJNA** |
| **tom1/3** |
| egz.1 |

50 mm

Wzór etykiety dla segregatora o szerokości grzbietu 4 cm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 150 mm | **XWBXX401 / XGBXX402** | **kod inwestycji**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 14, pogrubiony, negatyw.  **nazwa obiektu**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 14, pogrubiony  **nazwa inwestycji, rok realizacji**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 12, pogrubiony  **wykonawca**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 14, pogrubiony.  **nazwa dokumentacji**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 9, kursywa.  **branża**  czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 9, pogrubiony  **nr tomu / ilość tomów**  czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 16, pogrubiony.  **nr egzemplarza**  czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 16, normalny. |
| HAMPTON BY HILTON WARSAW AIRPORT / HAMPTON BY HILTON GDAŃSK AIRPORT |
| MODERNIZACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH2024-2025 |
| **Nazwa firmy** |
| *DOKUMENTACJA*  *POWYKONAWCZA* |
| **BRANŻA**  **KONSTRUKCYJNA** |
| **tom1/3** |
| egz.1 |

30 mm