**COZL/DZP/CJ/3413/Z-54/2025 Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka****miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa****brutto\*** | **Wartość brutto ogółem\*** | **Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze\*** |
| 1 | Kleszczyki chwytająceKleszczyki chwytające rozm. 5 Fr. półgiętkie; bransze miseczkowe, obie ruchome, typu „zęby rekina”; bransze z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzenia do kanału roboczego; przyłącze typu Luer do mycia instrumentu. | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Nożyczki, 5 Fr półgiętkie Nożyczki rozm. 5 Fr półgiętkie: jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego, przyłącze typu Luer do mycia instrumentu. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki chwytająceKleszczyki chwytające , rozm. 5 Fr półgiętkie:bransze typu „zęby myszy”, obie ruchome, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego, przyłącze typu Luer na styku rękojeści - do mycia instrumentu. | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne 5FrKleszczyki biopsyjne, 5 Fr. półgiętkie. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki haczykowate,5FrNożyczki haczykowate, 5 Fr. półgiętkie. | szt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

**\*) wypełnia wykonawca**

…..................................................

podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy