## Arkusz1
Zadanie nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Producent…………
Lp. | Asortyment, parametry techniczne | j.m | Nazwa sprzętu / Opis oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do nakłucia transseptalnego - w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz; minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm; średnica 8-8,5F; dostępne 4różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka. | 20 szt.
2 | Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK -dostępne 4 różne długości; dostępne minimum 3 różne krzywizny do wyboru; dostępne dwa rozdaje ostrości igły. | 20 szt.
3 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia - średnica 5-7F; liczba biegunów 10; 4 różne spacingi do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2; minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego; długość elektrody 110-115 cm; dostępna elektroda dwukierunkowa. | 50 szt.
4 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie - średnica 4-6F; minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru zamawiającego; 3-7 rodzajów krzywizn do wyboru zamawiającego; długość elektrody 120 cm. | 42 szt.
5 | Elektrody ablacyjne klasyczne - 4 i 8 mm; średnica 7F, dostępna średnica 5F; dostępne 2 różne rozstawy elektrod; szerokość pierścieni na elektrodzie 2 mm; dostępne elektrody dwukierunkowe; długość elektrody minimum 110 cm; dostępne dwa rożne mechanizmy sterowania. | 16 szt.
6 | Przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych - wykorzystywane z pompą CoolPoint; wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia. | 2 szt.
7 | Elektrody dyspersyjne jednorazowego użytku do generatora RF wyposażone w symetryczne dwubiegunowe złącze | 50 szt.
8 | Kable łączące elektrody diagnostyczne z systemem EP i ablacyjne z oferowanym generatorem | 5 szt
Razem
Parametry techniczne należy udokumentować odpowiednimi katalogami producenta