## 1.
| Pakiet nr 1 | [9 empty] | Załcznik nr 1.1 do SWZ
Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa , numer katalogowy | Producent | klasa wyrobu medycznego
1 | Opakowanie zawierajace roztwory w strzykawce Prima dwukomorowej (polipropylenowej)zamknietej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrzadem skladającym sie z dwoch łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Roztwory do sporządzenia kleju do tkanek : roztwór 1 : zawierajacy fibrynogen ludzki oraz aprotyninę; roztwór 2 : zawierajacy trombinę oraz chlorek wapnia . Preparat przechowywany w temp. - 23 st. C. Objętość gotowego preparatu to 4 ml (pakowany po 1 szt. opakowanie transportowe 6 szt. co stanowi minimum logistyczne do transportu w suchym lodzie.) | op | 30 |  | 0
2 | Aplikator do podania kleju za pomocą CO2 o długości 40 cm, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, kompatybilny z klejem z pozycji 1 | szt. | 30 |  | 0
| RAZEM | x | x | x | 0 | x |  |  | x | x
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## 2.
| Pakiet nr 2 | [8 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
Lp. | Przedmiot | jednostka | ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | klasa wyrobu medycznego
1 | System balonów dożołądkowych przeznaczonych do zabiegów bariatrycznych (BMI>30), także dla pacjentów ze skrajną otyłością (BMI>50), przed zabiegami chirurgicznymi. Balon o regulowanej pojemności (400-700ml). Czas implantacji – 6 miesięcy. Zestaw obejmuje balon, sondę dwuświatłową i prowadnik. Certyfikat medyczny IIb (MDR). Balon wykonany z silikonu medycznego. Wykonawca zapewni personelowi przeprowadzenie szkolenia na terenie Szpitala prze osobę posiadającą imienny certyfikat wydany przez producenta. | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
| x | x | x | x | x | x | 0 |  | 0
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## 3.
| Pakiet nr 3 | [7 empty] | Załącznik nr 1.3 do SWZ
Lp. | Przedmiot | jednostka | ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | klasa wyrobu medycznego
1 | Zestaw jednorazowego użytku do usuwania balonu, w skład którego wchodzą: - igła (śr. osłonki 2,3mm, dł. robocza 180 cm, śr. ostrza 1mm, dł. ostrza 12mm) - grasper (śr. osłonki 2,3mm, dł. robocza 180 cm, rozwarcie ramion 20mm) | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | x | x | x | x | x | 0 |  | 0 | x
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## 4.
| Pakiet nr 4 | [6 empty] | Załącznik nr 1.4 do SWZ
Lp. | Przedmiot | jednostka | ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | klasa wyrobu medycznego
1 | Uchwyt wielokrotnego użytku, możliwość 100 sterylizacji, zasilany akumulatorem litowo-jonowym, wyposażony w technologię E-Stapling™, jeden uchwyt do wszystkich narzędzi, wbudowany procesor z programem inteligentnej kontroli gwarantujący bezpieczniejszy zabieg. Uchwyt posiada trzy przyciski: przycisk zwalniania, przycisk zamykania/stosowania, przycisk otwierania oraz wskaźnik LED: wskaźnik zasilania, wskaźnik stanu, wskaźnik połączenia, W zestawie prowadnica akumulatora pokrętło do awaryjnego otwierania, kosz do sterylizacji akumulator i ładowarka do akumulatora. | miesięcy | 12 |  |  |  | 0 | 23 | 0
2 | Jednorazowa jednostka napędowa endoskopowego noża liniowego rozmiar L, długość ramienia 250mm, artykulacja 55⁰, maksymalna ilość strzałów 24 | szt | 30 |  |  |  | 0 | 8 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 60mm załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu 4 o wysokości 4,2 mm, po zamknięciu 2,0mm. Trokar 12mm | szt | 60 |  |  |  | 0 | 8 | 0
4 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 60mm załadowany ładunkiem w kolorze żółtym do tkanki regularnej/grubą, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu 4 o wysokości 3,8 mm, po zamknięciu 1,8mm. Trokar 12mm | szt | 60 |  |  |  | 0 | 8 | 0
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 60mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki regularnej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu 4 o wysokości 3,5 mm, po zamknięciu 1,5mm. Trokar 12mm | szt | 60 |  |  |  | 0 | 8 | 0
X | X | x | x |  |  | x | 0 | x | 0
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## 5.
| Pakiet nr 5 | [6 empty] | Załącznik nr 1.5 do SWZ
Lp. | Przedmiot | jednostka | ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | klasa wyrobu medycznego
1 | Silikonowa sterylna, jednorazowa kalibracyjna sonda gastryczna z możliwością kalibracji żoładka w zakresie 10-50ml. Na sondzie rozmieszczone markery pozwalające na określenie położenia sondy. Markery rozmieszczone na długości od 20cm do 70 cm. Długość sondy 90cm. W dystalnym odcinku sondy 4 podłużne otwory umożliwiające wyrównanie ciśnienia. Rozmiar 38 French, 36 French, 38 French z balonem x 1 sztuka | szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## 6..
| Pakiet nr 6 | [5 empty] | Załącznik nr 1.6 do SWZ
Lp. | Przedmiot | jednostka | ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | klasa wyrobu medycznego
1 | Pionowy klips żołądkowy stosowany w zabiegach bariatrycznych. 1. Klips tytanowy, pokryty silikonem.2. Możliwa regulacja pozycji mocowania (rozmiaru klipsa). 3. Klips wyposażony w dodatkowy pin zabezpieczający przed otwarciem. 4. Możliwość usunięcia klipsa w dowolnym momencie i przywrócenia żołądka do stanu wyjściowego. 5. Czas implantacji: dowolnie długi - „life-time”. 6. Możliwość aplikacji i ewentualnego usunięcia z dojścia laparoskopowego. 7. Niskie ciśnienie zamykające – uniemożliwiające dostanie się pokarmów do, ale umożliwiające ujście soków żołądkowych z wykluczonej części bocznej żołądka. 8. Zabieg nie wymagający cięcia żołądka, zszywania żołądka czy wykonywania bypassów żołądkowych lub jelitowych. | szt | 40 |  |  |  | 0
| x | x | x | x | x |  | 0
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## 7.
| Pakiet nr 7 | [5 empty] | Załacznik nr 1.7 do SWZ
Lp. | Przedmiot | jednostka | ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | klasa wyrobu medycznego
1 | Wykonany z silikonu zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową. Wyrób medyczny Wskazania: - długotrwałe karmienie dożołądkowe Właściwości: - zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową - port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową - ze znacznikiem RTG - wykonany z silikonu - w opakowaniu akcesoria umożliwiające założenie. Rozmiar: FR 15 | szt | 5
| x | x | x | x | x |  | 0
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)