06.06.2025 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający:
Wojewódzka Komenda Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
Osoba do kontaktu: Maciej Rymaszewski, tel. 47 87 134 95
Miejsce wykonania zamówienia:
Komenda Miejskiej Policji w Wałbrzychu
ul. Mazowiecka 2
 58-300 Wrocław
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie prac budowlanych w Komedzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul .Mazowieckiej 2
- wymiana grzałki Płynu chłodniczego oraz wymiany węży grzałki w agregacie typu SDMO JS 60
W ramach wykonywania powyższych prac należy uwzględnić:
- konieczność montażu nowych elementów
- usuniecie elementów zużytych

Warunki wykonania prac:
Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego. Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
1. Sprzątanie na bieżąco po robotach,
3. Termin wykonania prac: 30.06.2024.
4. Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania
prac .

6. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem
przepisów bhp i ppoż.

7. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów
Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty ich dotyczące
w szczególności certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną,
deklaracje producenta, wymaganą gwarancję.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane
materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania
ceny ofertowej zamówienia.

Osoba do kontaktu ze strony KWP Wrocław – tel 781342804