## Zestawienie GPK Eko-Babice
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Babice Sp. z o.o.
Szacunkowe zużycie energii dla punktów poboru na lata 2024-2025
Lp | Punkt poboru | Adres / ulica | Nr | Kod | Miejscowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii w 2024 r. [kWh] |  | Szacowane zużycie energii w 2025 r. [kWh] |  | Szacowane zużycie energii w okresie trwania umowy [kWh]
[7 empty] | I strefa | II strefa | I strefa | II strefa
1 | Oczyszczalnia ścieków I | ul. Kutrzeby | 36 | 05-082 | Stare Babice | C24 | 600000 | 350000 | 950000 |  | 1900000
2 | Oczyszczalnia ścieków II | ul. Kutrzeby | 36 | 05-082 | Stare Babice | C24 | 810000 | 490000 | 1200000 |  | 2500000
3 | SUW Borzęcin Mały | Borzęcin Mały, ul. Źródlana 17 | 968A | 05-083 | Zaborów | C24 | 250000 | 110000 | 360000 |  | 720000
4 | SUW Stare Babice | ul. Warszawska | 296 | 05-082 | Stare Babice | C24 | 175000 | 90000 | 290000 |  | 555000
5 | Monitoring pomiaru wody | ul. Warszawska rej. Nr 3, Blizne Łaszczyńskiego | rej. 3 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 40 | 100 | 40 | 100 | 280
6 | Przepompownia ścieków Kutrzeby nr 1 | ul. Kutrzeby | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 3000 | 10500 | 3000 | 8000 | 24500
7 | Przepompownia ścieków Denver nr 2 | ul. Hubala-Dobrzańskiego, Latchorzew | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 6000 | 15000 | 6000 | 14000 | 41000
8 | Przepompownia ścieków Borówkowa nr 3 | ul. Borówkowa, Koczargi Stare | dz. Nr 223/25 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 150 | 420 | 150 | 450 | 1170
9 | Przepompownia ścieków Wojskowa nr 4 | ul. Pohulanka/ Żurawiowe Mokradła Kwirynów | dz. 188 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 6500 | 16000 | 1500 | 3800 | 27800
10 | Przepompownia ścieków Wołodyjowskiego nr 5 | ul. Wołodyjowskiego | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 150 | 450 | 150 | 450 | 1200
11 | Przepompownia ścieków Kresowa nr 6 | ul. Kresowa | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1500 | 3500 | 1700 | 3800 | 10500
12 | Przepompownia ścieków Graniczna nr 7 | ul. Graniczna | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1100 | 2400 | 1200 | 2800 | 7500
13 | Przepompownia ścieków Osiedlowa nr 8 | ul. Osiedlowa | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 7000 | 18500 | 7200 | 19500 | 52200
14 | Przepompownia ścieków Kościuszki nr 9 | ul. Tadeusza Kościuszki, Blizne Łaszczyńskiego | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 800 | 2200 | 900 | 2400 | 6300
15 | Przepompownia ścieków Ośrodek zdrowia nr 10 | ul. Rynek 21 | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 150 | 300 | 120 | 300 | 870
16 | Przepompownia ścieków Sikorskiego 1 nr 11 | ul. Sikorskiego, Kwirynów | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1250 | 3500 | 500 | 1400 | 6650
17 | Przepompownia ścieków Sikorskiego 2 nr 12 | ul. Sikorskiego, Kwirynów | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 700 | 1700 | 700 | 1500 | 4600
18 | Przepompownia ścieków Sikorskiego 3 nr 13 | ul. Sikorskiego, Janów | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 900 | 1900 | 650 | 1700 | 5150
19 | Przepompownia ścieków Lipków nr 14 | ul. Jakubowicza, Lipków | - | 05-080 | Izabelin | C12a | 8500 | 25000 | 9000 | 26000 | 68500
20 | Przepompownia ścieków Szkoła nr 15 | ul. Tadeusza Kościuszki/Kopernika | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 2400 | 6000 | 2200 | 5000 | 15600
21 | Przepompownia ścieków Kręta nr 17 | ul. Kręta, Zielonki | dz.297 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 170 | 450 | 170 | 450 | 1240
22 | Przepompownia ścieków Thomme nr 18 | ul. Gen. Thomme | 6A | 05-082 | Stare Babice | C12a | 20 | 50 | 20 | 40 | 130
23 | Przepompownia ścieków Dolna nr 19 | ul. Dolna, Babice Nowe | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 260 | 700 | 260 | 700 | 1920
24 | Przepompownia ścieków CPN nr 20 | ul. Warszawska, Babice Nowe | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1000 | 2600 | 800 | 2200 | 6600
25 | Przepompownia ścieków Pohulanka nr 21 | ul. Andersa, Janów | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 2300 | 5700 | 250 | 600 | 8850
26 | Przepompownia ścieków Klonowa nr 22 | ul. Klonowa, Koczargi Stare | - | 05-080 | Izabelin | C12a | 1200 | 3000 | 500 | 1600 | 6300
27 | Przepompownia ścieków Górki nr 23 | ul. Górki, Koczargi Nowe | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1050 | 2900 | 800 | 2000 | 6750
28 | Przepompownia ścieków Akacjowa nr 24 | ul. Akacjowa Koczargi Stare | - | 05-080 | Izabelin | C12a | 200 | 550 | 200 | 550 | 1500
29 | Przepompownia ścieków Reymonta nr 25 | ul. Reymonta, Latchorzew | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 550 | 1300 | 650 | 1600 | 4100
30 | Przepompownia ścieków Lutosławskiego nr 26 | ul. Szymanowskiego, Klaudyn | - | 05-080 | Izabelin | C12a | 3700 | 9000 | 4400 | 11600 | 28700
31 | Przepompownia ścieków Agawy nr 27 | ul. Agawy, Kwirynów | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 400 | 900 | 300 | 700 | 2300
32 | Przepompownia ścieków Prusa 1 nr 28 | ul. Prusa/Żeromskiego, Blizne Jasińskiego | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 4000 | 10100 | 4400 | 10500 | 29000
33 | Przepompownia ścieków Prusa 2 nr 29 | ul. Bolesława Prusa | dz.2 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 100 | 350 | 100 | 300 | 850
34 | Przepompownia ścieków Klinika nr 30 | ul. Warszawska, Babice Nowe | dz. 81/23 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1500 | 3300 | 1600 | 3600 | 10000
35 | Przepompownia Czajkowskiego nr 31 | ul. Szymanowskiego, Klaudyn | dz.1099 | 05-080 | Izabelin | C12a | 850 | 2100 | 800 | 2000 | 5750
36 | Borzęcin Duży nr 32 |  | 802/61 | 05-083 | Zaborów | B21 |  |  | 22000 |  | 22000
| Przepompownia ścieków Wieruchowska nr 33 | ul. Wieruchowska | dz. 68/1 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 500 | 1100 | 500 | 1100 | 3200
36 | Kutrzeby 2 nr 34 | Ul. Kutrzeby | dz. 427 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 250 | 600 | 200 | 500 | 1550
| Przepompownia ścieków Zagłoby nr 35 | ul. Żeromskiego | dz. 79/4 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1250 | 3100 | 1400 | 3200 | 8950
37 | Przepompownia ścieków Hubala nr 36 | ul. Hubala-Dobrzańskiego | dz.1/1 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1200 | 3000 | 1200 | 3000 | 8400
38 | Przepompownia ścieków Spacerowa 1 nr 37 | ul. Spacerowa, Borzęcin Duży | dz. 802/66 | 05-083 | Zaborów | C12a | 400 | 1000 | 300 | 400 | 2100
39 | Przepompownia ścieków Spacerowa 2 nr 38 | ul. Spacerowa, Borzęcin Duży | dz. 698 | 05-083 | Zaborów | C12a | 1000 | 2500 | 1200 | 2800 | 7500
40 | Przepompownia ścieków Straussa nr 39 | ul. Straussa, Klaudyn | dz. 675/6 | 05-080 | Izabelin | C12a | 200 | 500 | 120 | 340 | 1160
| Przepompownia ścieków Lutosławskiego 2 nr 40 | ul. Lutosławskiego, Klaudyn | dz. 720 | 05-080 | Izabelin | C12a | 600 | 1500 | 700 | 1500 | 4300
41 | Przepompownia ścieków Ciećwierza nr 41 | ul. Ciećwierza, Klaudyn | dz. 516 | 05-080 | Izabelin | C12a | 150 | 400 | 150 | 400 | 1100
42 | Wojskowa 2 nr 42 | ul. Pohulanka/ Żurawiowe Mokradła Kwirynów | 188 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Przepompownia ścieków Wojcieszyn nr 43 | ul. Trakt królewski, Wojcieszyn | dz. 183 | 05-083 | Zaborów | C12a | 500 | 1150 | 500 | 1000 | 3150
43 | Przepompownia ścieków Góreckiego nr 44 | ul. Lutosławskiego, Klaudyn | dz. 720 | 05-080 | Izabelin | C12a | 300 | 700 | 240 | 600 | 1840
| Przepompownia ścieków Brahmsa nr 45 | ul. Brahmsa, Klaudyn | dz. 694/2 | 05-080 | Izabelin | C12a | 650 | 1650 | 900 | 1800 | 5000
44 | Przepompownia ścieków Zalesie nr 46 | ul. Trakt Królewski, Zalesie | dz. 73 | 05-083 | Zaborów | C12a | 900 | 2200 | 800 | 2000 | 5900
45 | Przepompownia ścieków Stanisławów 1 nr 47 | ul. Spacerowa, Stanisławów | dz. 43/8 | 05-083 | Zaborów | C12a | 1600 | 3600 | 1600 | 4500 | 11300
46 | Przepompownia ścieków Szkoła Borzęcin nr 48 | ul. Sobieskiego, Borzęcin Duży | dz. 400/6 | 05-083 | Zaborów | C12a | 350 | 1100 | 300 | 800 | 2550
47 | Przepompownia ścieków Batorego nr 49 | ul. Sobieskiego, Topolin | dz. 82/15 | 05-083 | Zaborów | C12a | 350 | 800 | 150 | 500 | 1800
48 | Przepompownia ścieków Wierzbin nr 50 | ul. Królowej Marysieńki, Wierzbin | 28/25, 39 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 550 | 1300 | 600 | 1400 | 3850
49 | Przepompownia ścieków Południowa 1 nr 51 | ul. Południowa, Zielonki Parcele | dz. 377/24 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 220 | 560 | 250 | 600 | 1630
50 | Przepompownia ścieków Zachodnia nr 52 | ul. Zachodnia, Zielonki Parcele | 207/2 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 400 | 900 | 400 | 1000 | 2700
51 | Przepompownia ścieków Okrężna 1 nr 53 | ul. Okrężna 1, Zielonki | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 600 | 1300 | 700 | 1700 | 4300
52 | Przepompownia ścieków Okrężna 2 nr 54 | ul. Okrężna, Zielonki | - | 05-082 | Stare Babice | C12a | 30 | 200 | 70 | 200 | 500
53 | Przepompownia ścieków Koczargi nr 55 | ul. Akacjowa, Koczargi Stare | 10F | 05-082 | Izabelin | C24 | 33000 | 18500 | 48000 |  | 99500
| Przepompownia ścieków Bugaj 1 nr 56 | ul. Różana, Koczargi Nowe | 174 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 120 | 300 | 160 | 400 | 980
54 | Przepompownia ścieków Bugaj 2 nr 57 | ul. Bugaj, Koczargi Nowe | 134/3 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 700 | 1600 | 800 | 1800 | 4900
55 | Przepompownia ścieków Wojcieszynek nr 58 | ul. Warszawska, Wojcieszyn | 417/1 | 05-083 | Zaborów | C12a | 200 | 350 | 50 | 50 | 650
56 | Przepompownia ścieków Koczargi Nowe nr 59 | ul. Warszawska, Koczargi Nowe | dz. Nr 95/3 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 200 | 500 | 180 | 600 | 1480
57 | Przepompownia ścieków Lubiczów nr 60 | ul. Warszawska, Lubiczów | dz. Nr 56/9 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 200 | 550 | 250 | 700 | 1700
58 | Przepompownia ścieków Poprzeczna nr 61 | ul. Poprzeczna, Borzęcin Duży | dz. Nr 390 | 05-083 | Zaborów | C12a | 1400 | 3200 | 1600 | 4000 | 10200
59 | Przepompownia ścieków Chrobrego nr 62 | ul. Chrobrego, Topolin | dz. Nr 1/5 | 05-083 | Zaborów | C12a | 700 | 1500 | 800 | 1600 | 4600
60 | Przepompownia ścieków Szkolna nr 63 | ul. Szkolna, Koczargi Nowe | dz. Nr 159/6 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 700 | 1600 | 900 | 1800 | 5000
| Przepompownia ścieków Wodnisko nr 64 | ul. Wodnisko, Borzęcin Duży | dz. Nr 244 | 05-083 | Zaborów | C12a | 350 | 600 | 350 | 700 | 2000
61 | Przepompownia ścieków Warszawska 1 nr 65 | ul. Warszawska, Borzęcin Duży | dz. Nr 415/1 | 05-083 | Zaborów | C12a | 550 | 1100 | 1800 | 700 | 4150
62 | Przepompownia ścieków Stanisławów 2 nr 66 | Stanisławów | dz. Nr 39 | 05-083 | Zaborów | C12a | 200 | 650 | 200 | 650 | 1700
63 | Przepompownia ścieków Mariew nr 67 | Kwiatowa, Mariew | dz. Nr 218 | 05-083 | Zaborów | C12a | 1100 | 2500 | 1500 | 3600 | 8700
64 | Przepompownia ścieków Kosmowska 1 nr 68 | ul. Kosmowska, Borzęcin Duży | dz. Nr 244 | 05-083 | Zaborów | C12a | 1100 | 2400 | 1200 | 2400 | 7100
65 | Przepompownia ścieków Kosmowska 2 nr 69 | ul. Kosmowska, Borzęcin Duży | dz. Nr 162 | 05-083 | Zaborów | C12a | 820 | 2000 | 950 | 2100 | 5870
66 | Przepompownia ścieków Warszawska 2 nr 70 | ul. Warszawska, Borzęcin Duży | dz. Nr 549/16 | 05-083 | Zaborów | C12a | 650 | 1100 | 1100 | 600 | 3450
67 | Przepompownia ścieków Izabelińska nr 71 | ul. Izabelińska, Stare Babice | dz. Nr 62/13 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 1100 | 2200 | 850 | 2200 | 6350
68 | Przepompownia ścieków Kampinoska nr 72 | ul. Izabelińska, Stare Babice | dz. Nr 82 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 300 | 800 | 500 | 1500 | 3100
69 | Przepompownia ścieków Sportowa nr 74 | ul. Sportowa, Zielonki Wieś | dz. nr 392 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 750 | 2000 | 1700 | 4000 | 8450
70 | Przepompownia ścieków Dzikiej Róży nr 75 | ul. Dzikiej Róży, Borzęcin Mały | dz. nr 274 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 500 | 900 | 600 | 1100 | 3100
71 | Przepompownia wód deszczowych nr 76 | ul. Na Skraju, Latchorzew | dz. nr 578/2 i 567/5 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 350 | 1200 | 300 | 950 | 2800
72 | Przepompownia śceków Prokofiewa nr 77 | ul. Prokofiewa, Klaudyn | dz. nr 911/1 | 05-080 | Izabelin | C12a | 150 | 300 | 150 | 400 | 1000
73 | Przepompownia ścieków Sasanki nr 78 | ul. Sasanki, Koczargi Nowe | dz. nr 27/25 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 650 | 1800 | 600 | 1500 | 4550
74 | Przepompownia ścieków Krótka nr 79 | ul. Sienkiewicza | 428/8 | 05-082 | Stare Babice | C12a | 150 | 300 | 700 | 3500 | 4650
75 | Przepompownia ścieków Blizne nr 80 | ul. Warszawska, Blizne Łaszczyńskiego | 273/11 | 05-082 | Stare Babice | C11 – docelowo C12a | 800 | 200 | 1000 |  | 2000
76 | Przepompownia ścieków nr 81 | ul. Trakt Królewski, Borzęcin Mały | 38/1 | 05-083 | Zaborów | C11 – docelowo C12a | 1800 |  | 1800 |  | 3600
77 | Przepompownia ścieków Miła nr 82 | ul. Reymonta, Latchorzew | 584/2, 585/2 | 05-082 | Stare Babice | C11 – docelowo C12a | 3400 |  | 3400 |  | 6800
78 | [8 empty] | SUMA: |  | 6375970
82
83 | Podsumowanie szacowanego zużycia energii elektrycznej według obecnych grup taryfowych:
84 | Grupa taryfowa | Strefa szczytowa / dzienna (kWh) | Strefa pozaszczytowa / nocna (kWh) |  | Szacowane zużycie energii w okresie trwania umowy (kWh)
| C24 | 5774500 |  |  | 5774500
| B21 | 22000 |  |  | 22000
| C12a | 162160 | 404910 |  | 567070
Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów wymienionych w tabelach poz. 1-81 w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 6 387 920 kWh. | C11 | 12400 |  |  | 12400
| Razem |  |  |  | 6375970