Załącznik  nr 1 do WTT

# WYKAZ PRAC

| Lp. | Nazwa SpW. Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I OBSERWACJI TECHNICZNEJ |  |
| 1 | Włazy wejściowe spełniające wymogi Zarządzenia 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.12.2013 i Zarządzenia 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.2011 (KRYPTO) | Wykonać wymianę włazów w kancelarii kryptograficznej (pom. 308A) oraz kabinie radio (pom.302): - Dokonać rozbrojenia włazów oraz odpięcia systemu alarmowego w pomieszczeniach 308A oraz 302; - Wykonać demontaż obecnych włazów w pomieszczeniach 308A oraz 302; - Dokonać zakupu oraz wykonać montaż certyfikowanych włazów w pomieszczeniach 308A oraz 302. Włazy należy wyposażyć dodatkowo w : - zestaw do plombowania; - zamek kluczowy; - zamek szyfrowy; - należy przełożyć zworę magnetyczną; - założyć nowy samozamykacz ramieniowy; |  |