## ZM powiązana (hidden)
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI CIEPŁOWNICZYCH DLA
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZYŁĄCZY
ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCJI 2021 R.
korekta
| Rury peizolowane z instalacją alarmową | 02.10.2020
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 44
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 58
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 30
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 15 | `
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 10
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 20
7 | 139,7/225 rura preizolowana 12 m | 14
8 | 168,3/250 rura preizolowana 12 m | 20
9 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 2
10 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 44
11 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 60
12 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 30
13 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 15
14 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 10
15 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 16
16 | 139,7/250 rura preizolowana plus 12m | 14
17 | 168,3/280 rura preizolowana plus 12m | 20
18 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 2
Mufy wraz z komponentami (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa D90 L=650 | 65
2 | 110 mufa D110 L=650 | 147
3 | 125 mufa D125 L=650 | 98
4 | 140 mufa D140 L=650 | 21
5 | 160 mufa D160 L=650 | 33
6 | 180 mufa D160 L=650 | 18
Mufy zgrzewane wraz z usługą montażu
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 140-200 mufa zgrzewana | 6
2 | 225 mufa zgrzewana | 21
3 | 250 mufa zgrzewana | 58
4 | 280 mufa zgrzewana | 38
5 | 315 mufa zgrzewana | 4
6 | 355 mufa zgrzewana | 4
7 | 450 mufa zgrzewana | 1
8 | 500 mufa zgrzewana | 2
9 | 560 mufa zgrzewana | 1
Kolana prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 76,1/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
2 | 76,1/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
1 | 139,7/225 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st | 5
2 | 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 5
3 | 168,3/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14
4 | 168,3/280 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14
5 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2
6 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2
Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane (analogia SXBWP) wraz z komponentamidystansowym, korki odpowietrzające, korki wtapiane, pianka izolacyjna
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa kolanowa D90 | 31
2 | 110 mufa kolanowa D110 | 75
3 | 125 mufa kolanowa D125 | 54
4 | 140 mufa kolanowa D140 | 17
5 | 160 mufa kolanowa D160 | 16
6 | 180 mufa kolanowa D180 | 7
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
2 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 2
3 | 110/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4
4 | 125/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4
5 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
6 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
7 | 125/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
8 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3
9 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 3
10 | 140/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1
11 | 160/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7odgałęzienie stalowe | 1
12 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,2 odgałęzienie stalowe | 1
13 | 160/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,2 odgałęzienie stalowe | 1
14 | 200/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
15 | 225/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
16 | 225/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
17 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
18 | 225/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
19 | 250/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
18 | 200/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
19 | 225/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3
20 | 250/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,3 odgałęzienie stalowe | 4
2 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,3 odgałęzienie stalowe | 4
3 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
4 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
Odgałęzienia prefabrykowane prostopadłe z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=1,5m; A=0,9m | 1
2 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe plus; L=1,5m; A=0,9m | 1
Złącze redukcyjne sieciowane z korkami wtapianymi, pianka izolacyjna (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1
2 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1
3 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 1
4 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 2
5 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 1
6 | 110/110 - mufa redukc krótka D:110-125/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2
7 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2
8 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2
9 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1
10 | 160/140 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1
11 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2
12 | 160/140 - mufa redukc krótka D:140-180/140-160 L=650+redukcja stalowa 88,9/76,1 | 2
Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 76,1/140-42,4/110 L=1,0 m | 1
2 | 76,1/160-42,4/125 plus L=1,0 m | 1
3 | 168,3/250-139,7/225 L=1,0 m | 1
4 | 168,3/280-139,7/250 plus L=1,0 m | 1
Zawory odcinające prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany | 21
2 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany | 16
3 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany | 8
4 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany | 2
5 | 88,9/160 zawór odcinający prefabrykowany | 3
6 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany | 3
7 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany plus | 21
8 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 16
9 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 8
10 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany plus | 2
11 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany plus | 3
12 | 88,9/180 zawór odcinający prefabrykowany plus | 1
Końcówki termokurczliwe
L.p | Wyszczególnienie
1 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 21
2 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 21
3 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 38
4 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 10
5 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 3
6 | 114,3-139,7/225 końcówka termokurczliwa | 1
7 | 139,7-168,3/250-280 końcówka termokurczliwa | 1
8 | 168,3-219,1/315 końcówka termokurczliwa | 1
9 | 219,1-273,0/355-400 końcówka termokurczliwa | 1
Pierścienie uszczelniające
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 90 pierścień uszczelniający | 29
2 | 110 pierścień uszczelniający | 54
3 | 125 pierścień uszczelniający | 26
4 | 140 pierścień uszczelniający | 4
5 | 160 pierścień uszczelniający | 7
6 | 180 pierścień uszczelniający | 2
7 | 225 pierścień uszczelniający | 1
8 | 250 pierścień uszczelniający | 1
9 | 315 pierścień uszczelniający | 2
10 | 355 pierścień uszczelniający | 2
Opracował : Jerzy Auguscik

## ZM Tabela (hidden)
Plan Inwesycji 2021
|  |  | poz.3 PL Likwidacja SW Barona | poz.5 PL Sienkiewicza od KM22\5 doKM22\9 | poz.6 PL Tarnowska -Pawia KP10A\2-SP10A, Pawia 27-30 | poz. 1 Krolewiecka 169 | poz. 2,3 Mielczarskiego Powazka | poz. 4 Godlewskiego 1 GME | poz. 5 Węgrowka 1 GME | poz. 6 Dąbrowskiego dz. nr 4\8 AMW | poz. 7 Krolewiecka dz. nr 344\4 TJM | poz. 8 Malborska 60 Delta | poz. 9 Kamienna 39 O pryw. | poz. 10 Oboźna dz. nr 296/8 Elzambud | poz. 12,13,14,15 Łęczycka bud.1,2,3,4 Ekobud | poz. 16,17,18 Komeńskiego bud.1,2,3 Hydrobud | poz. 19 Bednarska dz. nr 115/31 Mytych | poz. 20 Płocka dz. nr 838 O pryw. | poz. 21 Fałata 67-73 WMN | poz. 22 Stary Rynek31/Wigilija dz. Nr 149/36, 192/8 Z&B Devlop. | poz. 23 Łęczycka 6 JW nr 5330 | poz. 24 Legionów dz. 32/3 45 32/4 Tower Proj. | poz. 25 Wieżowa 7-10 Loftmar
WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH
ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCJI 2021 R.
| Rury preizolowane z instalacją alarmową | 2020-10-01
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 44 | 13 |  | 9 | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 58 | 9 | 7 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 15 | 6 | 5 |  | 3 | 2
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 30 | 5 | 11 | [10 empty] | 5 | 6 | [6 empty] | 3
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 15 | 5 |  |  |  | 8 | [15 empty] | 2
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 10 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 20 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 16
7 | 139,7/225 rura preizolowana 12 m | 14 |  |  | 14
8 | 168,3/250 rura preizolowana 12 m | 20 |  | 20
9 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 2 |  | 2
10 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 44 | 13 |  | 9 | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2
11 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 60 | 9 | 7 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 15 | 6 | 5 |  | 3 | 4
12 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 30 | 5 | 11 | [10 empty] | 5 | 6 | [6 empty] | 3
13 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 15 | 5 |  |  |  | 8 | [15 empty] | 2
14 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 10 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
15 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 16 | [18 empty] | 16
16 | 139,7/250 rura preizolowana plus 12m | 14 |  |  | 14
17 | 168,3/280 rura preizolowana plus 12m | 20 |  | 20
18 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 2 |  | 2
Mufy wraz z komponentami (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa D90 L=650 | 65 | 24 |  | 18 | 10 | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 3 | 2 |  |  | 2
2 | 110 mufa D110 L=650 | 147 | 36 | 18 | 20 | 10 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 5 | 21 | 9 | 5 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4
3 | 125 mufa D125 L=650 | 98 | 15 | 18 | 2 |  | 7 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 21 | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  |  | 6
4 | 140 mufa D140 L=650 | 21 | 7 |  | 2 |  | 7 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 2
5 | 160 mufa D160 L=650 | 33 | 4 |  | 2 | [6 empty] | 6 |  | 3 | [6 empty] | 18
6 | 180 mufa D160 L=650 | 18 | [18 empty] | 18
Mufy zgrzewane wraz z usługą montażu
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 140-200 mufa zgrzewana | 6 | [6 empty] | 2 |  | 4
2 | 225 mufa zgrzewana | 21 |  | 1 | 20
3 | 250 mufa zgrzewana | 58 |  | 38 | 20
4 | 280 mufa zgrzewana | 38 |  | 38
5 | 315 mufa zgrzewana | 4 |  | 4
6 | 355 mufa zgrzewana | 4 |  | 4
7 | 450 mufa zgrzewana | 1 | [18 empty] | 1
8 | 500 mufa zgrzewana | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1
9 | 560 mufa zgrzewana | 1 | [20 empty] | 1
Kolana prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 76,1/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
2 | 76,1/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
3 | 139,7/225 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st | 5 |  |  | 5
4 | 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 5 |  |  | 5
5 | 168,3/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14 |  | 14
6 | 168,3/280 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14 |  | 14
7 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2 |  | 2
8 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2 |  | 2
Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane (analogia SXBWP) wraz z komponentami
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa kolanowa D90 | 31 | 15 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2
2 | 110 mufa kolanowa D110 | 75 | 23 | 7 | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 1
3 | 125 mufa kolanowa D125 | 54 | 10 | 7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 5 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 4
4 | 140 mufa kolanowa D140 | 17 | 8 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 3
5 | 160 mufa kolanowa D160 | 16 | 6 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 7
6 | 180 mufa kolanowa D180 | 7 | [18 empty] | 7
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
2 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 2 | 2
3 | 110/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2
4 | 125/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4 | 3 | [14 empty] | 1
5 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 | 3 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1
6 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [12 empty] | 2
7 | 125/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [12 empty] | 2
8 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3 | [14 empty] | 1 |  |  | 2
9 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 3 | 3
10 | 140/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1 | [14 empty] | 1
11 | 160/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7odgałęzienie stalowe | 1 | 1
12 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,2 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
13 | 160/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,2 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
14 | 200/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | [10 empty] | 1
15 | 225/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 |  |  | 6 | [7 empty] | 1
16 | 225/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 |  |  | 6 | [16 empty] | 1
17 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | [19 empty] | 1
18 | 225/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
19 | 250/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
20 | 200/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [10 empty] | 2
21 | 225/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3 | [7 empty] | 1 |  |  | 2
22 | 250/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1 | [7 empty] | 1
23 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,3 odgałęzienie stalowe | 4 |  | 4
24 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,3 odgałęzienie stalowe | 4 |  | 4
25 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 |  | 2
26 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 |  | 2
Odgałęzienia prefabrykowane prostopadłe z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=1,5m; A=0,9m | 1 | [8 empty] | 1
2 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe plus; L=1,5m; A=0,9m | 1 | [8 empty] | 1
Złącze redukcyjne sieciowane z korkami wtapianymi (analogia SXWP), pianka izolacyjna.
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1 |  |  | 1
2 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1 |  |  | 1
3 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 1 | 1
4 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 2 | 1 | [15 empty] | 1
5 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 1 | [16 empty] | 1
6 | 110/110 - mufa redukc krótka D:110-125/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
7 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
8 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2 | 1 | [19 empty] | 1
9 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1 | 1
10 | 160/140 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1 | 1
11 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2 | 1 | [19 empty] | 1
12 | 160/140 - mufa redukc krótka D:140-180/140-160 L=650+redukcja stalowa 88,9/76,1 | 2 | [11 empty] | 2
Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 76,1/140-42,4/110 L=1,0 m | 1 | [11 empty] | 1
2 | 76,1/160-42,4/125 plus L=1,0 m | 1 | [11 empty] | 1
3 | 168,3/250-139,7/225 L=1,0 m | 1 |  | 1
4 | 168,3/280-139,7/250 plus L=1,0 m | 1 |  | 1
Zawory odcinające prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany | 16 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1
3 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany | 8 |  | 4 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 1
4 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
5 | 88,9/160 zawór odcinający prefabrykowany | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 1
6 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany | 3 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
7 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany plus | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
8 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 16 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1
9 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 8 |  | 4 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 1
10 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany plus | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
11 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany plus | 3 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
12 | 88,9/180 zawór odcinający prefabrykowany plus | 1 | [18 empty] | 1
Końcówki termokurczliwe
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 38 |  | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
4 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 10 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 4
5 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 3 |  |  | 1 |  | 2
6 | 114,3-139,7/225 końcówka termokurczliwa | 1 |  |  | 1
7 | 139,7-168,3/250-280 końcówka termokurczliwa | 1 |  |  | 1
8 | 168,3-219,1/315 końcówka termokurczliwa | 1 |  | 1
9 | 219,1-273,0/355-400 końcówka termokurczliwa | 1 |  | 1
Pierścienie uszczelniające
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 90 pierścień uszczelniający | 29 | 16 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 110 pierścień uszczelniający | 54 | 16 | 12 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1
3 | 125 pierścień uszczelniający | 26 |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
4 | 140 pierścień uszczelniający | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | 160 pierścień uszczelniający | 7 | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 2
6 | 180 pierścień uszczelniający | 2 | [18 empty] | 2
7 | 225 pierścień uszczelniający | 1 |  |  | 1
8 | 250 pierścień uszczelniający | 1 |  |  | 1
9 | 315 pierścień uszczelniający | 2 |  | 2
10 | 355 pierścień uszczelniający | 2 |  | 2
Opracował :

## Postępowanie 2025
POSTĘPOWANIE NR 1/2025
L.p. | Wyszczególnienie | Szacowana ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 10 | szt. |  | 0
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 24 | szt. |  | 0
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 49 | szt. |  | 0
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 53 | szt. |  | 0
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 30 | szt. |  | 0
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 7 | szt. |  | 0
7 | 114,3/200 rura preizolowana 12m | 8 | szt. |  | 0
8 | 139,7/225 rura preizolowana 12m | 5 | szt. |  | 0
9 | 168,3/250 rura preizolowana 12m | 37 | szt. |  | 0
10 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 68 | szt. |  | 0
11 | 323,9/450 rura preizolowana 12 m | 9 | szt. |  | 0
12 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 10 | szt. |  | 0
13 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 24 | szt. |  | 0
14 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 49 | szt. |  | 0
15 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 53 | szt. |  | 0
16 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 30 | szt. |  | 0
17 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 7 | szt. |  | 0
18 | 114,3/225 rura preizolowana plus 12m | 8 | szt. |  | 0
19 | 139,7/250 rura preizolowana plus 12m | 5 | szt. |  | 0
20 | 168,3/280 rura preizolowana plus 12m | 37 | szt. |  | 0
21 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 68 | szt. |  | 0
22 | 323,9/500 rura preizolowana plus 12 m | 9 | szt. |  | 0
23 | 90 mufa prosta D90 | 10 | szt. |  | 0
24 | 110 mufa prosta D110 | 83 | szt. |  | 0
25 | 125 mufa prosta D125 | 126 | szt. |  | 0
26 | 140 mufa prosta D140 | 83 | szt. |  | 0
27 | 160 mufa prosta D160 | 37 | szt. |  | 0
28 | 180 mufa prosta D180 | 7 | szt. |  | 0
29 | 200 mufa prosta D200 | 8 | szt. |  | 0
30 | 225 mufa prosta D225 | 13 | szt. |  | 0
31 | 250 mufa prosta D250 | 42 | szt. |  | 0
32 | 280 mufa prosta D280 | 37 | szt. |  | 0
33 | 315 mufa prosta D315 | 68 | szt. |  | 0
34 | 355 mufa prosta D355 | 68 | szt. |  | 0
35 | 450 mufa prosta D450 | 9 | szt. |  | 0
36 | 500 mufa prosta D500 | 9 | szt. |  | 0
37 | 90 mufa kolanowa D90 | 8 | szt. |  | 0
38 | 110 mufa kolanowa D110 | 60 | szt. |  | 0
39 | 125 mufa kolanowa D125 | 82 | szt. |  | 0
40 | 140 mufa kolanowa D140 | 52 | szt. |  | 0
41 | 160 mufa kolanowa D160 | 23 | szt. |  | 0
42 | 180 mufa kolanowa D180 | 1 | szt. |  | 0
43 | 200 mufa kolanowa D200 | 4 | szt. |  | 0
44 | 225 mufa kolanowa D225 | 4 | szt. |  | 0
45 | pianka do mufy prostej D90 | 10 | szt. |  | 0
46 | pianka do mufy prostej D110 | 83 | szt. |  | 0
47 | pianka do mufy prostej D125 | 126 | szt. |  | 0
48 | pianka do mufy prostej D140 | 83 | szt. |  | 0
49 | pianka do mufy prostej D160 | 37 | szt. |  | 0
50 | pianka do mufy prostej D180 | 7 | szt. |  | 0
51 | pianka do mufy prostej D200 | 8 | szt. |  | 0
52 | pianka do mufy prostej D225 | 13 | szt. |  | 0
53 | pianka do mufy prostej D250 | 42 | szt. |  | 0
54 | pianka do mufy prostej D280 | 37 | szt. |  | 0
55 | pianka do mufy prostej D315 | 68 | szt. |  | 0
56 | pianka do mufy prostej D355 | 68 | szt. |  | 0
57 | pianka do mufy prostej D450 | 9 | szt. |  | 0
58 | pianka do mufy prostej D500 | 9 | szt. |  | 0
59 | pianka do mufy kolanowej D90 | 8 | szt. |  | 0
60 | pianka do mufy kolanowej D110 | 60 | szt. |  | 0
61 | pianka do mufy kolanowej D125 | 82 | szt. |  | 0
62 | pianka do mufy kolanowej D140 | 52 | szt. |  | 0
63 | pianka do mufy kolanowej D160 | 23 | szt. |  | 0
64 | pianka do mufy kolanowej D180 | 1 | szt. |  | 0
65 | pianka do mufy kolanowej D200 | 4 | szt. |  | 0
66 | pianka do mufy kolanowej D225 | 4 | szt. |  | 0
67 | łuk stalowy 33,7 | 16 | szt. |  | 0
68 | łuk stalowy 42,4 | 28 | szt. |  | 0
69 | łuk stalowy 48,3 | 52 | szt. |  | 0
70 | łuk stalowy 60,3 | 48 | szt. |  | 0
71 | łuk stalowy 76,1 | 42 | szt. |  | 0
72 | łuk stalowy 88,9 | 2 | szt. |  | 0
73 | łuk stalowy 114,3 | 8 | szt. |  | 0
74 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 15 | szt. |  | 0
75 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 15 | szt. |  | 0
76 | 168,3/250 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 9 | szt. |  | 0
77 | 168,3/280kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 9 | szt. |  | 0
78 | 323,9/450 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 4 | szt. |  | 0
79 | 323,9/500 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 4 | szt. |  | 0
80 | 125/110 - mufa redukc | 6 | kpl |  | 0
81 | 140/125 - mufa redukc | 9 | kpl |  | 0
82 | 160/140 - mufa redukc | 4 | kpl |  | 0
83 | 160/125 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
84 | 180/140 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
85 | 180/160 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
86 | 355/280 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
87 | 315/250 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
88 | 280/250 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
89 | 250/225 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
90 | 225/180 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
91 | 200/160 mufa redukc | 1 | kpl |  | 0
92 | pianka do mufy redukc. 160/125 | 1 | kpl |  | 0
93 | pianka do mufy redukc. 180/140 | 1 | kpl |  | 0
94 | pianka do mufy redukc. 180/160 | 1 | kpl |  | 0
95 | pianka do mufy redukc. 355/280 | 1 | kpl |  | 0
96 | pianka do mufy redukc. 315/250 | 1 | kpl |  | 0
97 | pianka do mufy redukc. 280/250 | 1 | kpl |  | 0
98 | pianka do mufy redukc. 250/225 | 1 | kpl |  | 0
99 | pianka do mufy redukc. 160/140 | 1 | kpl |  | 0
100 | pianka do mufy redukc. 225/180 | 1 | kpl |  | 0
101 | pianka do mufy redukc. 200/160 | 1 | kpl |  | 0
102 | redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową Dn200/355-150/280 | 3 | kpl |  | 0
103 | redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową Dn200/315-150/250 | 3 | kpl |  | 0
104 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 6 | szt. |  | 0
105 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 6 | szt. |  | 0
106 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 6 | szt. |  | 0
107 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 6 | szt. |  | 0
108 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 9 | szt. |  | 0
109 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 9 | szt. |  | 0
110 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 5 | szt. |  | 0
111 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 5 | szt. |  | 0
112 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 3 | szt. |  | 0
113 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 3 | szt. |  | 0
114 | 114,3/200 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 1 | szt. |  | 0
115 | 114,3/225 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 1 | szt. |  | 0
116 | 168,3/250 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 1 | szt. |  | 0
117 | 168,3/280 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 1 | szt. |  | 0
118 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 6 | szt. |  | 0
119 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 6 | szt. |  | 0
120 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 32 | szt. |  | 0
121 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 3 | szt. |  | 0
122 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 11 | szt. |  | 0
123 | 90 pierścień uszczelniający | 12 | szt. |  | 0
124 | 110 pierścień uszczelniający | 42 | szt. |  | 0
125 | 125 pierścień uszczelniający | 40 | szt. |  | 0
126 | 140 pierścień uszczelniający | 12 | szt. |  | 0
127 | 160 pierścień uszczelniający | 2 | szt. |  | 0
128 | korek do wtapiania | 50 | op. |  | 0
129 | korek do zgrzewania | 50 | op. |  | 0
130 | Koszulka termokurczliwa BS-SRA 50 szt op. | 50 | op. |  | 0
131 | Łącznik zaciskowy BS-QU | 25 | op. |  | 0
132 | tulejka zaciskowa do instalacji alarmowej typu impuls (100 szt. op.) | 15 | op. |  | 0
133 | Przewód BS-SL2 | 100 | m |  | 0
134 | Drut alarmowy Brandes czerwony | 60 | m |  | 0
135 | Drut alarmowy Brandes zielony | 60 | m |  | 0
136 | Drut alarmowy 1,5 mm2 cu | 60 | m |  | 0
137 | Podtrzymka drutu dla alarmu Brandes | 25 | op. |  | 0
138 | Podtrzymka drutu dla alarmu impuls | 25 | op. |  | 0
139 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
140 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
141 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/125-33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
142 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/140-33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
143 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/140-33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
144 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/160-33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
145 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 273/400-33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
146 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 273/450-33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
147 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
148 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
149 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 48,3/110-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
150 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 48,3/125-42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
151 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/125-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
152 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/140-42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
153 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/140-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
154 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/160-42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
155 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/250-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
156 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/280-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
157 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/125-48,3/110 | 2 | szt. |  | 0
158 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/140-48,3/125 | 2 | szt. |  | 0
159 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/140-48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
160 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/160-48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
161 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 88,9/160-48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
162 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 88,9/180-48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
163 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/225-48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
164 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/250-48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
165 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/250-48,3/110 | 2 | szt. |  | 0
166 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/280-48,3/125 | 2 | szt. |  | 0
167 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
168 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
169 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/225-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
170 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/250-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
171 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/250-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
172 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/280-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
173 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 219,1/315-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
174 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 219,1/355-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
175 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 273/400-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
176 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 273/450-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
177 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/140 | 2 | szt. |  | 0
178 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/160 | 2 | szt. |  | 0
179 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 114,3/200-76,1/140 | 1 | szt. |  | 0
180 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 114,3/225-76,1/160 | 1 | szt. |  | 0
181 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/225-114,3/200 | 1 | szt. |  | 0
182 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/250-114,3/225 | 1 | szt. |  | 0
183 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/225-114,3/200 | 1 | szt. |  | 0
184 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/250-114,3/225 | 1 | szt. |  | 0
185 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 219,1/315-168,3/250 | 1 | szt. |  | 0
186 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 219,1/355-168,3/280 | 1 | szt. |  | 0
187 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 33,7/90 | 2 | szt. |  | 0
188 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 33,7/110 | 2 | szt. |  | 0
189 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/125-33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
190 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/140-33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
191 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/140-33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
192 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/160-33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
193 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 273/400-33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
194 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 273/450-33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
195 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
196 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
197 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 48,3/110-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
198 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 48,3/125-42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
199 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/125-42,4/110 | 2 | szt. |  | 0
200 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/140-42,4/125 | 2 | szt. |  | 0
201 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/140-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
202 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/160-42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
203 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 168,3/250-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
204 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 168,3/280-42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
205 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/125-48,3/110 | 2 | szt. |  | 0
206 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/140-48,3/125 | 2 | szt. |  | 0
207 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/140-48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
208 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/160-48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
209 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 88,9/160-48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
210 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 88,9/180-48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
211 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/225-48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
212 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/250-48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
213 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 168,3/250-48,3/110 | 2 | szt. |  | 0
214 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 168,3/280-48,3/125 | 2 | szt. |  | 0
215 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
216 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
217 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/225-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
218 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/250-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
219 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 168,3/250-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
220 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 168,3/280-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
221 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 219,1/315-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
222 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 219,1/355-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
223 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 273/400-60,3/125 | 1 | szt. |  | 0
224 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 273/450-60,3/140 | 1 | szt. |  | 0
225 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/140 | 1 | szt. |  | 0
226 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 76,1/160 | 1 | szt. |  | 0
227 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 114,3/200-76,1/140 | 1 | szt. |  | 0
228 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 114,3/225-76,1/160 | 1 | szt. |  | 0
229 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/225-114,3/200 | 1 | szt. |  | 0
230 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/250-114,3/225 | 1 | szt. |  | 0
231 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/225-114,3/200 | 1 | szt. |  | 0
232 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 139,7/250-114,3/225 | 1 | szt. |  | 0
233 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 219,1/315-168,3/250 | 1 | szt. |  | 0
234 | Odgałęzienie prefabr równoległe 45 st. 219,1/355-168,3/280 | 1 | szt. |  | 0
235 | mufa zgrzewana elektrycznie 90 z usługą mufowania | 6 | szt. |  | 0
236 | mufa zgrzewana elektrycznie 110 z usługą mufowania | 48 | szt. |  | 0
237 | mufa zgrzewana elektrycznie 125 z usługą mufowania | 72 | szt. |  | 0
238 | mufa zgrzewana elektrycznie 140 z usługą mufowania | 48 | szt. |  | 0
239 | mufa zgrzewana elektrycznie 160 z usługą mufowania | 21 | szt. |  | 0
240 | mufa zgrzewana elektrycznie 180 z usługą mufowania | 4 | szt. |  | 0
241 | mufa zgrzewana elektrycznie 200 z usługą mufowania | 6 | szt. |  | 0
242 | mufa zgrzewana elektrycznie 225 z usługą mufowania | 6 | szt. |  | 0
243 | mufa zgrzewana elektrycznie 250 z usługą mufowania | 21 | szt. |  | 0
244 | mufa zgrzewana elektrycznie 280 z usługą mufowania | 17 | szt. |  | 0
245 | mufa zgrzewana elektrycznie 315 z usługą mufowania | 34 | szt. |  | 0
246 | mufa zgrzewana elektrycznie 355 z usługą mufowania | 34 | szt. |  | 0
247 | mufa zgrzewana elektrycznie 450 z usługą mufowania | 4 | szt. |  | 0
248 | mufa zgrzewana elektrycznie 500 z usługą mufowania | 4 | szt. |  | 0
|  |  |  | suma | 0