# Protokół testu integralności dostarczanej kamery z systemem Zamawiającego (przeprowadzany dla reprezentanta każdej z kamer oferowanych przez Wykonawcę)

Miejsce przeprowadzenia testu: Siedziba Zamawiającego

Data przeprowadzenia testu: …………………………

Testowana kamera

Producent : …………………………

Model (oznaczenie producenta): …………………………

Numer seryjny: …………………………

Wynik testu

- Prawidłowe przesyłania obrazu wideo Kamera  Oprogramowanie klienta systemu BVMS Stacji roboczej – komunikacja bezpieczna, wykorzystująca enkapsulację pakietów wideo i metadanych (sterowanie PTZ i komunikacja alarmowa)  w pakietach szyfrowanych protokołu HTTPS.

WYNIK TESTU POZYTYWNY / NEGATYWNY  (*)

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Prawidłowe manualne sterowania modułami PTZ kamery obrotowej z poziomu oprogramowania klienta BVMS stacji roboczej z wykorzystaniem myszy komputerowej oraz klawiatury Bosch KBD Digital

WYNIK TESTU POZYTYWNY / NEGATYWNY(*)  / Nie dotyczy (dotyczy wyłącznie kamer obrotowych)

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Prawidłowa prezentacja na mapie systemu BVMS bieżącego kierunku obserwacji kamery PTZ

WYNIK TESTU POZYTYWNY / NEGATYWNY  / Nie dotyczy(*) (dotyczy wyłącznie kamer obrotowych)

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Prawidłowa komunikacja między klientem BVMS a kamerą w zakresie specjalnych funkcji sterowania PTZ -  uruchomienia, zatrzymania i nagrania trasy dozorowej z poziomu oprogramowania klienta BVMS stacji roboczej

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- prawidłowy zapis materiału wideo – sprawdzenie możliwości odczytu materiału wideo z poziomu oprogramowania klienta BVMS zainstalowanego na stacji roboczej oraz prawidłowego pobierania z archiwum materiału wideo.

WYNIK TESTU POZYTYWNY / NEGATYWNY(*)

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Prawidłowe przesyłania komunikatów alarmowych analityki wideo z kamery do systemu BVMS.

WYNIK TESTU POZYTYWNY / NEGATYWNY(*)

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ŁĄCZNY WYNIK TESTU:

POZYTYWNY (WYMAGANE POZYTYWNY WYNIK WSZYSTKICH POWYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMETNÓW TESTU)

NEGATYWNY(*)

Podpisy osób biorących udział w teście:

Ze strony Zamawiającego:

1. ………………………………………………..

2. ……………………………………………….

Ze strony Wykonawcy:

1. ………………………………………………..

2. ……………………………………………….

W imieniu Zamawiającego protokół sporządził: ………………………………………………………..

# Protokołu zbiorczy testu integralności dostarczanych kamer z systemem Zamawiającego

Miejsce przeprowadzenia testu: Siedziba Zamawiającego

Data przeprowadzenia testu: …………………………

Wyniki zbiorcze testu dla poszczególnych kamer:

| L.p. | Nazwa | WYNIK TESTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa PTZ (parametry opisano w pkt 4.1) Producent …………….. Model……………….. |  |
| 2 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa (parametry opisano w pkt 4.2) Producent …………….. Model…………………. |  |
| 3 | Kamera stałopozycyjna bullet typ 2 - długoogniskowa (parametry opisano w pkt 4.3) Producent …………….. Model…………………. |  |
| 4 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa (parametry opisano w pkt 4.4) Producent …………….. Model…………………. |  |
| 5 | Kamera panoramiczna wieloprzetwornikowa 180O (parametry opisano w pkt 4.5) Producent …………….. Model…………………. |  |

Wnioski końcowe: (informacja o możliwości przejścia z procesem inwestycyjnym do fazy projektowej i realizacji w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu dla wszystkich typów kamer, informacja o możliwości prowadzenia ponownych testów zgodnie z OPZ- w przypadku wyniku negatywnego dla którejkolwiek z testowanych kamer lub o przekroczeniu czasu przewidzianego w OPZ na testy i rozwiązaniu umowy z winy Wykonawcy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządził……………………………………………

Załączniki: protokoły szczegółowe testu poszczególnych typów kamer wyszczególnionych w tabeli.

Treść notatki w zakresie dotyczącym WZKiB UM Poznań akceptuję: bez uwag – z następującymi uwagami: ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................				            /data i podpis Dyrektora Wydziału/