## Zestawienie materiałow podstaw
|  | URZĄDZENIA AKTYWNE PODLEGAJĄCE DOSTAWIE I INSTALACJI | [5 empty] | ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PASYWNYCH Z WAŻNIEJSZYMI PRACAMI LINIOWYMI
|  | Kamera obrotowa | Kamera stałopozycyjna bullet typ 1 - krótkoogniskowa | Kamera stałopozycyjna bullet typ 2 - długoogniskowa | Kamera wieloprzetwornikowa-wielokierunkowa | Kamera wieloprzetwornikowa 180 stopni | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | Skrzynka montazowa mała z wyposażeniem | Skrzynka montażowa duża z wyposażeniem | Wymiana słupa prostego | demontaż Access Point'a | zaciąganie kabla transmisyjnego [m] | zaciąganie kabla zasilającego [m] | Tabliczki znakowania terenu monitorowanego
Chwaliszewo | Kamera 0041o-Estkowskiego/Chwaliszewo | 1 | [11 empty] | 1
| Kamera 0042o-Chwaliszewo/Czartoria |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 230 | 230 | 1
Ulice 23 Lutego, al. Marcinkowskiego, Nowowiejskiego oraz Młyńska | Kamera 0039o-Nowowiejskiego/23 Lutego |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Kamera 0040o-Nowowiejskiego/Młyńska | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 0061o-Solna/Marcinkowskiego | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 0062o-Marcinkowskiego/23 Lutego | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| Nowa kamera w rejonie Placu Wielkopolskiego |  |  | 1 | [7 empty] | 70 |  | 1
Rejon Placu Cyryla Ratajskiego | 0035o-Pl.C.Ratajskiego | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 0036o-C.Ratajskiego/Mielżyńskiego | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
0037o-C.Ratajskiego/Libelta
| 0038o-Libelta/Działyńskich | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
Rejon Placu Wolności | 0033o-Arkadia/3 Maja | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| 0034o-Arkadia/Pl.Wolnosci | 1 | [9 empty] | 70 |  | 1
| 0029o-Ludgardy/Paderewskiego | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Rejon Ul. Fredry | 0045o-Fredry/Kosciuszki | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 0046o-Fredry/Niepodleglosci | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
| 0047o-Fredry/Wieniawskiego |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Rejon ul. Solnej od Wronieckiej do Garbar | 0060o-MaleGarbary/Wroniecka | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| 0054o-Garbary/Estkowskiego ( z towarzyszącą kamerą wieloprzetwornikową 0056-0059) | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| 0055o-MaleGarbary/Estkowskiego | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
Rejon ul. Garbary, Wielkiej i Mostowej | 0043o-Garbary/Wielka | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 0052o-Grobla/Mostowa | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 0053o-Garbary/Wodna | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Rejon Pl. Bernardyńskiego i ul. Długiej | 0048o-ZieloneOgrodki | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| 0049o-Dluga/Strzelecka |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 0050o-Dluga/pl.Bernardynski | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 0051o-pl.Bernardynski/Garbary | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Rejon ul. Podgórnej i Wrocławskiej | 0021o-Podgorna/Szkolna | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| 0065o-Podgorna/Wroclawska |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 0068s-Wroclawska/Jaskolcza |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| 0152o-Polwiejska/Strzelecka |  | 1 | [10 empty] | 1
Skrzyżowanie Alei Niepodległości i ul. Solnej |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 230 |  | 2
Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ulicami Półwiejska oraz Górna Wilda wraz z modernizacją kamer w obrębie ulic Półwiejska / Krakowska / Rybaki |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 350 |  | 5
Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ul. Garbary i Droga Dębińska |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  | 500 | 200 | 5
| RAZEM | 23 | 21 | 5 | 9 | 2 | 33 | 22 | 3 | 3 | 14 | 1450 | 430 | 42
| LICZBA ŁĄCZNA KAMER | 60
| ŁĄCZNA LICZBA KANAŁÓW WIDEO | 87